Министерство образования и науки Донецкой Народной Республики

Государственное профессиональное образовательное учреждение

«Горловский колледж городского хозяйства»

Рабочая программа

профессионального модуля ПМ.02

«Организация и выполнение работ по строительству и монтажу систем газораспределения и газопотребления»

код профессии 08.00.00 «Техника и технологии строительства»

#### специальность 08.02.08 «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения»

Горловка

2015

| ОДОБРЕНА Предметной ЦК преподавателей спец. дисциплин газового хозяйства Протокол № ___ от «__» _______ 2015 г. Председатель ПЦК преподавателей спец. дисциплин газового хозяйства ________________ Т.Ю. Барабанова | Разработана на основе государственного образовательного стандарта по профессии 08.00.00 Техника и технологии строительства специальности 08.02.08 «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения» Заместитель директора по учебной работе ________________Т.И. Антонюк |
| --- | --- |

| Составители: | Барабанова Т.Ю., преподаватель, специалист высшей категории ГПОУ «ГКГХ» |
| --- | --- |
|  | Куксенко И.Ф.., преподаватель, специалист второй категории ГПОУ «ГКГХ» |
|  | Якутенко Р.А., преподаватель, специалист второй категории ГПОУ «ГКГХ» |
|  | Каминский Д.О., мастер производственного обучения ГПОУ «ГКГХ» |

| Рецензент: |  |
| --- | --- |

СОДЕРЖАНИЕ

|  | стр. |
| --- | --- |
| 1 Паспорт программы профессионального модуля | 4 |
| 2 Результаты освоения профессионального модуля | 7 |
| 3 Структура и содержание профессионального модуля | 9 |
| 4 Условия реализации программы профессионального модуля | 30 |
| 5 Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности) | 34 |

1.	 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.04 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих»

1.1 Область применения программы

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа)  является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ГОС по специальности 08.02.08 «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения» код профессии СПО 08.00.00 «Техника и технологии строительства» в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

- ПК 2.1 Организовывать и выполнять подготовку систем и объектов к строительству и монтажу;

- ПК 2.2. Организовывать и выполнять работы по строительству и монтажу систем газораспределения и газопотребления;

- ПК 2.3. Организовывать и выполнять производственный контроль качества строительно-монтажных работ;

- ПК 2.4 Выполнять пусконаладочные работы систем газораспределения и газопотребления.

- ПК 2.5 Руководство другими работниками в рамках подразделения при выполнении работ по строительству и монтажу систем газораспределения и газопотребления.

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной переподготовке специалистов в области газораспределения, газопотребления  при наличии базового среднего (полного) образования или начального профессионального образования по профилю данной специальности. Опыт работы не требуется.

1.2 Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе

освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:

- участия в разработке монтажных чертежей и документации;

- изготовления и доставки заготовок на объект с соблюдением календарного графика производства строительно-монтажных работ;

- составления приемосдаточной документации;

- составления технологических карт с привязкой к реальному объекту;

- организации стройгенплана с размещением оборудования, машин и механизмов для ведения строительно-монтажных работ с соблюдением требований охраны труда;

- выполнения строительно-монтажных работ на объектах;

- проведения технологического контроля строительно-монтажных работ;

- проведения испытаний;

- устранения дефектов;

- оформления результатов испытаний;

- обеспечения трудовой дисциплины в соответствии с графиком работы;

- обеспечения безопасных методов ведения работ;

уметь:

- выполнять монтажные чертежи элементов систем газораспределения и газопотребления;

- разрабатывать технологию сборки укрупненных узлов;

- выбирать оптимальный способ доставки заготовок на объект;

- определять объемы земляных работ;

- выбирать машины и механизмы, инструменты и приспособления для ведения строительно-монтажных работ;

- составлять календарные графики производства работ;

- разрабатывать проект производства работ, используя нормативно-справочную литературу;

- организовывать и проводить строительно-монтажные работы систем газораспределения, газопотребления и газоиспользующего оборудования с применением ручного и механизированного инструмента, машин и механизмов;

- производить испытания;

- подготавливать пакет документации для приемосдаточной комиссии;

- применять нормативные требования по охране труда и защите окружающей среды при строительно-монтажных работах;

- оценивать факторы, которые влияют на процессы коррозии, коррозионную стойкость металлов;

- оценивать коррозионную активность грунта;

- определять потерю массы стального образца;

- применять документацию систем качества;

- применять требования нормативных документов к основным видам

- продукции (услуг) и процессов.

знать:

- технологию изготовления и сборки узлов и деталей газопроводов из различных материалов;

- основы монтажного проектирования;

- способы доставки заготовок на объект;

- меры безопасности на заготовительном производстве и строительной площадке;

- назначение, обоснование и состав проекта производства работ;

- технологию построения календарного графика производства строительно-монтажных работ;

- технологию строительно-монтажных работ газоиспользующего оборудования, систем газораспределения, газопотребления;

- машины и механизмы, инструменты и приспособления для строительно-монтажных работ;

- правила монтажа оборудования газонаполнительных станций, резервуарных и газобаллонных установок;

- правила монтажа установок защиты газопроводов от коррозии;

- виды производственного контроля и инструменты его проведения;

- правила проведения испытаний и наладки систем газораспределения, газопотребления и газоиспользующего оборудования;

- порядок и оформление документации при сдаче систем в эксплуатацию;

- строительные нормы и правила по охране труда, защите окружающей среды и созданию безопасных условий производства работ;

- перспективу развития защиты газопроводов от коррозии;

- природу коррозионных процессов;

- средства ограничения воздействия блуждающих токов на газопроводы;

- факторы, влияющие на грунтовую коррозию и токи;

- методы определения степени активности почв и блуждающих токов;

- существующие средства защиты газопроводов от коррозии;

- конструкции и принципы работы всех систем электрохимической защиты;

- порядок выбора и методику расчета видов защиты;

- документацию систем качества;

- единство терминологии, единиц измерений с действующими

стандартами и международной системой единиц СИ в учебных

дисциплинах;

- основные положения систем(комплексов) общетехнических и

- организационно-методических стандартов;

- основные понятия и определения метрологии, стандартизации и

- сертификации;

- основные повышения качества продукции.

1.3 Использование часов вариативной части ОПОП

| № п/п | Дополнительные профессиональные компетенции | Дополнительные знания, умения, практический опыт | №, наименование темы | Коли чест во часов | Обоснование включения в рабочую программу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МДК 02.01.01 Метрология и стандартизация |  |  |  |  |  |
| 1 | ПК 3.1. осуществлять контроль и диагностику параметров эксплуатационной пригоднос ти систем газо распределения и газопотреб ления. ПК 3.5. осуществлять руководство другими работниками в рамках ГОССПО 08.02.02ми | Знать:единство терминологии единиц измерений с действующими стандартами и международной системы единиц СИ | Тема 1.1.Органи- зация и задания метрологическойслужбы | 10 | Данные темы необходимы для дальнейшего изу- чения дисциплин профессиональ- ных модулей, а также при выпол- нении курсового и дипломного роектов. |
| 2 |  | Знать: основные понятия и определения метрологии | Тема 1.2.Основ- ные метрологи- ческие понятия и термины | 6 |  |
| 3 |  | Знать:Методы измерения физи- ческих величин. Уметь:измерять физические вели- чины. Иметь практичес- кий опыт: перевода единиц системы СИ. | Тема 1.3 Методы и средства изме- рений физичес- ких величин | 10 |  |
| 4 | ПК 3.1. осуществлять контроль и диагностику параметров эксплуатационной пригоднос ти систем газо распределения и газопотреб ления. | Знать:способы измерений, характеристики измерительных приборов и их классификации. Уметь: проводить измерения при -боров; определять погрешности. Иметь практичес- кий опыт:опреде- ление погрешнос- ти измерительно- го прибора. | Тема 2.1.Методы измерений | 6 |  |
| 5 |  |  | Тема2.2.Средст-ва измеритель- ной техники | 6 |  |
| 6 |  |  | Тема 2.3 Метро- логическая характеристика измерительной техники | 8 |  |
| 7 |  |  | Тема2.4. Классификация способов измери тельной техники | 8 |  |
| 8 |  | Знать: основные положения сис -тем(комплексов) общетехнических и организацион- но-методических стандартов; документацию систем качества; основные понятия и определения стандартизации и сертификации; основы повыше- ния качества продукции. Уметь: оформлять технологическую и техническую документацию в соответствии с действующей нормативной базой на основе использования основных положе- ний метрологии, стандартизации и сертификации в производственной деятельности; применять доку -ментацию систем качества; приме нять требования нормативных документов к основным видам продукции (услуг) и процессов; | Тема3.1. Государственная система стандартизации | 10 |  |
| 9 | ПК 3.1. осуществлять контроль и диагностику параметров эксплуатационной пригоднос ти систем газо распределения и газопотреб ления. ПК 3.5. осуществлять руководство другими работниками в рамках ГОССПО 08.02.02ми |  | Тема3.2. Методы стандартизации | 9 |  |
| 10 |  |  | Тема3.4. Основы сертификации и аккредитации | 6 |  |
| 11 |  |  | Тема3.5. Роль стандартизации в повышении качества продукции | 4 |  |
| МДК 02.01.02 Защита газопроводов от коррозии |  |  |  |  |  |
| 12 | П2.1 организовы -вать и выполнять подготовку систем и объетов к строительству и монтажу | Знать:природу коррозионных процессов; фак- торы, влияющие на грунтовую коррозию. Уметь: оценивать коррозионную активность почвы. Иметь практичес- кий опыт: определения кор- розионной актив- ности почвы | Тема 1.1.Защита газопроводов от коррозии | 26 | Данные темы необходимы для дальнейшего изу- чения дисциплин профессиональ- ных модулей, а также при выпол- нении курсового и дипломного роектов. |
| 13 | ПК 2.3 Организовы- вать и выполнять производственный контроль качества строительно-монтажных работ | Знать: средства ограничения воз- действия блужда- ющих токов на газопроводы Уметь: оценивать факторы, которые влияют на про цессы коррозии, коррозионную стойкость металлов; | Тема2.1. Пассивные методы защиты | 26 |  |
| 14 | ПК 2.4 выполнять пусконала- дочные работы систем газораспределения и газопотребления | Знать: средства ограничения воз- действия блужда- ющих токов на газопроводы Уметь: выбирать и рассчитывать все виды актив-ной защиты. Иметь практичес- кий опыт: обработки резуль- татов измерений и выбора активной защиты. | Тема 2.2. Виды активной защиты газопроводов от коррозии | 48 |  |

1.4 Количество часов на освоение программы профессионального модуля:

всего – 524часов, в том числе:

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 357 час, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 241 часов;

самостоятельной работы обучающегося – 167 часов;

учебной и производственной практики – 288 часов.

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности «Монтаж и эксплуатация санитарно-технических систем и оборудования», в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| ПК 2.1 | Организовывать и выполнять подготовку систем и объектов к строительству и монтажу; |
| ПК 2.2 | Организовывать и выполнять работы по строительству и монтажу систем газораспределения и газопотребления; |
| ПК 2.3 | Организовывать и выполнять производственный контроль качества строительно-монтажных работ; |
| ПК 2.4 | Выполнять пусконаладочные работы систем газораспределения и газопотребления. |
| ПК 2.5 | Руководство другими работниками в рамках подразделения при выполнении работ по строительству и монтажу систем газораспределения и газопотребления. |
| ОК 1 | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявляя к ней устойчивый интерес |
| ОК 2 | Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество |
| ОК 3 | Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность |
| ОК 4 | Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития |
| ОК 5 | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности |
| ОК 6 | Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями |

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| ОК 7 | Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий |
| ОК.8 | Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации |
| ОК.9 | Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности |

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1 Тематический план профессионального модуля

| Коды Профессиональных компетенций | Наименование разделов профессионального модуля | Всего часов (максимальная учебная нагрузка и практики) | Объём времени, отведённый на освоение междисциплинарного курса (курсов) |  |  |  |  | Практики |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося |  |  | Самостоятельная работа обучающегося |  | Учебная часов | Производ-ственная (по профилю специаль-ности) |
|  |  |  | Всего часов | в т.ч. лабораторные работы и практические занятия | в т.ч. курсовая работа (проект), часов | Всего часов | в т.ч. курсовой проект, часов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 2.5 | МДК 02.01 Реализация технологических процессов монтажа систем газораспределения и газопотребления. | 192 | 129 | 18 | - | 63 | - | - | - |
| ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 2.5 | МДК 02.02 Контроль соответствия качества монтажа систем газораспределения и газопотребления | 332 | 228 | 48 | 50 | 154 | 50 | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | УП 01.01 Учебная практика (ремонт газового оборудования) | 72 | - | - | - | - | - | 72 | - |
|  | ПП.02.01Производственная практика (по квалификации специальности) | 144 |  |  |  |  |  |  | 144 |
|  | Всего: | 740 | 357 | 66 | 50 | 217 | 50 | 72 | 144 |

3.3.1. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Метрология и стандартизация», «Защита газопроводов от коррозии»

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) |  | Объем часов |  | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | д.ф.о. | з.ф.о. |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| ПМ.02 Организация и выполнение работ по строительству и монтажу систем газораспределения и газопотребления |  |  |  |  |  |
| МДК.02.01. Реализация техно- логических проце процессов монтажа систем газо- распределения и газопотребления |  |  |  |  |  |
| МДК.02.01.01 Метрология и стандартизация |  |  | 58/29 |  |  |
| Введение | Содержание учебного материала |  |  |  |  |
|  | 1 | Предмет «Метрология и стандартизация» Правовые основы, цели, задачи. | 2 | 0,5 | 1 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
|  | 1 | Подготовка сообщения «краткий исторический обзор развития метрологии, стандартизации и сертификации | 2 | 7 |  |
| Раздел 1. Метрология |  |  |  |  |  |
| Тема 1.1. Организацияи задания метрологической службы | Содержание учебного материала |  |  |  |  |
|  | 1 | Организация и задания метрологической службы. Структура метрологической службы. | 2 | 1 | 2 |
|  | 2 | Задачи метрологической службы, основные термины в метрологии, их определение | 2 |  |  |
|  | 3 | Метрологическая поверка средств измерительной техники. Международная система единиц СИ. Основные единицы физических величин | 2 |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |  | 2 |
|  | 1 | Метрологическое обеспечение и его основы. Перевод одних единиц измерения, которые используются в газовом хозяйстве в другие единицы. | 4 | 9 |  |
| Тема 1.2. Основные метрологические понятия и термины | Содержание учебного материала |  |  |  |  |
|  | 1 | Виды и методы измерения. Виды средств измерения. | 2 | 0,5 | 2 |
|  | 2 | Измерение, средства измерения, стандартизация и сертификация. Физические свойства. Единица измерения. Шкала измерения | 2 |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |  | 2 |
|  | 1 | Составить таблицу «Множители и приставки кратных и дольных единиц». | 2 | 7 |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| Тема 1.3. Методы и средства измерений физических величин | 11 | Метрологическая поверка измерительных приборов. Метрологическое обеспечение газоизмерительных приборов | 2 | 0,5 | 2 |
|  | 2 2 | Метрологическая поверка измерительных приборов. Метрологическое обеспечение газоизмерительных приборов | 2 |  |  |
|  | Практические занятия |  |  |  |  |
|  | 1 | Практическая работа №1 Шкала оценивания величин | 2 |  | 3 |
|  | 2 | Практическая работа №2 Международная ситема единиц СИ | 2 |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |  | 2 |
|  | 1 | Перевод одних единиц измерения, которые используются в газовом хозяйстве в другие единицы | 2 | 7 |  |
| Раздел 2. Погрешность измерений |  |  |  |  |  |
| Тема 2.1. Методы измерений | Содержание учебного материала |  |  |  |  |
|  | 11 | Основные понятия об измерениях. Методы измерений. Классификация измерений. | 2 | 0,5 | 2 |
|  | 22 | Способы измерений погрешности | 2 |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |  | 2 |
|  | 11 | Принципы и методы измерений | 2 | 6 |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| Тема 2.2. Средства измерительной техники | Содержание учебного материала |  |  |  |  |
|  | 1 | Способы измерительной техники. Измерительных установок. | 2 | 0,5 | 2 |
|  | 22 | Характеристика средств измерительных приборов | 2 |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |  |  |
|  | 1 | Измерительные системы | 2 | 7 |  |
| Тема 2.3. Метрологическая характеристика измерительной техники | Содержание учебного материала |  |  |  |  |
|  | 11 | Метрологические характеристики СИТ. | 2 | 0,5 | 2 |
|  | 22 | Измерительные преобразователи. Измерительные системы. | 2 |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |  | 3 |
|  | 11 | Прямые измерения с многократными наблюдениями. Поверка штангенциркуля. | 4 | 5 |  |
| Тема 2.4. Классификация способов измерительной техники | Содержание учебного материала |  |  |  |  |
|  | 11 | Классификация способов измерительной техники. | 2 | 0,5 | 2-3 |
|  | 2 | Виды эталонов. Область применения эталонов. | 2 |  |  |
|  | Практические занятия |  |  |  |  |
|  | 1 | Практическая работа №3 Определение погрешности измерительного прибора | 2 | 2 | 2-3 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |  |  |
|  | 11 | Выполнение реферата | 2 | 5 |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 3. Стандартизация и сертификация |  |  |  |  |  |
| Тема 3.1. Государственная система стандартизации | Содержание учебного материала |  |  |  |  |
|  | 11 | Государственная система стандартизации. Общие положения о стандартизации. Цели стандартизации | 2 | 0,5 | 2 |
|  | 22 | Порядок разработки, принятия, проверки, внесение изменений в пересмотр стандартов | 2 |  |  |
|  | 3 | Основные задачи и направления стандартизации в газовом хозяйстве Обозначение стандартов и нормативных документов. | 2 |  |  |
|  | Практические занятия |  |  |  |  |
|  | 11 | Практическая работа № 4. Изучение государственных стандартов. | 2 | 2 | 2-3 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |  | 2 |
|  | 1 | Основные термины и их значения.Организация работы по стандартизации.Порядок применения стандартов. | 2 | 8 |  |
| Тема 3.2. Методы стандартизации | Содержание учебного материала |  |  |  |  |
|  | 1 | Основные принципы стандартизации. Виды стандартов. | 2 | 0,5 | 2 |
|  | 2 | Унификация. Агрегатирование. Опережающая и комплексная стандартизация. | 2 |  |  |
|  | 3 | Нормоконтроль технической документации (стандартизационный контроль). ЕСКД, ЕСТД, ЕСТНК .Порядок разработки стандартов | 2 |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |  | 3 |
|  | 1 | Ряды предпочтительных чисел. Система общетехнических стандартов. | 3 | 7 |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| Тема 3.3. Основы сертификации и аккредитации | Содержание учебного материала |  |  |  |  |
|  | 11 | Основы сертификации и стандартизации. Основные сведения о сертификации продукции. | 2 | 0,5 | 2 |
|  | 2 | Организация деятельности по аккредитации. Порядок проведения Аккредитации. | 2 |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |  | 2 |
|  | 1 | Основные понятия, термины и определения о сертификации | 2 | 4 |  |
| Тема 3.4. Роль стандартизации в повышении качества продукции | Содержание учебного материала |  |  |  |  |
|  | 1 | Роль стандартизации в повышении качества продукции. Показатель качества продукции, их классификация. | 2 | 0,5 | 2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |  | 2 |
|  | 2 | Виды контроля качества. Основные направления повышения контроля качества продукции. | 2 | 5 |  |
| Итоговый контроль | Дифференцироный зачет |  | 2 |  |  |
|  | Всего: |  | 87 |  |  |
| МДК.02.01.02 Защита газопроводов от коррозии |  |  | 71/34 |  |  |
| Введение | Содержание учебного материала |  |  |  |  |
|  |  | Специфика дисциплины и актуальность ее изучения в современной системе общего образования и подготовки студента к освоению профессиональных компетенций при изучении учебного материала. | 2 |  | 2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  | - | 5 | 2 |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1.Общие сведения о коррозии |  |  |  |  |  |
| Тема 1.1.Защита газопроводов от коррозии | Содержание учебного материала |  |  |  |  |
|  | 11 | Особенности процессов коррозии газовых металлических сооружений. Их коррозионная стойкость. | 2 | 2 | 2 |
|  | 22 | Скорость коррозии. Виды коррозии: грунтовая, коррозия блуждающими токами. | 2 |  |  |
|  | 33 | Факторы, которые влияют на коррозию. Электрохимический потенциал металлов. | 2 |  |  |
|  | 4 | Определение коррозионной активности грунтов относительно газопроводов | 2 |  |  |
|  | 55 | Измерение разницы потенциала между газопроводом и грунтом. Определение направления и величины тока. | 2 | 0,5 |  |
|  | 66 | Способы зашиты от коррозии | 2 | 0,5 |  |
|  | 77 | Временная защита металлов. | 2 |  |  |
|  | Практические занятия |  |  |  |  |
|  |  | Практическая работа №1. Определение степени коррозионной активности грунта. | 2 | 2 | 2-3 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |  |  |
|  |  | Меры по ограничению воздействия блуждающих токов на подземные газопроводы. Определение наличия блуждающих токов в почве. | 10 |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 2. Катодная защита подземных металлических сооружений от коррозии |  |  |  |  |  |
| Тема 2.1. Пассивные методы защиты Газопроводов от коррозии | Содержание учебного материала |  |  |  |  |
|  |  | Классификация защитных покрытий подземных и надземных трубопроводов | 2 | 0,5 | 2 |
|  |  | Виды обработки поверхности металлов. | 2 |  |  |
|  |  | Особенности и регулирование свойств битумных покрытий. Требования к битумным покрытиям | 2 | 0,5 |  |
|  |  | Полимерные покрытия. Виды покрытий Технология нанесения полимерных покрытий. | 2 | 0,5 |  |
|  |  | Покрытия из напыленного и экструдированного полиэтилена. Состав, виды, требования | 2 | 0,5 |  |
|  |  | Основные требования, состав эпоксидных покрытий. Способы нанесения. | 2 | 0,5 |  |
|  |  | Эмаль-этинолевое покрытие виды, способы нанесения. | 2 |  |  |
|  |  | Номенклатура материалов, применяемых для изоляции трубопроводов | 2 | 0,5 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
|  | 11 | Написание рефератов на темы:1-Оберточные рулонные материалы. 2- Стеклоэмалевые покрытия | 10 |  | 3 |
| Тема 2.2. Виды активной защиты газопроводов от коррозии | Содержание учебного материала |  |  |  |  |
|  | 1 1 | Общие сведения о пассивных и активных методах защиты газопроводов от коррозии. | 2 |  | 2 |
|  | 22 | Защита газопроводов от почвенной коррозии | 2 |  |  |
|  | 3 3 | Защита от коррозии, возникающей от воздействия электрифицированного транспорта | 2 |  |  |
|  | 44 | Защита газопроводов от биокоррозии. Приборы для коррозионных измерений. | 2 |  |  |
|  | 55 | Ингибиторная защита, пассивация металлов и сплавов. | 2 |  |  |
|  | 66 | Принцип действия катодной защиты | 2 | 0,5 |  |
|  | 67 | Расчет катодной защиты газопроводов | 2 |  |  |
|  | 88 | Протекторная защита магистральных трубопроводов | 2 | 0,5 |  |
|  | 99 | Расчет протекторной защиты газопроводов | 2 |  |  |
|  | 110 | Источники появления блуждающих токов | 2 |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
|  | 111 | Способы защиты от блуждающих токов | 2 | 0,5 |  |
|  |  | Расчета электродренажной, защиты газопроводов | 2 |  |  |
|  |  | Совместная защита подземных сооружений | 2 | 0,5 |  |
|  | Практические занятия |  |  |  |  |
|  | 1 | Практическая работа №2. Выбор электродренажной защиты газопроводов от коррозии | 2 |  | 2-3 |
|  | 2 | Практическая работа №3Выбор протекторной защиты газопроводов от коррозии | 2 |  |  |
|  | 3 | Практическая работа №4Выбор и расчет катодной защиты газопроводов от коррозии | 2 |  |  |
|  | 4 | Практическая работа №4Выбор и расчет катодной защиты газопроводов от коррозии | 2 |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |  |  |
|  | Новые методы защиты газопроводов от коррозии. Контроль за работой активных средств защиты газопроводов от коррозии путем измерения милливольтметром потенциала на газопроводе, на контрольно-измерительных пунктах. |  | 14 |  |  |
|  | Итоговая контрольная работа |  | 2 | 2 |  |
| Итоговый контроль | Дифференцированный зачет |  | 2 |  |  |
|  | Всего: |  | 105 |  |  |

3.3.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Технология и организация строительно-монтажных работ в газовом хозяйстве»

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) |  |  | Объем часов |  | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | д.ф.о. | з.ф.о. |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |
|  | Количество часов на3курсе обучения (VI семестр) / самостоятельная работа |  |  | 51/26 |  |  |
| Введение | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Индустриализация систем газоснабжения. Механизация строительно-монтажных работ. Содержание курса и его связь с другими дисциплинами. Типовые и индивидуальные проекты. Типизация в строительном производстве | 2 |  | 1 |
|  | Практическое занятие |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Практическая работа №1 Знакомство с типовыми проектами. Привязка проекта к местности. | 2 |  | 2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Природные и исскуственные материалы, применяемые в строительстве. Физические и механические свойства материалов. | 4 |  |  |
| Раздел 1. Основы технологии строительных процессов |  |  |  |  |  |  |
|  | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |
| Тема 1.1 Общие сведения | 1 |  | Строительство, как отрасль. Строительное производство. Строительный объект. Строительная площадка. Необходимые средства труда для создания строительной продукции. | 2 |  | 1 |
|  | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы. | 3 |  |  |
|  | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |
| Тема 1.2 Строительные | 1 |  | Рабочая операция. Простые и сложные рабочие процессы. Деление строительных процессов по технологическим признакам: | 2 |  | 1 |
| процессы. |  |  | заготовительные, транспортные, монтажно-укладочные. Деление строительных процессов на по режиму выполнения: прерывные и непрерывные. Степень механизации строительных процессов. Стадии производства. |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы. | 2 |  |  |
|  | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |
| Тема 1.3 Строительные рабочие. Организация и производительность труда. | 1 |  | Строительные специальности и разряды рабочих. Организация труда и кооперация рабочих. Звенья, бригады комплексные и специализированные. Производительность труда. Техническое нормирование. | 2 |  | 1 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Оплата труда. Тарифное нормирование. | 4 |  |  |
|  | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |
| Тема 1.4 Механизация строительных процессов. | 1 |  | Механизация строительных процессов. Автоматизация строительных процессов. Разделение строительных процессов по степени использования средств механизации. Подбор строительных машин и механизмов по рабочим и эксплуатационным параметрам. | 2 |  | 1 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Использование роботизированных технологических комплексов при выполнении строительных работ. | 4 |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 2. Технология строительства внешних газопроводов |  |  |  |  |  |  |
|  | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |
| Тема 2.1 Подготовительные работы | 1 |  | Разбивка трассы газопровода. Уточнение на местности пересечение с другими коммуникациями. Защита подземных коммуникаций в местах пересечения их трассою газопровода. | 2 |  | 1 |
|  | 2 |  | Монтаж временны Разбор дорожных покрытий. Искусственное понижение грунтовых вод х сооружений. Завоз труб и материалов. Ограждение рабочей площадки. | 2 |  | 1 |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Получение разрешения на производство строительных работ. | 3 |  |  |
|  | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |
| Тема 2.2 Земляные работы | 1 |  | Грунты и их основные свойства. Механизмы для разработки грунта. Механизированная разработка грунта. | 2 |  | 1 |
|  | 2 |  | Определение габаритных размеров траншеи для строительства газопровода. | 2 |  | 1 |
|  | 3 |  | Разработка мёрзлых и скальных грунтов. Закрепление стенок траншеи и котлована. | 2 |  | 1 |
|  | 4 |  | Ручная разработка грунта. Устройство подсыпки и присыпки газопровода. | 2 |  | 1 |
|  | 5 |  | Обратная засыпка траншеи. Техника безопасности при производстве земляных работ. | 2 |  | 1 |
|  | Практическое занятие |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Практическая работа №2 Определение габаритных размеров траншеи в зависимости от вида грунта. | 2 |  | 2 |
|  | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |
|  | 2 |  | Практическая работа №3 Определение габаритных размеров котлована. | 2 |  | 2 |
|  | 3 |  | Практическая работа №4 Определение объёмов работ при рытье и засыпке приямков для сварки неповоротных стыков. | 2 |  | 2 |
|  | 4 |  | Практическая работа №5 Определение объёмов работ по обратной засыпке траншеи. | 2 |  | 2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Проработка конспектов занятий и нормативной литературы Подготовка к практическим работам. Вычерчивание схем и чертежей. | 3 |  |  |
|  | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |
| Тема 2.3 Сварочные работы при строительстве газопроводов. | 1 |  | Виды сварки, применяемые при сборке стальных и полиэтиленовых газопроводов. Сварочные материалы. | 2 |  | 1 |
|  | 2 |  | Дуговая сварка. Оборудование для дуговой сварки.Технология выполнения работ при сварке поворотных и не поворотных стыков. | 2 |  | 1 |
|  | 3 Газовая сварка. Оборудование для газовой сварки. Технология газовой сварки. |  |  | 2 |  | 1 |
|  | 4 |  | Прогрессивные способы сварки полиэтиленовых труб. Виды стыковых соединений. Технология тепловой сварки в стык и в раструб. | 2 |  | 1 |
|  | 5 |  | Методы контроля качества сварных соединений.Техника безопасности при выполнении сварочных работ. | 1 |  | 1 |
|  | Практические занятия |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Практическая работа №6 Подбор оборудования и электродов для сварки труб стальных и из полиэтилена. | 2 |  | 2 |
|  | 2 |  | Практическая работа № 7 Технология выполнения работ при сварке поворотных и не поворотных стыков. | 2 |  | 2 |
|  | 3 |  | Практическая работа №8 Составление схемы сварных стыков. | 2 |  | 2 |
|  | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |
|  | Самостоятельная работа |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Сущность процесса кислородной резки металла. Технология кислородной резки. | 3 |  |  |
|  | Зачётное занятие |  |  | 2 |  |  |
|  | Количество часов на 4 курсе обучения (VII семестр) / самостоятельная работа |  |  | 72/36 |  |  |
|  | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |
| Тема 2.4 Монтаж газопроводов. | 1 |  | Способы укладки газопроводов в траншеи и на опоры. | 2 |  | 1 |
|  | 2 |  | Оборудование для трубоукладочных работ (краны, трубоукладчики), монтажные и захватные приспособления. | 2 |  | 1 |
|  | 3 |  | Мероприятия техники безопасности при монтаже внешних газопроводов. | 2 |  | 1 |
|  | Практические занятия |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Практическая работа № 9 Выбор монтажного оборудования и механизмов при укладке газопроводов в траншею. | 2 |  | 2 |
|  | 2 |  | Продолжение работы | 2 |  | 2 |
|  | Самостоятельная работа |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Летательные и плавучие монтажные средства. | 4 |  |  |
|  | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |
| Тема 2.5 Изоляционные работы | 1 |  | Изоляционные материалы. Технология приготовления праймера и битумных мастик. | 2 |  | 1 |
|  | 2 |  | Подготовка стыков и повреждённых мест газопроводов к изоляции. Технология изоляции поворотных и не поворотных стыков битумной мастикой. | 2 |  | 1 |
|  | 3 |  | Технология нанесения липких полимерных лент. Оборудование и приспособления при производстве изоляционных работ. | 2 |  | 1 |
|  | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |
|  | 4 |  | Контроль качества изоляционных покрытий. Мероприятия техники безопасности при производстве изоляционных работ и приготовлении мастики. | 2 |  | 1 |
|  | Практические занятия |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Практическая работа №10 Подбор материалов для изоляции стыков. | 2 |  | 2 |
|  | 2 |  | Составление мероприятий на изоляцию стыков. | 2 |  | 2 |
|  | Самостоятельная работа |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Подготовка к практическим занятиям и проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы. | 4 |  |  |
|  | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |
| Тема 2.6 Бестраншейная прокладка газопроводов. | 1 |  | Устройство переходов газопроводов открытым способом. | 2 |  | 1 |
|  | 2 |  | Бестраншейная прокладка переходов газопроводов с помощью пневмопробойников методом продавливания и горизонтального бурения. | 2 |  | 1 |
|  | 3 |  | Пилотное бурение. Оборудование для производства работ. | 2 |  | 1 |
|  | 4 |  | Технология прокладки газопроводов в футляры при бестраншейной прокладке. | 2 |  | 1 |
|  | Самостоятельная работа |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Подготовка к практическим занятиям и проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы. | 4 |  |  |
|  | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |
| Тема 2.7 Устройство подводных переходов | 1 |  | Основные требования к прокладке подводных переходов. Устройство дюкеров. | 2 |  | 1 |
|  | 2 |  | Разработка траншеи канатно-скреперными установками, гидромониторами и земснарядами. | 2 |  | 1 |
|  | 3 |  | Сборка дюкера. Способы укладки дюкера в траншею. | 2 |  | 1 |
|  |  |  | Воздушные переходы через водные преграды | 2 |  | 1 |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |
|  | Самостоятельная работа |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Водолазные работы при строительстве подводных переходов газопрводов. | 4 |  |  |
|  | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |
| Тема 2.8 Прокладка надземных газопроводов. | 1 |  | Основные требования к прокладке надземных газопроводов. Контроль качества при строительстве надземных газопроводов. | 2 |  | 1 |
|  | Самостоятельная работа |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Техника безопасности при производстве работ по строительству надземного газопровода. | 4 |  |  |
|  | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |
| Тема 2.9 Монтаж оборудования для активной защиты газопроводов. | 1 |  | Технология проведения монтажных работ установок протекторной и дренажной защиты. | 2 |  | 1 |
|  | 2 |  | Технология проведения монтажных работ станций катодной защиты. | 2 |  | 1 |
|  | 3 |  | Технология проведения монтажных работ анодной защиты и контрольных пунктов. | 2 |  | 1 |
|  | Практические занятия |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Практическая работа № 11 Составление монтажной схемы станции катодной защиты | 2 |  | 2 |
|  | 2 |  | Продолжение практической работы | 2 |  | 2 |
|  | Самостоятельная работа |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Подготовка к практическим занятиям и проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы. | 3 |  |  |
|  | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |
| Тема 2.10 Строительство газопроводов из полиэтиленовых труб | 1 |  | Организация строительства газопроводов из полиэтиленовых труб. | 2 |  | 1 |
|  | 2 |  | Технология строительства газопроводов из полиэтилена открытым и закрытым способом. | 2 |  | 1 |
|  | 3 |  | Виды стыковых соединений. Технология сварки в стык и раструб. | 2 |  | 1 |
|  | 4 |  | Соединение полиэтиленовых труб со стальными. | 2 |  | 1 |
|  | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |
|  | Практические занятия |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Практическая работа №12 Составление технологической карты на сварку полиэтиленового газопровода в стык | 2 |  | 2 |
|  | 2 |  | Продолжение работы. | 2 |  | 2 |
|  |  |  | Самостоятельная работа |  |  |  |
|  | 1 |  | Подготовка к практическим занятиям и проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы. | 3 |  |  |
|  | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |
| Тема 2.11 Испытание газопроводов и сдача в эксплуатацию | 1 |  | Порядок проведения испытаний. Приборы. Сдача в эксплуатацию. | 2 |  | 1 |
|  |  |  | Самостоятельная работа |  |  |  |
|  | 1 |  | Необходимая исполнительно-техническая документация. | 5 |  |  |
| Раздел 3. Строительство и монтаж газорегуляторных пунктов, ГРУ СУГ, ГБУ СУГ |  |  |  |  |  |  |
|  | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |
| Тема 3.1 Монтаж оборудования ГРП ГРУ. | 1 |  | Требования взрывобезопасности и пожаробезопасности к конструкциям зданий ГРП и ГРУ (Перекрытиям, полам, фундаментам устройство перегородок). | 2 |  | 1 |
|  | 2 |  | Монтаж оборудования и трубопроводов ГРП и ГРУ. | 2 |  | 1 |
|  | 3 |  | Монтаж оборудования и трубопроводов шкафных газорегуляторных пунктов. |  |  | 1 |
|  | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  | Самостоятельная работа |  |  |  |
|  | 1 |  | Назначение и размещение газорегуляторных пунктов и шкафных установок сжиженного газа. | 5 |  |  |
|  |  |  | Зачёт | 2 |  |  |
|  | Количество часов на 4 курсе обучения (VIII семестр) / самостоятельная работа |  |  | 105/42 |  |  |
|  | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |
| Тема 3.2 Монтаж оборудования ГБУ и ГРУ | 1 |  | Монтаж трубопроводов групповых баллонных и резервуарных установок. | 2 |  | 1 |
|  | 2 |  | Монтаж испарителей на резервуарных установках, запорной арматуры, установка газового оборудования. | 2 |  | 1 |
|  | 3 |  | Монтаж индивидуальных баллонных установок. Испытание и сдача в эксплуатацию. | 2 |  | 1 |
|  |  |  | Самостоятельная работа |  |  |  |
|  | 1 |  | Техника безопасности при выполнении монтажных работ ГРП, ГБУ. | 4 |  |  |
| Раздел 4. Монтаж внутренних систем газоснабжения |  |  |  |  |  |  |
|  | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |
| Тема 4.1Монтаж внутренних систем газоснабжения в эксплуатируемых зданиях и строящихся. | 1 |  | Монтаж внутренних газопроводов типовых и не типовых домов по монтажным проектам беззамерным способом, укрупнёнными узлами. | 2 |  | 1 |
|  | 2 |  | Замерный способ монтажа. Подготовка к замерам в эксплуатируемых зданиях. Необходимые условия для выполнения замеров и выполнения эскизов и замерных схем для изготовления трубных заготовок. | 2 |  | 1 |
|  | 3 |  | Необходимые условия для выполнения замеров и выполнения эскизов и замерных схем для изготовления трубных заготовок в строящихся зданиях. | 2 |  | 1 |
|  | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |
|  | 4 |  | Выполнение замеров и эскизов замерных схем для изготовления заготовок в трубозаготовительных цехах (мастерских). | 2 |  | 1 |
|  | 5 |  | Монтаж газопроводов из трубных заготовок изготовленных централизовано. | 2 |  | 1 |
|  | 6 |  | Монтаж газового оборудования: плит, проточных водонагревателей, газовых счётчиков. | 2 |  | 1 |
|  | Практические занятия |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Практическая работа № 13 Выполнение замерных схем на монтаж внутреннего оборудования. | 2 |  | 2 |
|  | 2 |  | Составление комплектовочной ведомости на монтаж внутренних газопроводов. | 2 |  | 2 |
|  | 3 |  | Практическая работа № 14 Составление технологической карты на монтаж плиты. | 2 |  | 2 |
|  | 4 |  | Составление технологической карты на монтаж проточного водонагревателя. | 2 |  | 2 |
|  | Самостоятельная работа |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Техника безопасности при выполнении монтажных работ. | 4 |  |  |
| Раздел 5. Организация строительства. |  |  |  |  |  |  |
| Тема 5.1Стадии проектирования | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Содержание и состав проекта. Календарное планирование строительства. Ведомости объёмов работ. |  | 2 |  | 1 |
|  | 2 | Нормативная трудоёмкость строительства объектов. Объёмы строительно-монтажных работ. |  | 2 |  | 1 |
|  | 3 | Расчёт необходимого количества рабочих с учетом возможности совмещения профессий. Построение графиков движения и выхода рабочих. |  | 2 |  | 1 |
|  | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |
|  | 4 | Составление календарного плана на поточное и последовательное выполнение работ. |  | 2 |  | 1 |
|  | 5 | Строительные генеральные планы. Места размещения временных строений, постоянных и временных дорог, материалов и изделий |  | 2 |  | 1 |
|  | 6 | Подключение временных инженерных коммуникаций к действующим. Размещение строительных машин и механизмов с учётов требований безопасности. |  | 2 |  | 1 |
|  | Практические работы |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Практическая работа №15 Составление строительного генерального плана на строительство подземного газопровода поточным и последовательным методом. |  | 2 |  | 2 |
|  | 2 | Практическая работа №16 Построение календарных графиков на строительство подземного газопровода поточным и последовательным методом. |  | 2 |  | 2 |
|  | 3 | Практическая работа №17 Подбор необходимых для строительства машин и механизмов и составление графика их работы. |  | 2 |  | 2 |
|  | 4 | Практическая работа №18 Выбор материалов для строительства газопровода и построение графика их использования. |  | 2 |  | 2 |
|  | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |
| Тема 5.2 Сдача строительного объекта в эксплуатацию. | 1 | Службы контроля за строительным производством. Контроль за качеством строительно-монтажных работ. Составление актов на скрытые работы. |  | 2 |  | 1 |
|  | 2 | Входной контроль рабочей документации строительных конструкций, изделий и материалов. Операционный и приёмный контроль. |  | 2 |  | 1 |
|  | 3 | Сдача строительного объекта в эксплуатацию |  | 2 |  | 1 |
|  | 4 | Мероприятия техники безопасности при производстве работ. |  | 1 |  | 1 |
|  | Самостоятельная работа |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Подготовка к практическим занятиям и проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы. |  | 4 |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |
|  | Контрольная работа. |  |  | 2 |  |  |
|  | Курсовое проектирование. |  |  | 50 |  |  |
|  | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |
| Курсовой проект | 1 | Выдача индивидуальных заданий. Составление графика выполнения курсового проекта. |  | 2 |  | 3 |
|  | Самостоятельная работа Подготовка к курсовому проекту, проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы. |  |  | 2 |  |  |
|  | 2 | Определение габаритных размеров траншеи согласно задания. |  | 2 |  | 3 |
|  |  | Самостоятельная работа Подготовка к курсовому проекту, проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы. |  | 2 |  |  |
|  | 3 | Определение объёмов земляных работ при подчистке дна и стенок траншеи вручную. Определение объёмов работ при разработке грунта экскаватором. |  | 2 |  | 3 |
|  | Самостоятельная работа Подготовка к курсовому проекту, проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы. |  |  | 2 |  |  |
|  | 4 | Определение объёмов работ при устройстве приямка для сварки не поворотных стыков. |  | 2 |  | 3 |
|  | Самостоятельная работа Подготовка к курсовому проекту, проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы. |  |  | 2 |  |  |
|  | 5 | Определение объёмов работ при рытье котлована под колодец. |  | 2 |  | 3 |
|  | Самостоятельная работа Подготовка к курсовому проекту, проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы. |  |  | 2 |  |  |
|  | 6 | Расчёт общего объёма грунта при разработке экскаватором и в ручную, объём, занимаемый газопроводом. |  | 2 |  | 3 |
|  | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |
|  | 7 | Работа над графической частью проекта. Нанесение газопроводов на генплане, расстановка колодцев и КТ, КП. |  | 2 |  | 3 |
|  | Самостоятельная работа Подготовка к курсовому проекту, проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы. |  |  | 2 |  |  |
|  | 8 | Определение объёма грунта находящегося в отвале. Расчет радиуса выгрузки ковша экскаватора. |  | 2 |  | 3 |
|  | Самостоятельная работа Подготовка к курсовому проекту, проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы. |  |  | 2 |  |  |
|  | 9 | Определение объёма грунта при обратной засыпке вручную и бульдозером. Составление баланса земляных масс. |  | 2 |  | 3 |
|  | Самостоятельная работа Подготовка к курсовому проекту, проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы. |  |  | 2 |  |  |
|  | 10 | Расчёт объёмов работ при обратной засыпке приямков и котлована под колодец. Определение объёма грунта подлежащего вывозу. |  | 2 |  | 3 |
|  | Самостоятельная работа Подготовка к курсовому проекту, проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы. |  |  | 2 |  |  |
|  | 11 | Работа над графической частью проекта: построение продольного профиля газопровода согласно генплана. Масштаб по горизонтали 1:1000, М по вертикали 1:100. |  | 2 |  | 3 |
|  | 12 | Продолжение работы по построению продольного профиля. |  | 2 |  | 3 |
|  | 13 | Определение объёмов работ по ограждению рабочей зоны, установке переходных мостиков, подвешивания коммуникаций, и вскрытию ком -муникаций, пересекающих строящийся газопровод. |  | 2 |  | 3 |
|  | Самостоятельная работа Подготовка к курсовому проекту, проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы. |  |  | 2 |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |
| Курсовой проект | 14 | Расчёт веса труб и материалов, завозимых на строительную площадку. Составление таблицы трудозатрат п на выполнение работ поточным и последовательным способом, согласно задания. |  | 2 |  | 3 |
|  | 15 | Работа с нормативной литературой по выбору норм времени на выполнение строительно-монтажных работ. |  | 2 |  | 3 |
|  | Самостоятельная работа Подготовка к курсовому проекту, проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы. |  |  | 2 |  |  |
|  | 16 | Работа с таблицей трудозатрат по расчёту трудозатрат на захватках. |  | 2 |  | 3 |
|  | 17 | Определение метода выполнения работ. Выбор ведущей машины, длинны захватки и расчёт сроков строительства. |  | 2 |  | 3 |
|  | Самостоятельная работа Подготовка к курсовому проекту, проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы. |  |  | 2 |  |  |
|  | 18 | Определение количества рабочих на захватках и подбор состава звеньев. |  | 2 |  | 3 |
|  | Самостоятельная работа Подготовка к курсовому проекту, проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы. |  |  | 2 |  |  |
|  | 19 | Расчёт необходимого количества материалов для сварки газопроводов и изоляции сварных стыков. |  | 2 |  | 3 |
|  | 20 | Работа над графической частью проекта. Построение календарного плана производства работ, графика движения рабочих и выхода рабочих. |  | 2 |  | 3 |
|  | Самостоятельная работа Подготовка к курсовому проекту, проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы. |  |  | 2 |  |  |
|  | 21 | Построение схемы сварных стыков и графика потребления материалов. |  | 2 |  | 3 |
|  | 22 | Выбор машин и механизмов для производства работ. Построение графика потребности в машинах и механизмах. |  | 2 |  | 3 |
|  | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |
|  | Самостоятельная работа Подготовка к курсовому проекту, проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы. |  |  | 2 |  |  |
|  | 23 | Работа над спецзаданием и разделом охраны труда и техники безопасности. |  | 2 |  | 3 |
|  | 24 | Проверка курсового проекта |  | 2 |  | 3 |
|  | 25 | Защита курсового проекта |  | 2 |  | 3 |
| Контроль результатов освоения | Екзамен |  |  |  |  |  |
|  | Всего: |  |  | 332/104 |  |  |

3.3.3.Тематический план и содержание учебной практики по ремонту газового оборудования

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, практические работы и самостоятельная работа обучающихся |  | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
|  | Количество часов на 2 курсе обучения (V семестр) |  | 72 |  |
| Введение | Требования безопасности при выполнении ремонтных работ |  | 2 | 1 |
| Раздел 1. Организация ремонтных работ |  |  | 4 |  |
|  | Практическое занятие |  |  | 2 |
|  | 1 | Практическая работа№1.Организация рабочего места и основные требования охраны труда при ведении ремонтных работв газовом хозяйстве. | 2 |  |
|  | 2 | Практическая работа№1.Назначение и виды ремонтов производимых в газовом хозяйстве. | 2 |  |
| Раздел 2. Ремонт газовой арматуры систем газоснабжения |  |  | 12 |  |
|  | Практическое занятие |  |  | 2 |
|  | 1 | Практическая работа№2.Ремонт газовой арматуры. Разборка и сборка газовой арматуры – кранов, вентилей, задвижек. | 2 |  |
|  | 2 | Инструменты и приспособления используемые во время ремонта арматуры. | 2 |  |
|  | 3 | Практическая работа№3.Притирка и смазка газовой арматуры – кранов, вентилей, задвижек. | 2 |  |
|  | 4 | Виды сальниковых набивок и их использование. Уплотнители резьбовых соединений на трубах. Порядок набивки сальников. | 2 |  |
|  | 5 | Практическая работа№4.Порядок и последовательность выполнения резьбового соединения на трубах. Замена пробковых кранов на опусках к газовым приборам. | 2 |  |

| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6 | Практическая работа№5.Причины брака, который возникает при выполнении ремонта газовой арматуры. Охрана труда во время ремонта газовой арматуры. Требования к качеству работ во время ремонта газовой арматуры. |  | 2 |  | 2 |
| Раздел 3. Ремонт бытовых газоиспользующих приборов |  |  |  |  | 42 |  |
|  | Практическое занятие |  |  |  |  | 2 |
|  |  |  | Практическая работа№6.Основные неисправности в работе газовых плит и способы их устранения. Устранение утечек газа из кранов коллектора и мест соединения. |  | 2 |  |
|  |  |  | Инструменты и приспособления, которые используются во время ремонта газовых плит. |  | 2 |  |
|  |  |  | Ревизия кранов и коллекторов газовой плиты. |  | 2 |  |
|  |  |  | Разборка и сборка пробковых кранов на опуске к газовому прибору. Смазка пробковых кранов на опуске к газовому прибору. |  | 2 |  |
|  |  |  | Порядок прочистки сопел газовой плиты. |  | 2 |  |
|  |  |  | Последовательность замены неисправных деталей и узлов газовых плит. |  | 2 |  |
|  |  |  | Замена сопел горелок стола газовой плиты, сопла горелки духовки |  | 2 |  |
|  |  |  | Практическая работа№7.Порядок регулирования минимального пламени горелок стола, горелки духовки. |  | 2 |  |
|  |  |  | Требования к качеству работ во время ремонта газовых плит. Причины брака, который возникает при выполнении работ. |  | 2 |  |
|  |  |  | Практическая работа№8.Основные неисправности в работе газовых проточных водонагревателей и способы их устранения. |  | 2 |  |
|  |  |  | Инструменты и приспособления, которые используются во время ремонта проточных водонагревателей. |  | 2 |  |
|  |  |  | Ремонт газовой части блок-крана водонагревателя. Устранение утечек газа сквозь пробку крана. |  | 2 |  |

| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ремонт водяной части блок-крана. | 2 | 2 |
|  |  |  | Практическая работа№9.Порядок выполнения замены элементов системы безопасности и регулирования. | 2 |  |
|  |  |  | Требования к качеству работ во время ремонта газовых проточных водонагревателей. Причины брака. | 2 |  |
|  |  |  | Практическая работа№10.Ремонт емкостных водонагревателей. | 2 |  |
|  |  |  | Практическая работа№11.Ремонт котлов для индивидуального отопления зданий: организация рабочего места во время ремонта отопительных котлов. | 2 |  |
|  |  |  | Инструменты и приспособления, которые используются во время ремонта отопительных котлов. | 2 |  |
|  |  |  | Ремонт теплообменника отопительного котла и его очистка. | 2 |  |
|  |  |  | Подключение отопительного котла к системе газоснабжения и дымоотведения. | 2 |  |
|  |  |  | Ремонт и чистка горелочного устройства отопительных котлов. | 2 |  |
| Раздел 4. Ремонт оборудования газорегуляторных установок |  |  |  | 12 |  |
|  | Практическое занятие |  |  |  | 2 |
|  |  | Инструменты и приспособления, которые используются во время ремонта газорегуляторных установок. Основные неисправности оборудования газорегуляторных установок. |  | 2 |  |
|  |  | Разборка и чистка газового фильтра. |  | 2 |  |
|  |  | Демонтаж и ревизия предохранительно-сбросного клапана с изготовлением уплотнительных прокладок. |  | 2 |  |
|  |  | Демонтаж и ревизия регулятора давления. |  | 2 |  |
|  |  | Демонтаж и ревизия предохранительно-запорного клапана. |  | 2 |  |
| Итоговый контроль | Диффиренцированный зачет |  |  | 2 |  |
|  | Всего: |  |  | 72 |  |
| Тематика курсовых проектов: «Проект производства работ на строительство подземного газопровода по улице города» |  |  |  | 50 |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 |
| Производственная практика: - организовывать и выполнять подготовку систем и объектов к строительству и монтажу; - организовывать и выполнять работы по строительству и монтажу систем газораспределения и газопотребления; - организовывать и выполнять производственный контроль качества строительно-монтажных работ; - выполнять пусконаладочные работы систем газораспределения и газопотребления; - выполнять руководство другими работниками в рамках подразделения при выполнении работ по строительству и монтажу систем газораспределения и газопотребления. |  |  |  |  |  |
| Всего: |  |  |  | 740 |  |

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4.1.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы по дисциплинам «Защита газопроводов от коррозии», «Метрология и стандартизация», «Технология и организация строительно-монтажных работ в газовом хозяйстве» требует наличия учебных кабинетов.

Оборудование учебных кабинетов:

- учебная мебель;

- рабочее место преподавателя;

- учебная доска;

- шкафы для хранения наглядных пособий, учебной литературы;

- мультимедийное оборудование.

Технические средства обучения:

- компьютер.

4.1.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению учебной практики

Реализация программы практики требует наличия учебной ремонтной мастерской.

Оборудование учебной мастерской:

- рабочие места по количеству обучающихся;

- станки: настольно-сверлильные, заточные и др.;

- набор слесарных инструментов;

- набор измерительных инструментов;

- приспособления для выполнения работ по ремонту газового          оборудования;

- газовое оборудование для проведения ремонта.

Технические средства обучения:

- наглядные пособия (макеты, модели, образцы, электрическое оборудование);

- плакаты по темам практики;

- компьютер, мультимедийный проектор, видеоматериалы по ремонту газового оборудования.

4.2 Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

Основные источники:

- Данилкин М.С., Мартыненко И.А., Капралова И.А. Технология и организация строительного производства, Ростов н/Д, Феникс, 2009 – 505с.

- Единые нормы и расценки на строительные, монтажные, ремонтно-строительные работы (ЕниР) – сборники согласно Перечню действующих нормативных и рекомендуемых документов по строительству, М, ГУП ЦПП, 1998

- СниПIV – 2 – 82 Сборники элементарных сметных норм на строительные конструкции и работы

- Короев Ю.И. Черчение для строителей, М.:Высшая школа, 2009-256с.

- Кязимов К.Г., Гусев В.Е. Устройство и эксплуатация газового хозяйства. – М.: Издательский центр «Академия», 2006. – 384 с.

- Волков Д.П, Крикун В.Я.. "Строительные машины и средства малой механизации" М. "Академия" 2011 - 480с.

- Кортес А.Р. «Сварка, резка, пайка металлов» М. Аделант. 2007 – 192с.

Дополнительные источники:

- Макиенко Н.И. Слесарное дело с основами материаловедения. М.: Высшая школа – 1973 –163 с.

- Назаренко И.И. Основы производственного обучения. К .: Слово – 2010 – 206с.

- Рогозин А.С.    Бытовая газовая аппаратура – Л.: Недра,1982 – 302с.

- БересневИ.С. Слесарь-газовщик – Л.: Недра,1977 – 105с.

- Ошовский В.Д. Слесарю газовой службы – Д.: Донбасс, 1987 – 190с.

- Белашов А.Д.  Эксплуатация баллонных и групповых резервуарных установок сжиженного газа – Л.: Недра, 1979 – 95с.

- Кряжев В.Г.  Техника безопасности при использовании сжиженных  газов – Л.: Недра, 1978 – 190с.

- Учебное пособие к курсовому проекту по дисциплине «Технология и организация строительного производства» и дипломного проектирования для студентов специальности 270802, Коровина Е.Д.,2011-46с.

- СНиП 42-01-2002. Газораспределительные системы.

- ПБ 10-115-96.Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением.

- ПБ 12-19-2993. Правила безопасности систем газораспределения и газоптребления.

- ОСТ 153-93.3-051.Правила технической эксплуатации и требования безопасности в газовом хозяйстве.

- Добронравов С.С., Дронов В.Г. " Строительные машины и основы автоматизации" М. "Высшая школа" 2011 - 575с

- И.И.Соколов "Газовая сварка и резка металлов" М. "Высшая школа".1991 – 320с.

# 5. Контроль и оценка результатов освоения Дисциплины

Контроль и оценкарезультатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем впроцессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполненияобучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований, ведение «Портфолио» или «Учебно-контрольных файлов» обучающегося.

# Текущий контроль и оценка результатов (уровня) освоения учебной практики осуществляется мастером производственного обучения в процессе проведения практических занятий, а также выполнения студентами индивидуальных заданий. Обучение по учебной практике завершается итоговой аттестацией в форме дифференцированного зачета.

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 2.1 Организовывать и выполнять подготовку систем и объектов к строительству и монтажу | Уметь разрабатывать стройгенплан с размещением обору-дования, машин и механизмов для ведения строительно-монтажных работ с соблюдением требований охраны труда Уметь выбирать оптимальный способ доставки заготовок на объект Уметь применять строительные нормы и правила по охране труда, защите окружающей среды и созданию безопасных условий производства работ Знать меры безопаснос-ти на заготовительном производстве и строи-тельной площадке | Текущий контроль за выполнением графических работ Решение практических заданий Курсовой проект |
| ПК 2.2 Организовывать и выполнять работы по строительству и мон-тажу систем газорас-пределения и газопот-ребления. | Знать технологию строительно-монтажных работ газоиспользую-щего оборудования, систем газораспределе-ния, газопотребления Знать технологию построения календар-ного графика производства строитель-но-монтажных работ Уметь разрабатывать технологию сборки укрупненных узлов Знать правила монтажа установок защиты газопроводов от коррозии Уметь составлять технологические карты с привязкой к реальному объекту Уметь составлять приемо-сдаточную документации | Курсовой проект Текущий контроль за выполнением расчетных заданий |
| ПК 2.3 Организовывать и выполнять производственный контроль качества строительно-монтажных работ. | Знать порядок и оформление докумен-тации при сдаче систем в эксплуатацию Знать виды производ-ственного контроля и инструменты его проведения | Решение производственных заданий. Промежуточный контроль за выполне-нием практических заданий. Курсовой проект |
| ПК 2.4 Выполнять пусконаладочные работы систем газораспределения и газопотребления. |  |  |
| ПК 2.5 Руководство другими работниками в рамках подразделения при выполнении работ по строительству и монтажу систем газораспределения и газопотребления. | Уметь организовывать строительно-монтажные работы систем газо-распределения, газопотребления и газоиспользующего оборудования Знать правила обеспечения трудовой дисциплины в соответ-ствии с графиком работы | Текущий контроль знаний |

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволяют проверять у студента не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

| Результаты (освоенные общие компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ОК.01 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. | Знать технологию строительно-монтажных работ газоиспользую-щего оборудования, систем газораспре-деления, газопотребле-ния Знать меры безопас-ности при производстве работ на строительной площадке | Текущий контроль по закреплению теоретических знаний |
| ОК.02 Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество | Уметь применять строительные нормы и правила по охране труда, защите окружающей среды и созданию безопасных условий производства работ Знать технологию построения календар-ного графика производства строитель-но-монтажных работ Знать правила монтажа установок защиты газопроводов от кор-розии Уметь составлять технологические карты с привязкой к реальному объекту | Текущий контроль по закреплению теоретических знаний |
| ОК.03 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность | Знать виды производственного контроля и инструменты его проведения | Текущий контроль по закреплению теоретических знаний |
| ОК.04 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эф-фективного выполнения профессиональных задач, профессио-нального и лич-ностного развития | Уметь выбирать оптимальный способ выполнения работ | Текущий контроль по закреплению теоретических знаний |
| ОК.05 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности | Уметь разрабатывать технологические карты и стройгенплан с размещением обору-дования, машин и механизмов для ведения строительно-монтажных работ с соблюдением требований охраны труда | Текущий контроль по закреплению теоретических знаний |
| ОК.06 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководст-вом, потребителями |  | Текущий контроль по закреплению теоретических знаний |
| ОК.07 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за ре-зультат выполнения заданий | Уметь составлять при-емосдаточнуюдокумен-тации Знать порядок и оформление документа-ции при сдаче систем в эксплуатацию | Текущий контроль по закреплению теоретических знаний |
| ОК.08 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. | Уметь организовывать строительно-монтажные работы систем газо-распределения, газопот-ребления и газоиспол-ьзующего оборудования Знать правила обеспечения трудовой дисциплины в со-ответствии с графиком работы | Текущий контроль по закреплению теоретических знаний |
| ОК.09 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности | Уметь выбирать опти-мальный способ выполнения работ | Текущий контроль по закреплению теоретических знаний |