Министерство образования и науки Донецкой Народной Республики

Горловское профессиональное образовательное учреждение

«Горловский колледж городского хозяйства»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММа ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ 03. «Организация, проведение и контроль работ по эксплуатации систем газораспределения и газопотребления»

для специальности

08.02.08 «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения»

Горловка

2015 г

| ОДОБРЕНА Предметной ЦК преподавателей спец. дисциплин газового хозяйства Протокол № ___ от «__» _______ 2015 г. Председатель ПЦК преподавателей спец. дисциплин газового хозяйства ________________ Т.Ю. Барабанова | Разработана на основе государственного образовательного стандарта по специальности 08.02.08 «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения» Заместитель директора по учебной работе ________________Т.И. Антонюк |
| --- | --- |

| Составители: | Мазаник Г.М., преподаватель, специалист высшей категории ГПОУ «ГКГХ» |
| --- | --- |
|  | Яковенко Л.А. преподаватель, специалист высшей категории ГПОУ «ГКГХ» |
|  | Каминский Д.О., мастер производственного обучения ГПОУ «ГКГХ» |

| Рецензент: |  |
| --- | --- |

СОДЕРЖАНИЕ

| # 1. ПАСПОРТ примерной ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ……………………………………………………………………………………... | стр. 4 |
| --- | --- |
| 2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ…………….. | 7 |
| # 3. СТРУКТУРА и ПРИМЕРНОЕ содержание профессионального модуля……………………………………………………………………………………… | 8 |
| # 4. условия реализации ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ………………. | 21 |
| 5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности)…………………………………………………………………………... | 23 |

1. паспорт РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ. 03 Организация, проведение и контроль работ по эксплуатации систем газораспределения и газопотребления

1.1. Область применения программы

Рабочая  программа профессионального модуля является частью примерной основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ГОС по специальности  СПО  08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения  (базовая подготовка) в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):

Организация, проведение и контроль работ по эксплуатации систем газораспределения и газопотребления

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

ПК 3.1. Осуществлять контроль и диагностику параметров эксплуатационной пригодности систем газораспределения и газопотребления.

ПК 3.2. Осуществлять планирование работ связанных с эксплуатацией и ремонтом систем газораспределения и газопотребления.

ПК 3.3. Организовывать производство работ по эксплуатации и ремонту систем газораспределения и газопотребления.

ПК 3.4. Осуществлять надзор и контроль за ремонтом и его качеством.

ПК 3.5. Руководство другими работниками в рамках подразделения при выполнении работ по эксплуатации систем газораспределения и газопотребления.

Рабочая  программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников  при освоении профессии рабочего в рамках специальности СПО: 18554 Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования, 15643 Оператор котельной, 18556 Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов, 18449 Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве  при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется.

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения профессионального модуля

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:

- составления эскизов узлов по присоединению вновь построенных газопроводов к действующим;

- обхода трасс газопроводов;

- работы с приборами для обнаружения утечек газа, измерения электрических потенциалов;

- проведения эксплуатационных и  пуско-наладочных работ оборудования и систем газораспределения и газопотребления;

- составления планов ликвидации аварий;

- оформления технической документации по эксплуатации газопроводов и оборудования;

- чтения чертежей рабочих проектов;

- -выполнение замеров, составления эскизов и проектирования элементов систем газораспределения и газопотребления;

- выбора материалов и оборудования в соответствии с требованиями нормативно-справочной литературы и технико–экономической целесообразности их применения;

- составления спецификаций материалов и оборудования систем газораспределения и газопотребления .

уметь:

- определять состав бригад и объемы работ при эксплуатационных и ремонтных работах систем газораспределения и газопотребления;

- составлять планы периодичности обхода газопроводов, маршрутные карты, графики планово-предупредительных и капитальных ремонтов;

- обеспечивать работу по обходу, техническому обследованию и испытанию наружных газопроводов всех категорий;

- организовать работу по эксплуатации систем в соответствии с техническими требованиями;

- организовывать работу бригады в установленном режиме труда и отдыха;

- осуществлять контроль качества работ по эксплуатации оборудования и систем газораспределения и газопотребления;

- применять нормативные требования по охране труда и защите окружающей среды при эксплуатации систем газораспределения и газопотребления;

- разрабатывать и оформлять документацию по эксплуатации;

- читать функциональные схемы автоматики;

- подбирать оборудование ГРП: регуляторы давления, ПЗК, ПСК, фильтры;

- составлять функциональные схемы автоматизации;

- заполнять таблицы и спецификации материалов и оборудования в соответствии с государственными стандартами  и техническими условиями.

- совместно со специалистами – электриками и специалистами в области автоматизации выбирать и использовать электрооборудование и средства автоматизации, применяемые на объектах систем газоснабжения;

- разрабатывать схемы автоматизации газового оборудования;

- обслуживать приборы автоматики;

- вычерчивать на генплане сельского населенного пункта сети газораспределения;

- вычерчивать оборудование и газопроводы на планах зданий;

- моделировать и вычерчивать аксонометрические схемы внутренних газопроводов для гражданских промышленных и сельскохозяйственных объектов;

- конструировать и выполнять специальные чертежи при помощи ПК;

- пользоваться нормативно-справочной информацией для расчета систем газораспределения и газопотребления;

- определять расчетные расходы газа сельскохозяйственными потребителями;

- выполнять гидравлический расчет систем газораспределения и газопотребления;

- подбирать оборудование газорегуляторных пунктов;

- организовать техническое обслуживание наружных газопроводов и внутридомового газового оборудования.

знать:

- основные параметры и порядок проведения технического диагностирования систем газораспределения и газопотребления;

- структуру и задачи эксплуатационной организации;

- права и обязанности лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию объектов систем газораспределения и газопотребления;

- государственные и отраслевые нормативные документы по эксплуатации оборудования систем газораспределения и газопотребления;

- эксплуатационные требования к системам газораспределения и газопотребления;

- способы присоединения вновь построенных газопроводов к действующим сетям;

- структуру аварийно-диспетчерской службы;

- правила технической эксплуатации баллонных и резервуарных установок сжиженных углеводородных газов и газонаполнительных станций;

- виды ремонтных работ, проводимых с обязательным участием технического надзора;

- порядок и сроки проведения работ при обходе, обследовании и обслуживании трасс подземных и надземных газопроводов;

- технологию и организацию работ при эксплуатации систем и оборудования;

- строительные нормы и правила по охране труда, защите окружающей среды и создание безопасных условий производства работ;

- документацию на эксплуатацию систем газораспределения и газопотребления;

устройство, принцип действия и характеристики:

- систем автоматического регулирования, сигнализации и защиты газоиспользующего оборудования и систем газоснабжения;

- приборов и устройств для измерения параметров газа, расхода и учёта энергоресурсов и тепловой энергии;

- специфику основного содержания технических терминов в области автоматизации, современное состояние, перспективы и основные направления ее развития;

- классификацию и принцип действия автоматических систем;

- технические средства автоматизации, устройства и приборы основных типов;

- систему проектной документации для строительства в области автоматизации тепловых процессов, условные обозначения приборов, средств автоматизации и линий связи, применяемых при выполнении схем автоматизации систем газоснабжения и газопотребляющего оборудования, разрабатываемых для строительства систем газо-снабжения;

- классификацию и устройство газопроводов сельских населенных пунктов;

- основные элементы систем газораспределения и газопотребления;

- условные обозначения на чертежах;

- состав проектов и требования к проектированию сельских систем газораспределения и газопотребления;

- устройство и типы газорегуляторных пунктов;

- устройство системы газоснабжения сельскохозяйственных объектов (теплицы, животноводческие помещения);

- нормы проектирования установок сжиженного газа;

- особенности эксплуатации газового оборудования и газовых сетей в сельской местности;

- структуру, состав и задачи сельской службы эксплуатации газовых систем;

- организацию контроля за соблюдением правил по охране труда и технике безопасности.

1.3. Использование часов вариативной части ОПОП

| № п/п | Дополнительные профессиональные компетенции | Дополнительные знания, умения, практический опыт | №, наименование темы | Количество часов | Обоснование включения в рабочую программу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПК 1.1 ПК 1.2 | Знать: - классификацию и устройство газо-проводов сельских населенных пунк-тов; - основные эле-менты систем газо-распределения и газопотребления; - нормы проек-тирования уста-новок сжиженного газа | Тема 1.1 Сельские системы газоснабжения | 12 | Для уточнения и конкрети-зации неко-торых вопро-сов по темам устройства си-стем газоснаб-жения сельс-ких насе-ленных пунк-тов |
| 2 | ПК 1.1 ПК 1.2 | Уметь: - определять расчетные расходы газа сельскохо-зяйственными потребителями; - выполнять гидравлический расчет систем газораспределения и газопотребления. | Тема 1.2 Нормы расхода газа и режимы его потребления | 12 | Для уточнения и конкрети-зации неко-торых вопро-сов по темам определения расчетных расходов газа различными сельскохозяйс-венными пот-ребителями |
| 3 | ПК 1.1 ПК 1.2 | Знать: -устройство сис-темы газоснаб-жения сельс-кохозяйственных объектов( тепли-цы, животновод-ческие помеще-ния). Уметь: - вычерчивать на генплане сельского населенного пунк-та сети газораспре-деления; -вычерчивать обо-рудование и газо-проводы на планах зданий; -моделировать и вычерчивать аксо-нометрические схемы внутренних газопроводов для гражданских про-мышленных и сельскохозяйствен- ных объектов; - конструировать и выполнять специи-альные чертежи при помощи ПК; - пользоваться нормативно-спра-вочной информа-цией для расчета систем газорас-пределения и газо-потребления. | Тема 2.1 Особенности газооборудова-ния объектов в сельской мест-ности | 44 | Для уточнения и конкрети-зации неко-торых вопро-сов по особен-ностям газо-оборудования объектов в сельской мест-ности. |
| 4 | ПК 1.1 ПК 1.2 | Знать: - структуру, состав и задачи сельской службы эксплуатации газовых систем. | Тема 3.1 Организация эксплуатации газовых сетей. | 10 | Для уточнения и конкрети-зации неко-торых вопро-сов по организации эксплуатации газового обо-рудования и газовых сетей в сельской местности. |
| 5 | ПК 1.1 ПК 1.2 | Знать: - особенности эксплуатации газового оборудования и газовых сетей в сельской местности. | Тема 3.2 Особенности эксплуатации газового оборудования и газовых сетей. | 10 | Для уточнения и конкрети-зации неко-торых вопро-сов по особен-ностям экс-плуатации газового обо-рудования и газовых сетей в сельской местности. |
| 6 | ПК 1.1 ПК 1.2 | Знать: - организацию контроля за соблюдением правил по охране труда и технике безопасности. | Тема 4.1 Организация контроля за соблюдением правил по охране труда и технике безопасности | 6 | Для уточнения и конкрети-зации неко-торых вопро-сов по особен-ностям орга-низации и контроля за соблюдением правил по ох-ране труда и технике безо-пасности |

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы профессионального модуля:

всего – 564 часов, в том числе:

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 456 часа, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -303 часов;

самостоятельной работы обучающегося – 153 часов;

производственной практики – 108 часов.

# 2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности Организация, проведение и контроль работ по эксплуатации систем газораспределения и газопотребления, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПК 3.1. | Осуществлять контроль и диагностику параметров эксплуатационной пригодности систем газораспределения и газопотребления. |
| ПК 3.2. | Осуществлять планирование работ связанных с эксплуатацией и ремонтом систем газораспределения и газопотребления. |
| ПК 3.3. | Организовывать производство работ по эксплуатации и ремонту систем газораспределения и газопотребления. |
| ПК 3.4. | Осуществлять надзор и контроль за ремонтом и его качеством. |
| ПК 3.5. | Руководство другими работниками в рамках подразделения при выполнении работ по эксплуатации систем газораспределения и газопотребления. |
| ОК 1. | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. |
| ОК 2. | Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. |
| ОК 3. | Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. |
| ОК 4. | Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. |
| ОК 5. | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 6. | Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. |
| ОК 7. | Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий. |
| ОК 8. | Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. |
| ОК 9. | Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. |

3. СТРУКТУРА и ПРИМЕРНОЕ содержание профессионального модуля

3.1. Тематический план профессионального модуля

| Коды профессиональных компетенций | Наименования разделов профессионального модуля* | Всего часов | Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарных курсов |  |  |  |  | Практика |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося |  |  | Самостоятельная работа обучающегося |  | Учебная, часов | Производственная (по профилю специальности), часов |
|  |  |  | Всего, часов | в т.ч. практические занятия, часов | в т.ч., курсовая работа (проект), часов | Всего, часов | в т.ч., курсовая работа (проект), часов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ПК 3.1. – 3.5. | МДК 03.01 Организация и контроль работ по эксплуатации систем газо-распределения и газопотребления. | 258 | 131 | 40 | - | 87 | - | - | - |
| ПК 3.1. – 3.5. | МДК 03.02 Реализация эксплуата-ции оборудования систем газорас-пределения и газопотребления. | 198 | 74 | 58 |  | 66 | - | - | - |
|  | Производственная практика (по профилю специальности), часов | 108 | - |  |  |  |  |  | 108 |
|  | Всего: | 564 | 205 | 98 | - | 153 | - | * | 108 |

# 3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)

3.2.1Тематический план и содержание учебной дисциплины «Эксплуатация оборудования и систем газоснабжения»

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) |  |  |  |  |  |  | Объем часов |  | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | д.ф.о. | з.ф.о. |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 4 |
|  | Количество часов на 4 курсе обучения (VII семестр) / самостоятельная работа |  |  |  |  |  |  | 72/36 |  |  |
| Введение |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |
|  | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  | 1 | Содержание дисциплины, цель и порядок ее изучения, н, связь с другими дисциплинами учебного плана. Значение дисциплины для подготовки мастера, техника эксплуатационной службы газового хозяйства. |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся № 1 Задачи эксплуатации газового хозяйства. Условия, обеспечивающие надежное и безопасное снабжение потребителей газом. |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
| Раздел 1. Организация эксплуатации газового хозяйства |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |
|  | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  | 2 |  |  | Организация эксплуатации газового хозяйства Структура производственных объединений (управлений), служб, участков по эксплуатации газового хозяйства. Функции производственных подразделений. Расчет численности эксплуатационного персонала газового хозяйства. |  |  |  |  |  | 2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся № 2 Организация подготовки кадров для газового хозяйства. Государственные органы надзора за охраной труда, права и обязанности газотехнических инспекторов. |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 2 |
| Раздел 2. Эксплуатация наружшных газопроводов |  |  |  |  |  |  |  | 46 |  |  |
| Тема 2.1. Технический надзор за строительством и монтажом систем газоснабжения | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  | 3 |  |  | Организация технического надзора за строительства и монтажом объектов газового хозяйства. Виды работ, которые проводятся при обязательном присутствии работников технического надзора. Контроль качества сварочных работ |  |  |  |  |  | 2 |
|  | 4 |  |  | Контроль качества изоляционных работ. Испытания газопроводов и газового оборудования |  |  |  | 2 |  |  |
| Тема 2.2 Приемка в эксплуатацию систем газоснабжения | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся № 3 Проверка исполнительно-технической документации. Приемки объектов после окончания строительно-монтажных работ. Состав приемной комиссии. Оформление приемки объектов в эксплуатацию. |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 1 |
| Тема 2.3 Присоединение новых построенных газопроводов к действующим | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  | 5 |  | Способы присоединения. Присоединение к стальным газопроводам. |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  | 6 |  | Соединения встык концов стальных газопроводов. |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  | 7 |  | Присоединение газопроводов к действующим среднего и высокого давлений без снижения давления |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  | 8 |  | Практическая работа №1 Составление технологий врезки принятых в эксплуатацию газопро-водов в действующий газопровод. |  |  |  |  | 2 |  | 3 |
|  | 9 |  | Присоединение к неметаллическим газопроводам. |  |  |  |  | 2 |  | 2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся № 4 Основные правила техники безопасности при присоединении к дейст-вующим газопроводам. |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
| Тема 2.4 - Пуск газа в газовые сети и оборудование | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  | 10 |  |  | - Введение в эксплуатацию подземных и надземных газопроводов. - Контрольная опрессовка. Продувка газопроводов газом. Определение конца продувки. |  |  |  |  |  | 2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |  |  |  |  | - |  |  |
| - Тема 2.5 - Обход трасс подземных и над-земных газопроводов | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  | 11 |  | - Объем работ, выполняемых при обходе трасс подземных и надземных газопроводов. Обход трасс подземных и надземных газопроводов. Сроки обхода. Организация работ по надзору за действующими газопроводами. |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  | 12 |  | - Проверка колодцев и сооружений. Определение мест утечки газа. |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  | 13 |  | - Эксплуатация неметаллических газопроводов |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся №5 Эксплуатация газопроводов, пересекающих водные преграды и искус-ственные сооружения. |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 2 |
| - Тема 2.6 - Техническое обследование подзем-ных газопроводов | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  | 14 | - Сроки проведения технического обследования сетей. - Состав работ и порядок проведения технического обследования (КПО) газопроводов. Техническая документация при обследовании подземных газопроводов. Приборы, применяемые для технического обследования подземных газопроводов. |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  | 15 | - Практическая работа № 2 - Изучение правил работы с приборами для технического обследования подземных газопроводов |  |  |  |  |  | 2 |  | 3 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся № 6 - Проверка герметичности газопроводов с помощью приборов, путем испытания воздухом и методом бурового осмотра |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 2 |
|  | - Самостоятельная работа обучающихся №7 - Шурфовой осмотр газопроводов. |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
| Тема 2.7 Эксплуатационно-техническая документация на газопроводы | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  | 16 |  |  |  | Объединенный эксплуатационный паспорт подземного газопровода. Маршрутные карты обходчиков. |  |  |  |  | 2 |
|  | 17 |  |  |  | Графики технического обслуживания газопроводов. Оформление ре-зультатов технического обслуживания газопроводов. |  |  | 2 |  |  |
|  | 18 |  |  |  | Практическая работа №3 Составление маршрутной карты и графика обхода подземного газопровода |  |  | 2 |  | 2-3 |
|  | 19 |  |  |  | Практическая работа №3 Составление маршрутной карты и графика обхода подземного газопровода |  |  | 2 |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |  |  |  |  | - |  |  |
| Раздел 3 Эксплуатация ГРП |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  |
| Тема 3.1. Введение в эксплуатацию газорегуляторных пунктов и установок | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  | 20 |  |  |  |  | Проведение пуско-наладочных работ газового оборудования ГРП (ГРУ): ревизия оборудования, наладка оборудования в зависимости от режима давления в сети. |  |  |  | 2 |
|  | 21 |  |  |  |  | Практическая работа № 4.Экскурсия в ГРП |  | 2 |  | 2 |
|  | 22 |  |  |  |  | Практическая работа № 4.Экскурсия в ГРП |  | 2 |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся №13 Приемка в эксплуатацию газорегуляторных пунктов и установок. |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 2 |
| Тема 3.2 Эксплуатация ГРП (ГРУ) | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  | 23 |  |  |  |  |  | Регламентные работы на ГРП (ГРУ): объем, порядок и сроки их проведения. |  |  | 2 |
|  | 24 |  |  |  |  |  | Практическая работа № 5 Изучение порядка перехода на байпасную линию. | 2 |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся №14 Эксплуатационно - техническая документация на ГРП. |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся №15 Техника безопасности при проведении работ по обслуживанию ГРП (ГРУ) |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся №16 Обслуживание шкафных установок. |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
| Раздел 4 Эксплуатация внутридомових систем газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |
| Тема 4.1 Пуск газа в жилые и общественные здания | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  | 25 |  |  | Контрольная опрессовка внутридомового газового оборудования. Продувка системы газоснабжения жилых и общественных помещений. |  |  |  |  |  | 2 |
|  | 26 |  |  | - Практическая работа № 5 - Проведение контрольной опрессовки газовой плиты и газопровода |  |  |  | 2 |  |  |
|  | 27 |  |  | - Инструктаж населения по безопасному пользоваванию газом. |  |  |  | 2 |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся № 17 Техника безопасности при проведении продувки сетей. |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся № 18 Техническая документация на новые внутридомовые газовые сети и оборудование. |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |
| Тема 4.2 Эксплуатация газового оборудова-ния | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  | 28 |  |  | Состав работ по эксплуатации газового оборудования жилых и общественных зданий. Сроки эксплуатации газового оборудования. |  |  |  |  |  | 2 |
|  | 29 |  |  | Эксплуатация газовых плит. Эксплуатация проточных водонагре-вателей |  |  |  | 2 |  |  |
|  | 30 |  |  | Эксплуатация ёмкостных водонагревателей. Эксплуатация отопительных аппаратов |  |  |  | 2 |  |  |
|  | 31 |  |  | - Практическая работа № 6 Замена крана на вводе в дом и у газовой плиты. |  |  |  | 2 |  |  |
|  | 32 |  |  | - Практическая работа № 6 Замена крана на вводе в дом и у газовой плиты. |  |  |  | 2 |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся №19 Техника безопасности при проведении работ по эксплуатации внутридомового газового оборудования. |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся № 20 - Основные обязанности абонентов по эксплуатации бытовых газовых приборов. |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся №21 Обязанности работников жилищно-коммунальных органов по эксплуатации систем газоснабжения. |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
| Тема 4.3 Эксплуатация дымовых и вентиля-ционных систем | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  | 33 |  |  | Наблюдение за состоянием дымовых и вентиляционных систем. Проверка дымоходов на герметичность. |  |  |  |  |  | 2 |
|  | 34 |  |  | Семинар |  |  |  | 2 |  | 2 |
|  | 35 |  |  | Контрольная работа |  |  |  | 2 |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся № 22 Прочистка каналов. |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Итоговый контроль | Дифференцированный зачет |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  | Количество часов на 4 курсе обучения (VIII семестр) / самостоятельная работа |  |  |  |  |  |  | 99 /51 |  |  |
| Раздел 5. Эксплуатация систем газоснабжения коммунальных и промышленных предприятий |  |  |  |  |  |  |  | 32 |  |  |
| Тема 5.1 - Ввод в эксплуатацию газового обо-рудования | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  | 1 |  |  | - Контрольная опрессовка оборудования. - Ввод в эксплуатацию. |  |  |  |  |  | 2 |
|  | 2 |  |  | Розжиг промышленных печей и котлов. |  |  |  | 2 |  |  |
|  | 3 |  |  | Наладочные работы на промышленных агрегатах. |  |  |  | 2 |  |  |
|  | 4 |  |  | Документация на проведение режимно-наладочных испытаний котлов. Эксплуатационные требования к корректировке режимных карт и технологических схем газооборудования. |  |  |  | 2 |  |  |
|  | 5 |  |  | Практическая работа № 7.Экскурсия в котельную. Составление отчета по результатам экскурсии в котельную |  |  |  | 2 |  | 2 |
|  | 6 |  |  | Практическая работа № 7.Экскурсия в котельную. Составление отчета по результатам экскурсии в котельную |  |  |  | 2 |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся № 23 - Эксплуатационно-техническая документация при вводе в эксплуатацию газового оборудования промышленных и коммунальных предприятий. |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 2 |
| Тема 5.2 Эксплуатация газового оборудования | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  | 7 |  |  | Состав работ и сроки проведения регламентных работ по обслу-живанию газового оборудования промышленных и коммунальных предприятий. |  |  |  |  |  | 2 |
|  | 8 |  |  | Газовое оборудование отопительных котельных, его эксплуатация. |  |  |  | 2 |  |  |
|  | 9 |  |  | Газовое оборудование отопительных котельных, его эксплуатация. |  |  |  | 2 |  |  |
|  | 10 |  |  | Типовая инструкция по эксплуатации газифицированных котельных установок. Перечень аварийных остановок котлов. Действия операторов котельных и начальника котельной в аварийных ситуациях. |  |  |  | 2 |  |  |
|  | 11 |  |  | Эксплуатация горелок инфракрасного излучения. |  |  |  | 2 |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся № 24 Эксплуатационная документация на газовое хозяйство газифицированных предприятий. |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся № 25 Лица, которые отвечают за газовое хозяйство предприятий, их права и обязанности. |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся № 26 Техника безопасности при эксплуатации газового оборудования печей и котлов |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
| Раздел 6 Эксплуатация установок СУГ |  |  |  |  |  |  |  | 47 |  |  |
| Тема 6.1 - Введение в эксплуатацию бал-лонных и резервуарных установок | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  | 12 |  |  | Использование сжиженных углеводородных газов |  |  |  |  |  | 2 |
|  | 13 |  |  | Установки СУГ |  |  |  | 2 |  |  |
|  | 14 |  |  | Первичный слив газа в резервуарные установки. Меры безопасности при проведении слива газа из автомобильных цистерн. Слив неиспарившихся остатков из резервуара. |  |  |  | 2 |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся № 27 Техническая документация на новые смонтированые баллонные и резер-вуарные установки сжиженного газа. Пуск газа в установки. |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 2 |
| Тема 6.2 - Техническое обслуживание устано-вок сжиженного газа | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  | 15 |  |  | - Состав, периодичность работ по техническому обслуживанию и ремонту баллонных и резервуарных установок сжиженного газа. |  |  |  |  |  | 2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся № 28 - Неисправности в работе установок сжиженного газа. |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся № 29 Освидетельствование баллонов |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся № 30 Меры безопасности при эксплуатации резервуарных и баллонных установок |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
| Тема 6.3 Техническое освидетельствование и ремонт резервуаров сжиженного газа | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  | 16 |  |  | Технология проведения технического освидетельствования резер-вуаров сжиженного газа. Периодичность проведения технического освидетельствования. |  |  |  |  |  | 2 |
|  | 17 |  |  | Оформление документации на проведение работ по техническому переосвидетельствованию и ремонту установок сжиженного газа |  |  |  | 2 |  |  |
|  | 18 |  |  | Практическая работа № 8.Экскурсия на газонаполнительный пункт (ГНП) |  |  |  | 2 |  | 2 |
|  | 19 |  |  | Практическая работа № 8.Экскурсия на газонаполнительный пункт (ГНП) |  |  |  | 2 |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся № 31 Организация ремонта резервуаров сжиженного газа. Техника безопасности при проведении технического освидетельствования резервуаров сжиженного газа. |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся № 32 Оформление технической документации на проведение работ технического освидетельствования и ремонта резервуаров сжиженного газа. |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся № 33 Приборы и оборудование, которые используются при техническом осви-детельствовании резервуаров. |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
| Тема 6.4 Эксплуатация оборудования ГНС | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  | 20 |  |  | - Ввод в эксплуатацию оборудования газонаполнительной станции (ГНС) сжиженного газа. |  |  |  |  |  | 2 |
|  | 21 |  |  | - Правила выполнения технологических операций на ГНС сжиженного газа: - - слив газа из железнодорожных цистерн в резервуары базы хранения. |  |  |  | 2 |  |  |
|  | 22 |  |  | - Правила выполнения технологических операций на ГНС сжиженного газа: - наполнение баллонов; - слив неиспарившихся остатков из баллонов. |  |  |  | 2 |  |  |
|  | 23 |  |  | - Правила выполнения технологических операций на ГНС сжиженного газа: - наполнение автоцистерн. |  |  |  | 2 |  |  |
|  | 24 |  |  | Правила транспортировки газа в баллонах. |  |  |  | 2 |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся № 34 Правила транспортировки газа в автоцистернах. |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся № 35 Эксплуатация вспомогательного оборудования и трубопроводов ГНС. |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |
| Раздел 7 Эксплуатация становок ЭХЗ |  |  |  |  |  |  |  | 27 |  |  |
| Тема 7.1 Приемка и ввод в эксплуатацию установок электрохимической защиты | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 25 |  |  |  |  |  | Электрические методы защиты газопроводов. | 2 |  | 2 |
|  | 26 |  |  |  |  |  | Пусконаладочные работы и ввод в эксплуатацию электрозащитных установок. | 2 |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся № 36 Приемка строительно-монтажных работ. |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся № 37 Исполнительно-техническая документация на вновь построенные установки электрохимической защиты газопроводов от коррозии. |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |
| Тема 7.2 Обследование коррозионного состояния газопроводов | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  | 27 |  |  | Организация работ по защите газопроводов от коррозии и оценка состояния защищенности газопроводов |  |  |  |  |  | 2 |
|  | 28 |  |  | Периодичность электрических измерений на действующих газо-проводах. Порядок производства замеров потенциалов. |  |  |  | 2 |  |  |
|  | 29 |  |  | Оформление документации по коррозионному обследованию газо-проводов. |  |  |  | 2 |  |  |
|  | 30 |  |  | Практическая работа №10. Измерение величин блуждающих токов на подземном газопроводе. Оформление результатов измерений |  |  |  | 2 |  | 3 |
|  | 31 |  |  | Практическая работа №10. Измерение величин блуждающих токов на подземном газопроводе. Оформление результатов измерений |  |  |  | 2 |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся № 38 Меры безопасности при коррозионных измерениях. |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 2 |
| Тема 7.3 Эксплуатация электрозащитных установок | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  | 32 |  |  | Состав работ по эксплуатации электрозащитных установок. Периодичность работ по обследованию установок электрохимической защиты. |  |  |  |  |  | 2 |
|  | 33 |  |  | Эксплуатация электроизолирующих фланцевых соединений. |  |  |  | 2 |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся № 39 Меры безопасности при эксплуатации устройств защиты подземных газопроводов от электрохимической коррозии. |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 2 |
| Раздел 8. Учет газа | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  | 19 2 |  |  |
|  | 34 |  |  | Организация учета газа. |  |  |  |  |  | 2 |
|  | 35 |  |  | Учет расхода газа промышленными и коммунально-бытовыми потребителями. Снятие показаний, внесение необходимых поправок. |  |  |  | 2 |  |  |
|  | 36 |  |  | Приборы расхода газа, их конструктивные особенности, правила монтажа. |  |  |  | 2 |  |  |
|  | 37 |  |  | Учет расхода газа бытовыми потребителями. Состав и сроки проведения работ по обслуживанию приборов учета расхода газа. |  |  |  | 2 |  |  |
|  | 38 |  |  | Практическая работа 11. Учет в газа расходомерами |  |  |  | 2 |  | 2 |
|  | 39 |  |  | Практическая работа 11. Учет в газа расходомерами |  |  |  | 2 |  |  |
|  | 40 |  |  | Формы эксплуатационной документации по учету газа. |  |  |  | 2 |  |  |
|  | 41 |  |  | Составление баланса приема и отпуска газа |  |  |  | 2 |  | 2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся № 40 Расчет количества газа, израсходованного потребителями при отсутствии или неисправности приборов учета расхода газа. |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся № 41 Определение количества газа, израсходованного населением. |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
| Раздел 9. Локализация и ликвидация аварий | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  | 23 2 |  |  |
|  | 42 |  |  | Аварийно-диспетчерская служба: ее задачи, структура и оснащение |  |  |  |  |  | 2 |
|  | 43 |  |  | Организация приема сообщений об авариях и заявок на неисправность газового оборудования. |  |  |  | 2 |  |  |
|  | 44 |  |  | Практическая работа 12. Оформление документации по приемке аварийных заявок |  |  |  | 2 |  | 2 |
|  | 45 |  |  | Практическая работа 12. Оформление документации по приемке аварийных заявок |  |  |  | 2 |  |  |
|  | 46 |  |  | Организация работ по локализации и ликвидации аварий. Разработка плана локализации аварий в газовом хозяйстве. |  |  |  | 2 |  | 2 |
|  | 47 |  |  | Ликвидация проникновения газа в здания и сооружения. Ликвидация пожаров на газопроводах. |  |  |  | 2 |  |  |
|  | 48 |  |  | Восстановление нарушенного газоснабжения потребителей |  |  |  | 2 |  |  |
|  | 49 |  |  | Учет и анализ аварий и заявок. |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 50 |  |  | Семинар |  |  |  | 2 |  | 3 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся № 41 Взаимодействие служб различных ведомств по локализации аварий в газовом хозяйстве. |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся № 42 Меры безопасности при ликвидации аварий. |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |
| Итоговый контроль | Экзамен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  | 258 |  |  |

3.2.2  Тематический план и содержание учебной дисциплины МДК.03.02.01"Автоматика и телемеханика систем газоснабжения"

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) |  |  |  | Объем часов |  |  |  | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | О.ф.о | З.ф.о |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |
|  | Количество часов на 4-м курсе обучения (VIIсеместр)/самостоятельная работа |  |  |  | 108(42/36) |  |  |  |  |
| Раздел 1. Введение |  |  |  |  | 4(2/2) |  |  |  | 2 |
| Тема 1.1. Основы автоматизации | Содержание учебного материала |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | Основные понятия об автоматике и автоматизации технологических процессов. Задачи и общие принципы автоматизации систем газоснабжения. Основные требования к автоматизации систем газоснабжения. |  |  |  |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Общие сведения об измерениях и измерительной технике. Характеристика элементов и свойств измерительной техники. |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Контрольно-измерительные приборы. |  |  |  |  | 40(16/16) |  |  |  |  |
| Тема 2.1. Приборы для измерения температуры | Содержание учебного материала |  |  |  | 4 |  |  |  | 2 |
|  |  |  | Измерение температуры. Общие сведения. Термометры расширения: жидкостные, дилатометрические, биметаллические. Принцип действия. |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | Термометры сопротивления: конструкция, принцип действия. Логометры. Термоэлектрические термометры. Милливольтметры. |  | 2 |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  | Манометрические термометры. Конструкция, принцип действия, область применения, типы манометрических термометров. |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Бесконтактный метод измерения температуры. Пирометры оптические и радиационные. Принцип действия. |  | 2 |  |  |  |  |  |
| Тема 2.2. Приборы для измерения давления | Содержание учебного материала |  |  | 4 |  |  |  | 2 |  |
|  |  | Понятие о давлении и разряжении. Измерение давления и разряжения: общие принципы и методы. Приборы для измерения давления, их классификация. |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Манометры жидкостные, пружинные, мембранные.Конструкция и принцип действия. Манометры электроконтактные, тягонапоромеры. Дифференциальные манометры. |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Практические занятия |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  | Практическая работа №1. Изучение конструкции и принципа действия грузо-поршневого манометра |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Практическая работа №2. Проверка технического манометра с помощью грузо-поршневого манометра |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  | Пъезоэлектрические манометры. Правила установки приборов для измерения давления. |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Комплекс преобразователей для измерения давления "Сапфир". Оформление отчетов по практическим работам |  | 2 |  |  |  |  |  |
| Тема 2.3. Приборы для измерения расхода | Содержание учебного материала |  |  | 4 |  |  |  | 2 |  |
|  |  | Измерение расхода газа. Понятия - расход и количество газа. Измерение расхода методом переменного перепада давлений. Диафрагмы, сопла, трубы Вентури. Правила установки измерительных устройств. |  | 2 |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 |  |  |  |  | 3 |  | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Измерение расхода методом постоянного перепада давлений. Объёмные газовые ротационные счетчики, их конструкция, принцип действия. Счетчики мембранного типа. Анемометры. | 2 |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  |  |  |  | Турбинные и ультразвуковые счетчики расхода вещества. Конструкция и принцип действия. Бытовые газовые счетчикиGallus. |  |  |  |  |
| Тема 2.4. Приборы для измерения уровня | Содержание учебного материала |  |  |  |  | 2 |  | 2 |
|  |  |  | Приборы для измерения уровня. Уровнемеры поплавковые и буйковые. Водомерные стекла. Гидростатические средства для измерения уровня. |  |  |  |  |  |
|  | Практические занятия |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  |  |  | Практическая работа №3. Определение расхода вещества по перепаду давления в сужающем устройстве. |  |  |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: |  |  |  |  | 4 |  |  |
|  |  |  |  | Кондутометрические сигнализаторы уровня. |  | 2 |  |  |
|  |  |  |  | Реферат: Гидростатические изделия измерения уровня зарубежных фирм. |  | 2 |  |  |
| Тема 2.5. Контроль состава и качества газа | Содержание учебного материала |  |  |  |  | 2 |  | 2 |
|  |  |  |  | Контроль состава и качества газа. Методы анализа газовых смесей. Газоанализаторы ШИ, ПГФ-2М и их современные аналоги. |  |  |  |  |
|  | Практические занятия |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  |  |  | Практическая работа №4. Изучение конструкции и принципа действия оптическо-акустического газоанализатора. |  |  |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  |  | Сведения о газоанализаторах Вариотек-В, Универсал |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 3. Автоматическое регулирование и регуляторы. |  |  |  | 34(12/10) |  |  |
| Тема 3.1. Теория автоматического регулирования | Содержание учебного материала |  |  | 4 |  | 2 |
|  |  | Общие сведения о автоматическом регулировании. Понятия и определения теории автоматического управления. |  | 2 |  |  |
|  |  | Замкнутые и разомкнутые АСР, их структурные схемы, преимущества и недостатки. Понятие о комбинированной САР, ее структурная схема. |  | 2 |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: |  |  | 2 |  |  |
|  |  |  | Классификация автоматических систем регулирования. Основные принципы автоматического регулирования. |  |  |  |
| Тема 3.2. Регуляторы прямого действия | Содержание учебного материала |  |  | 2 |  | 2 |
|  |  |  | Характеристика регуляторов прямого действия. Регуляторы давления для паров сжиженного газа РДГ, РДСГ 1,2 (Балтика). Конструкция и принцип действия. |  |  |  |
|  | Практические занятия |  |  | 2 |  |  |
|  |  |  | Практическая работа №5. Изучение конструкции регулятора прямого действия |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: |  |  | 2 |  |  |
|  |  |  | Подготовка докладов по темам: «Новые разработки для процесса редуцирования газа в газорегулирующих системах». Оформление отчетов по практической работе |  |  |  |

| 1 | 2 |  |  |  |  | 3 |  | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тема 3.3. Регуляторы непрямого действия | Содержание учебного материала |  |  |  |  | 2 |  | 2 |
|  |  |  |  | Характеристика регуляторов непрямого действия. Конструкция, принцип работы, находящихся в эксплуатации регуляторов РДУК-2М, РДБК 1. |  |  |  |  |
|  | Практические занятия |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  | Практическая работа №6. Изучение конструкции регулятора непрямого действия. |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: |  |  |  |  | 4 |  |  |
|  |  |  |  |  | Подготовка докладов по теме: "Комбинированные регуляторы давления". | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  | Оформление отчетов по практической работе | 2 |  |  |
| Тема 3.4. Электрон ные регуляторы | Содержание учебного материала |  |  |  |  | 2 |  | 2 |
|  |  |  |  | Назначение, основные характеристики и принцип работы электронных регуляторов. |  |  |  |  |
|  | Практические занятия |  |  |  |  | 4 |  |  |
|  |  |  | Практическая работа №7. Изучение конструкции электронных регуляторов и принципа их работы |  |  | 2 |  |  |
|  |  |  | Практическая работа №8. Изучение схемы подключения электронного регулятора Р.25 и РС.29 |  |  | 2 |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  |  | Оформление отчетов по практическим работам |  |  |  |  |  |  |
| Тема 3.4. Исполнительные механизмы и регулирующие органы. | Содержание учебного материала |  |  |  |  | 2 |  | 2 |
|  |  |  |  | Основные сведения о исполнительных механизмах и регулирующих органах. Их классификация. Конструкция и принцип действия. |  |  |  |  |
|  | Практические занятия |  |  |  |  | 4 |  |  |
|  |  |  | Практическая работа №9. Изучение конструкции исполнительного механизма типа МЭО |  |  | 2 |  |  |
|  |  |  | Практическая работа №10. Изучение конструкции регулирующего клапана |  |  | 2 |  |  |

| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 4. Автоматизация систем газоснабжения и газоиспользующих установок |  |  |  | 26(8/8) |  |  |
| Тема 4.1. Правила выполнения функциональных схем автоматизации. | Содержание учебного материала |  |  | 2 |  | 2 |
|  |  |  | Основные правила выполнения схем автоматизации. Разработка конструкторской документации. Графическое оформление схем автоматизации. |  |  |  |
|  | Практические занятия |  |  | 2 |  | 2 |
|  |  | Практическая работа №11.Изучение условных обозначений контрольно-измерительных приборов и средств автоматики. |  |  |  |  |
| Тема 4.2. Автоматизация газоиспользующих установок | Содержание учебного материала |  |  | 4 |  | 2 |
|  |  |  | Автоматизация паровых котлов. Основные контуры регулирования. | 2 |  |  |
|  |  |  | Автоматизация водогрейных котлов. Основные контуры регулирования и регулируемые параметры. | 2 |  |  |
|  | Практические занятия |  |  | 4 |  |  |
|  |  |  | Практическая работа №12.Построение функциональной схемы автоматизации парового котла. | 2 |  |  |
|  |  |  | Практическая работа №13.Построение функциональной схемы автоматизации водогрейного котла. | 2 |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  | 4 |  |  |
|  |  |  | Реферат: системы автоматики безопасности бытовых газовых котлов. | 2 |  |  |
|  |  |  | Оформление отчетов по практическим работам | 2 |  |  |

| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тема 4.3. Автоматизация систем газоснабжения. | Содержание учебного материала |  |  | 2 |  | 2 |
|  |  |  | Основные требования и задачи автоматизации систем газоснабжения |  |  |  |
|  | Практические занятия |  |  | 4 |  |  |
|  |  |  | Практическая работа №14. Построение функциональной схемы автоматизации технологической установки ГРП (ГРУ). | 2 |  |  |
|  |  |  | Практическая работа №15. Изучение типовой схемы автоматики газораспределительной станции | 2 |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  | 4 |  |  |
|  |  | Телемеханика систем распределения газа. Основные понятия о системе телеуправления и телеконтроля. Оборудование телемеханики. Элементы систем телемеханики: каналы связи, их назначения. |  | 2 |  |  |
|  |  | Диспетчеризация и организация диспетчерской службы газового хозяйства. Дальнейшее развитие систем телемеханики газораспределения. |  | 2 |  |  |
| Итоговый контроль | Контрольная работа |  |  | 2 |  |  |
|  | Зачет |  |  | 2 |  |  |
|  | Всего: |  |  | 108 |  |  |

3.2.3 Тематический план и содержание учебной дисциплины « Газификация сельской местности»

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа обучающегося |  | Объем часов |  | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Д.ф.о. | З.ф.о. |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
|  | 4 курс |  |  |  |  |
|  | Введение |  | 2+0+2 |  |  |
|  | Содержание учебного материала |  |  |  |  |
|  | 1 | Специфика дисциплины и актуальность ее изучения в системе общего образования и подготовки студентов к освоению профессиональных компетенций при изучении учебного материала. Применение газового топлива к сельской местности. | 2 |  | 2-3 |
|  |  | Самостоятельная работа обучающегося |  |  |  |
|  |  | Написание реферата на тему «Перспективные направления использования газового топлива в сельской местности» | 2 |  |  |
| Раздел 1 Системы газоснабжения, потребители, нормы расхода и режимы потребления газа |  |  |  |  |  |
| Тема 1.1 Сельские системы газоснабжения |  |  |  |  |  |
|  | Содержание учебного материала |  | 4+2+6 |  |  |
|  | 1 | Системы газоснабжения природным газом | 2 |  | 2-3 |
|  | 2 | Системы газоснабжения сжиженным углеводородным газом (СУГ) | 2 |  |  |
|  | Практические занятия |  |  |  |  |
|  | 1 | Практическая работа №1 «Изучение устройства групповой резервной установки СУГ с искусственным испарением газа» | 2 |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающегося |  |  |  |  |
|  | 1 | Подготовка к практическому занятию, проработка конспектов занятий. | 2 |  |  |
|  | 2 | Трубы и соединительные детали для них, трубопроводная арматура, вспомогательные материалы | 2 |  |  |
|  | 3 | Перспективные системы снабжения СУГ с повышенным содержанием бутана | 2 |  |  |
| Тема 1.2 Нормы расхода газа и режимы его потребления |  |  |  |  |  |
|  | Содержание учебного материала |  | 6+2+4 |  |  |
|  | 1 | Определение расчетных расходов газа на различные виды потребления в сельской местности | 2 |  | 2-3 |
|  | 2 | Гидравлический расчет наружных газопроводов | 2 |  |  |
|  | 3 | Требования к проектированию систем газоснабжения сельской местности | 2 |  |  |
|  | Практические занятия |  |  |  |  |
|  | 1 | Практическая работа №2 «Определение годовых и часовых расходов газа на хозбытовые нужды потребителей сельской местности | 2 |  |  |
|  | Самостоятельная работа |  |  |  |  |
|  | 1 | Особенности гидравлического расчета газопроводов из полиэтиленовых труб | 2 |  |  |
|  | 2 | Подготовка к практическому занятию, проработка конспектов занятий, технической литературы | 2 |  |  |
| Раздел 2 Внутренние устройства газоснабжения. |  |  |  |  |  |
| Тема 2.1 Особенности газооборудования объектов в сельской местности | Содержание учебного материала |  | 8+24+12 |  |  |
|  | 1 | Особенности газооборудования жилых домов. |  |  | 2-3 |
|  | 2 | Газоснабжение объектов коммунального хозяйства и предприятий | 2 |  |  |
|  | 3 | Газовое отопление теплиц | 2 |  |  |
|  | 4 | Использование газа в животноводстве | 2 |  |  |
|  | Практические занятия |  |  |  |  |
|  | 1 | Практическая работа №3 «Изучение схемы отопления и вентиляции теплицы с помощью горелок инфракрасного изучения» | 2 |  |  |
|  |  | Практическая работа №4 «Расчет системы отопления и вентиляции грунтовой теплицы» |  |  |  |
|  |  | а) расчет теплопотерь через ограждения теплицы | 2 |  |  |
|  |  | б) определение расчетного расхода газа на ГИИ и количества горелок | 2 |  |  |
|  |  | в) определение количества воздуха, подаваемого для вентиляции теплицы | 2 |  |  |
|  |  | Практическая работа №5 «Изучение схемы отопления вентиляции животноводческого помещения с помощью горелок инфракрасного излучения» | 2 |  |  |
|  |  | Практическая работа №6 «Расчет системы отопления и вентиляции животноводческого помещения. |  |  |  |
|  |  | а) определение расчетного расхода газа и количества горелок инфракрасного излучения | 2 |  |  |
|  |  | б) определение количества воздуха подаваемого для вентиляции помещения | 2 |  |  |
|  | Практическая работа №7 «Изучение схемы автоматики зажигания и контроля горения типа «Искра» |  | 2 |  |  |
|  | Практическая работа №8 « Проект газификации жилого индивидуального дома |  |  |  |  |
|  | а) составление плана газификации жилого дома и аксонометрической схемы газопроводов |  | 2 |  |  |
|  | б) гидравлический расчет газопроводов |  | 2 |  |  |
|  | в) составление спецификации на оборудование и материалы |  | 2 |  |  |
|  | г) оформление графической части проекта |  | 2 |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающегося |  |  |  |  |
|  | 1 | Применение газа для сушки продуктов сельского хозяйства | 2 |  |  |
|  | 2 | Использование газа для автомобилей и тракторов | 2 |  |  |
|  | 3 | Применение газа для ремонтных работ в сельском хозяйстве. | 2 |  |  |
|  | 4 | Получение биогаза из органических отходов сельскохозяйственного производства | 2 |  |  |
|  | 5 | Подготовка к практическим занятиям и проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы | 2 |  |  |
|  | 6 | Оформление отчетов с использованием рекомендуемой литературы | 2 |  |  |
| Раздел 3 Эксплуатация сельских систем газоснабжения |  |  |  |  |  |
| Тема 3.1 Организация эксплуатации газовых сетей. |  |  |  |  |  |
|  | Содержание учебного материала |  | 4+0+6 |  |  |
|  | 1 | Организация эксплуатации газовых систем и условия создания газовой службы. Структура, состав и задачи сельской службы. Организация работы газовой службы. | 2 |  | 2-3 |
| Тема 3.2 Особенности эксплуатации газового оборудования и газовых сетей. | 2 | Особенности эксплуатации газопроводов, газобаллонных и резервуарных установок СУГ. Особенности эксплуатации сельских газовых сетей и ГРП. | 2 |  | 2-3 |
|  | Практические занятия |  | - |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |  |  |
|  | 1 | Новая техника в сельской службе | 2 |  |  |
|  | 2 | Обучение и повышение квалификации персонала сельской газовой службы | 2 |  |  |
|  | 3 | Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы | 2 |  |  |
| Раздел 4 Охрана труда и техника безопасности при эксплуатации газового хозяйства сельской местности. |  |  |  |  |  |
| Тема 4.1 Организация контроля за соблюдением правил по охране труда и технике безопасности. | Содержание учебного материала |  |  |  |  |
|  | 1 | Организация и выполнение газоопасных работ, средства индивидуальной защиты. Приборы определения и сигнализации загазованности помещения. | 2 |  | 2-3 |
|  | Практические занятия |  |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |  |  |
| Итоговый контроль |  | Контрольная работа | 2 |  |  |
|  |  | Дифференцированный зачет | 2 |  |  |
|  |  | Всего | 60/30 |  |  |

3.2.4  Содержание производственной практики (по профилю специальности)- Эксплуатация газопроводов и оборудования  систем  газоснабжения

Виды работ:

- составление эскизов узлов по присоединению вновь построенных газопроводов к действующим;

- обход  трасс газопроводов;

- приборное обследование газопроводов;

- работы с приборами для обнаружения утечек газа, измерения электрических потенциалов;

- проведение  эксплуатационных и  пуско-наладочных работ оборудования и систем газораспределения и газопотребления;

- оформление технической  документации на эксплуатацию наружных газопроводов, газорегуляторных пунктов и  систем защиты газопроводов от электрохимической коррозии;

- эксплуатация  внутридомового газооборудования жилых и общественных зданий;

- контрольная опрессовка и пуск газа в систему газопотребления жилых, общественных, производственных и сельскохозяйственных и коммунальных зданий;

- оформление технической документации на эксплуатацию газопроводов жилых, общественных; производственных, сельскохозяйственных и коммунальных зданий.

# 4. условия реализации программы ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

# 4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов:

« Эксплуатация оборудования и систем газоснабжения», «Газовые сети и уста-новки»; лаборатории: «Автоматики и телемеханики систем газоснабжения».

Оборудование учебного кабинета «Эксплуатация оборудования и систем газоснабжения» и его рабочих мест:

- посадочные места по количеству обучающихся;

- рабочее место преподавателя;

- комплект учебно-наглядных пособий

Технические средства обучения:

- ноутбук с лицензионным программным обеспечением.

Оборудование учебного кабинета «Газовые сети и установки» и его рабочих мест:

- посадочные места по количеству обучающихся;

- рабочее место преподавателя;

- компьютерный стол;

- экран;

- шкафы с наглядными пособиями для преподавателя;

- детали и узлы газового оборудования.

- комплект нормативно-технической литературы;

- комплект учебно-методической литературы;

- комплект плакатов и таблиц;

- комплект бланков для документации;

- макеты;

- модели.

Технические средства обучения:

- компьютер, ноутбук.

Оборудование лаборатории «Автоматики и телемеханики систем газоснабжения»:

- посадочные места по количеству обучающихся;

- рабочее место преподавателя;

- стенд "Комбинированная система автоматического регулирования температуры";

- стенд "Система автоматического регулирования водогрейного котла";

- стенды контрольно-измерительных приборов;

- наглядные пособия;

- комплект учебно-методических плакатов.

# Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную практику на полигонах или в разных структурах монтажных и эксплуатационных организаций систем газораспределения и газопотребления, которую рекомендуется проводить концентрированно.

# 4.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

- Правила безопасности систем газоснабжения Украины. / Госнадзор-охрантруда Украины , 1997.

- Гордюхин А.И. Эксплуатация газового хозяйства.- М.:  Стройиздат  , 1983.

- АствацатуровА.Ц., БусуринА.А. Устройство, обслуживание и ремонт кустовыхбаз и газонаполнительных станций сжиженных углеводородных газов. –М.: Недра, 1982.

- Кязимов К.Г.  Основы газового хозяйства.- М.:  Высшая школа , 1987.

- Багдасаров В.А. Аварийная служба городского газового хозяйства. –Л.:  Недра,1975.

- Фарштейн Л.М. Справочник по автоматизации котельных. 2-е изд. перераб – М.: Энергия, 1978. - с.341

- Соколов А.Б. Контрольно-измерительные приборы и автоматика газифицированных котельных – М.: ООО "Издательский дом "Синергия", 2001 – с.103

- Преображенский В.П. Теплотехнические измерения и приборы. Учебник для вузов по специальности "Автоматизация теплоэнергетических процессов"-3-е изд. Перераб. – М.: Энергия, 1978. – 740с.

- Нубарян С.М. Контрольно-измерительные приборы в теплотехнических измерениях. Курс лекций – Харьков: ХНАГХ, 2006 – 283с.

- Мануйлов П.Н. Теплотехнические измерения и автоматизация тепловых процессов. – М: Энергия,1966. - с.279

- Мухин В.С. Приборы контроля и средства автоматизации тепловых процессов – М.: Высшая школа, 1988 – с.255

- Мухин В.С. Автоматизация систем теплогазоснабжения и вентиляции. Учеб.пособие для вузов. – М.: Высшая школа, 1986 – с.297

- Плетнев Г.П. Автоматическое управление и защита энергетических установок электростанций. Учебник для техникумов. 3-е изд. – М.: Энергоатомиздат, 1986 – с.364

- А.А. Калмаков Автоматика и автоматизация систем теплогазоснабжения и вентиляции – М.: Стройиздат, 1986 – с.470

- ДБН В.2.5-20-2011 «Газоснабжение», К.: Госстрой Украины,2001.

- ДБН В.2.5-41:2009 «Газопроводи з поліетиленових труб».

- ГНА ОТ 0.00-1.20-98 «Правила безопасности систем газоснабжения Украины. Министерство труда и социальной политики. Комитет по надзору за охраной труда Украины»,  Киев 1998.

- Енин П. М. , Шишко Г. Г., Пилючин Г. В., «Газификация сельской местности», К.: Урожай, 1992.

- Чучакин Л.А. «Сельская газовая служба», Л.: Недра, 1984

Дополнительные источники:

- Брюханов О.М., Плужников А.И. Основы эксплуатации оборудования и систем газоснабжения.- М.: Инфра-М, 2009. - 256с.

- Вершилович В.А. Газорегуляторные пункты.- М.: Инфра - М, 2008.-64с.

- Вершилович В.А. Газовое хозяйство котельных. Учебное пособие.- С-П.: ДЕАН, 2010.-160с.

- Дмитриев В.Д., Мишуков Б.Г. Эксплуатация систем водоснабжения, канализации и газоснабжения.- М.: АСВ, 2006.-704с.

- Кязимов К.Г. Устройство и эксплуатация газового хозяйства. Учебник. – М.: Академия, 2008. - 384с.

- Липатников Г.А. Автоматическое регулирование объектов теплоэнергетики – Владивосток, ДГТУ, 2007. - с. 110

- Кузьменко Д.Я. Регулирование и автоматизация паровых котлов. 2-е издание, перераб. – М.: Энергия, 1978. – с.155

- Трофимов А.И. Справочник слесаря КИПиА – М.: Энергия,1986 – 256с.

- Клюев А.С., Товарнов А.Г. Наладка систем автоматического регулирования котлоагрегатов. – М.: Энергия,1970 – с.280

- Стаскевич Н. Л., Северинец Г. Н., Вигдорчик Д. Я., «Справочник по сжиженным углеводородным газам»,  Л.: Недра, 1986.

- Варягин К. Ю. «Справочное руководство по вентиляции газифицированных зданий», М.: Издательство литературы по строительству, 1990.

Интернет-ресурсы:

- www. Dic.academic.ru

- www. Elebrary.agroproinform.ru

- http://telesys.by/

- www.texlit.ru

- www.gostsearch.ru

- www.pntdoc.ru

- http: // www.mon.com.ua - Портал « Украина строительная: строительные компании Украины, строительные стандарты: ДБН ГОСТ ДСТУ».

# 4.3. Общие требования к организации образовательного процесса

Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю специальности) является изучение общепрофессиональных дисциплин: «Безопасность жизнедеятельности», «Охрана труда», «Основы геодезии», «Техническая механика», «Основы гидравлики, теплотехники и аэродинамики», «Электротехника и электроника», «Основы строительного производства», «Материалы и изделия», «Экологические основы природопользования», «Инженерная графика», «Информационные технологии в профессиональной деятельности», «Правовое обеспечение профессиональной деятельности», «Экономика организации», «Менеджмент», «Нормирование труда и сметы», «Управление качеством», «Управление персоналом», ПМ 01. «Участие в проектировании систем газораспределения и газопотребления», ПМ 02. «Организация и выполнение работ по строительству и монтажу систем газораспределения и газопотребления», а также освоение учебных практик для получения первичных профессиональных навыков в рамках ПМ 01. ,  ПМ 04. и производственных практик по профилю специальности по модулям ПМ 01. и ПМ 02.

# 4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарным курсам: наличие высшего инженерного или среднего профессионального образования и/или высшего педагогического образования, соответствующего профилю модуля «ПМ 3 Организация, проведение и контроль работ по эксплуатации систем газораспределения и газопотребления»

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой и нженерно-педагогический состав: высшее инженерное образование или среднее профессиональное образование, соответствующее профилю модуля.

# 5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности)

| Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) | Основные показатели оценки результата |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Умения: |  |
| - определять состав бригад и объемы работ при эксплуатационных и ремонтных работах систем газораспределения и газопотребления; - составлять планы периодичности обхода газопроводов, маршрутные карты, графики планово-предупредительных и капитальных ремонтов; - обеспечивать работу по обходу, техническому обследованию и испытанию наружных газопроводов всех категорий; - организовать работу по эксплуатации систем в соответствии с техническими требованиями; - организовывать работу бригады в установленном режиме труда и отдыха; - осуществлять контроль качества работ по эксплуатации оборудования и систем газораспределения и газопотребления; - применять нормативные требования по охране труда и защите окружающей среды при эксплуатации систем газораспределения и газопотребления; - разрабатывать и оформлять документацию по эксплуатации; | Формы контроля обучения: - экспертная оценка результатов деятельности студентов при выполнении практических заданий по работе с информацией, документами, литературой; - выполнение домашних работ и заданий проблемного характера; - подготовка и защита индивидуальных и групповых заданий проектного характера; - тестирование, - семинара и др. видов текущего контроля. Методы оценки результатов: - традиционная система накопления отметок за каждую выполненную работу, на основе которых выставляется итоговая отметка; - мониторинг роста навыков получения нового знания и творческой самостоя-тельности обучающего. |
| - эксплуатировать регулирующие приборы; - эксплуатировать контрольно-измерительные приборы; - выполнять наладку оборудования систем газоснабжения; - составлять функциональные схемы автоматики; - читать функциональные схемы автоматики; - заполнять таблицы и спецификации материалов и оборудования в соответствии с государственными стандартами и техническими условиями. |  |
| - -вычерчивание на генплане сельского населенного пункта сети газораспределения; - составление схем газооборудования и газопроводов на планах этажей; - вычерчивание аксонометрических схем внутренних газопроводов сельскохозяйственных объектов с использованием нормативно-справочной литературы; - определение расчетных расходов газа; - выполнение гидравлических расчетов газопроводов; - расчет и подбор оборудования ГРП; - выбор газовых горелок; - организация технического обслуживания наружных газопроводов и внутридомового газового оборудования. |  |
| Знания: |  |
| - основные параметры и порядок проведения технического диагности-рования систем газораспределения и газопотребления; - структуру и задачи эксплуатационной организации; - права и обязанности лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию объектов систем газораспределения и газопотребления; - государственные и отраслевые нормативные документы по эксплуатации оборудования систем газораспределения и газопотребления; - эксплуатационные требования к системам газораспределения и газопотребления; - способы присоединения вновь построенных газопроводов к действующим сетям; - структуру аварийно-диспетчерской службы; - правила технической эксплуатации баллонных и резервуарных установок сжиженных углеводородных газов и газонаполнительных станций; - виды ремонтных работ, проводимых с обязательным участием технического надзора; - порядок и сроки проведения работ при обходе, обследовании и обслуживании трасс подземных и надземных газопроводов; - технологию и организацию работ при эксплуатации систем и оборудования; - строительные нормы и правила по охране труда, защите окружающей среды и создание безопасных условий производства работ; - документацию на эксплуатацию систем газораспределения и газопотребления; - устройство, принцип действия и характеристики контрольно-измери-тельных приборов; - устройство, принцип действия и характеристики автоматических регуля-торов; - автоматические устройства систем газораспределения и газопотребления; - правила эксплуатации контрольно-измерительных приборов и автомати-ческих устройств; - правила построения схем автоматизации. | Экспертная оценка результатов деятельности студентов при выполнении практических работ, выполнении домашних работ, тестирования, семинара и др. видов текущего контроля. |
| - -классификацию и устройство газопроводов сельских населенных пунктов; - основные элементы систем газораспределения и газопотребления; - условные обозначения на чертежах; - состав проектов и требования к проектированию сельских систем газораспределения и газопотребления; - устройство и типы газорегуляторных пунктов; - устройство системы газоснабжения сельскохозяйственных объектов (теплицы, животноводческие помещения); - нормы проектирования установок сжиженного газа; - особенности эксплуатации газового оборудования и газовых сетей в сельской местности; - структуру, состав и задачи сельской службы эксплуатации газовых систем; - организацию контроля за соблюдением правил по охране труда и технике безопасности. |  |

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

* Раздел профессионального модуля – часть программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на освоение одной или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и соответствующих частей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного и отражать совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний.