Министерство образования и науки Донецкой Народной Республики

Государственное профессиональное образовательное учреждение

«Горловский колледж городского хозяйства»

Рабочая программа

профессионального модуля ПМ. 01

«Участие в проектировании зданий и сооружений»

код профессии 08.00.00 «Техника и технологии строительства»

специальность  08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»

Горловка

2015

| ОДОБРЕНА Цикловой комиссией преподавателей спец. дисциплин строительного направления Протокол № ___ от «__» _______ 2015 г. Председатель ЦК преподавателей спец. дисциплин строительного направления ________________ Н. И. Бичурина | Разработана на основе Государственного образовательного стандарта по профессии 08.00.00 Техника и технологии строительства специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» Заместитель директора по учебной работе ________________Л. В. Николаева |
| --- | --- |

| Составители: | Бичурина Н. И., председатель ЦК преподавателей спец. дисциплин строительного направления ГПОУ «ГКГХ», преподаватель, специалист высшей категории |
| --- | --- |
|  | Макиенко Е. А. , преподаватель, специалист высшей категории |
|  | Рыжкова Т. И., преподаватель, специалист ГПОУ «ГКГХ» |
|  | Васильева М. С., преподаватель, специалист ГПОУ «ГКГХ» |
|  | Лукьянов А. Н., мастер производственного обучения ГПОУ «ГКГХ» |

| Рецензенты: | Савостина О. М., директор ГПОУ «ГКГХ», преподаватель, специалист высшей категории |
| --- | --- |

СОДЕРЖАНИЕ

|  | стр. |
| --- | --- |
| 1. Паспорт программы профессионального модуля | 4 |
| 2. Результаты освоения профессионального модуля | 14 |
| 3. Структура и содержание профессионального модуля | 15 |
| 4. Условия реализации программы профессионального модуля | 43 |
| 5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности) | 47 |

1.	 ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО

МОДУЛЯ  ПМ. 01 «Участие в проектировании зданий и

сооружений»

1.1  Область применения программы

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа)  является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ГОС по специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений » код профессии СПО 08.00.00 «Техника и технологии строительства» в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): «Участие в проектировании зданий и сооружений» соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

1. Подбирать строительные конструкции и разрабатывать несложные узлы и детали конструктивных элементов зданий.

2.  Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием информационных технологий.

3. Выполнять несложные расчеты и конструирование строительных конструкций.

4.  Участвовать в разработке проекта производства работ с применением информационных технологий.

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована  в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области проектирования зданий и сооружений при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется.

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована при разработке программ дополнительного профессионального образования, повышении квалификации по специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений ».

Уровень образования ‒ основное общее образование, среднее (полное) общее образование.

1.2 Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе

освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:

- подбора строительных конструкций и разработки несложных узлов и

деталей конструктивных элементов зданий;

- разработки архитектурно-строительных чертежей;

- выполнения расчетов и проектирования строительных конструкций,

оснований;

- разработки и оформления отдельных частей проекта производства работ;

уметь:

- определять по внешним признакам и маркировке вид и качество

строительных материалов и изделий;

- производить выбор строительных материалов конструктивных элементов;

- определять глубину заложения фундамента;

- выполнять теплотехнический расчет ограждающих конструкций;

- подбирать строительные конструкции для разработки архитектурно-

строительных чертежей;

- читать строительные и рабочие чертежи;

- читать и применять типовые узлы при разработке рабочих чертежей;

- выполнять чертежи планов, фасадов, разрезов, схем с помощью

информационных технологий;

- читать генеральные планы участков, отводимых для строительных объектов;

- выполнять горизонтальную привязку от существующих объектов;

- выполнять транспортную инфраструктуру и благоустройство прилегающей

территории;

- выполнять по генеральному плану разбивочный чертеж для выноса здания в

натуру;

- применять информационные системы для проектирования генеральных

планов;

- выполнять расчеты нагрузок, действующих на конструкции;

- по конструктивной схеме построить расчетную схему конструкции;

- выполнить статический расчет;

- проверять несущую способность конструкции;

- подбирать сечение элемента от приложенных нагрузок;

- определять размеры подошвы фундамента;

- выполнять расчеты соединений элементов конструкции;

- рассчитывать несущую способность свай по грунту, шаг свай и количество свай в ростверке;

- использовать информационные технологии при проектировании строительных конструкций;

- читать строительные чертежи и схемы инженерных сетей и оборудования;

- подбирать комплекты строительных машин и средств малой механизации

для выполнения работ;

- разрабатывать документы, входящие в проект производства работ;

- оформлять чертежи технологического проектирования с применением

информационных технологий;

- использовать в организации производства работ передовой отечественный и

зарубежный опыт;

знать:

- основные свойства и область применения строительных материалов и

изделий;

- основные конструктивные системы и решения частей зданий;

- основные строительные конструкции зданий;

- современные конструктивные решения подземной и надземной части зданий;

- принцип назначения глубины заложения фундамента;

- конструктивные решения фундаментов;

- конструктивные решения энергосберегающих конструкций;

- основные узлы сопряжений конструкций зданий;

- основные методы усиления конструкций;

- нормативно-техническую документацию на проектирование, строительство и реконструкцию зданий конструкций;

- особенности выполнения строительных чертежей;

- графическое обозначение материалов и элементов конструкций;

- понятия о проектировании зданий и сооружений;

- правила привязки основных конструктивных элементов зданий к координационным осям;

- порядок выполнения чертежей планов, фасадов, разрезов, схем;

- профессиональные системы автоматизированного проектирования работ для выполнения архитектурно-строительных чертежей;

- задачи и стадийность инженерно-технологических изысканий для обоснования проектирования градостроительства;

- способы выноса осей зданий в натуру от существующих зданий и опорных геодезических пунктов;

- ориентацию зданий на местности;

- условные обозначения на генеральных планах;

- градостроительный регламент;

- технико-экономические показатели генеральных планов;

- градостроительный регламент;

- технико-экономические показатели генеральных планов;

- нормативно-техническую документацию на проектирование строительных

конструкций из различных материалов;

  - методику подсчета нагрузок;

  - правила построения расчетных схем;

  - методику определения внутренних усилий от расчетных нагрузок;

  - работу конструкций под нагрузкой;

  - прочностные и деформационные характеристики строительных материалов;

  - основы расчета строительных конструкций;

  - виды соединений для конструкций из различных материалов;

  - строительную характеристику грунтов;

  - физические и механические свойства грунтов;

  - классификацию свай, работу свай в грунте;

  - правила конструирования строительных конструкций;

  - профессиональные системы автоматизированного проектирования работ для проектирования строительных конструкций;

  - основные методы организации строительного производства (последовательный, параллельный, поточный);

  - основные технико-экономические характеристики строительных машин и механизмов;

  - методику вариантного проектирования;

  - сетевое и календарное планирование;

  - основные понятия проекта организации строительства;

  - принципы и методику разработки проекта производства работ;

  - профессиональные информационные системы для выполнения проекта производства работ.

1.3. Использование часов вариативной части ОПОП

| № п/п | Дополнительные профессиональные компетенции | Дополнительные знания, умения, практический опыт | №, наименование темы | Коли-чество часов | Обоснование включения в рабочую программу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| МДК. 01.01.01 Материаловедение |  |  |  |  |  |
| 1 | ПК 2.1. Организовывать и выполнять подготовительные работы на строительной площадке | Знать: - основные свойства и область применения строительных материалов и изделий; - основные строительные конструкции зданий; - нормативно-техническую документацию на проектирование строительных конструкций из различных материалов и оснований. | 1.1 Физические свойства строительных материалов 1.2 Механические свойства строительных материалов 1.3 Химические свойства строительных материалов | 8 8 2 | На основании требований работодателей цели и задачи модуля расширены путем включения дополнительного практического опыта, умений и знаний. Предполагается освоение дополнительных профессиональных компетенций совместно с предусмотренными в ПМ. 01, возможность формирования которых реализуется за счет вариативной части. |
|  |  | Уметь: - определять по внешним признакам и маркировке вид и качество строительных материалов и изделий; - производить выбор строительных материалов конструктивных элементов; - обеспечивать приемку и хранение материалов, изделий, конструкций в соответствии с нормативно-технической документацией. |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |  | Иметь практический опыт: - организации и выполнения подготовительных работ на строительной площадке; - осуществления мероприятий по контролю качества выполняемых работ |  |  |  |
| 2 | ПК 2.3. Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расхода материальных ресурсов | Знать: - энергосберегающие технологии при выполнении строительных процессов | 3.2 Стекло. Изделия из стекла 7.1. Теплоизоляционные материалы 7.2. Строительные материалы и изделия на основе полимеров 7.3. Лакокрасочные материалы | 3 4 4 2 |  |
|  |  | Уметь: - использовать ресурсосберегающие технологии при организации строительного производства; - подбирать строительные конструкции для разработки архитектурно-строительных чертежей; - выполнять теплотехнический расчет ограждающих конструкций |  |  |  |
|  |  | Иметь практический опыт: -подбора строительных конструкций и разработки несложных узлов и деталей конструктивных |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | элементов зданий; -выполнения расчетов и проектирования строительных конструкций |  |  |  |
| 3 | ПК 2.4. Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ | Знать: - свойства и показатели качества основных конструктивных материалов и изделий; - допустимые отклонения на строительные изделия и конструкции в соответствии с нормативной базой Уметь: - осуществлять входной контроль поступающих на объектах строительных материалов, изделий и конструкций с использованием статистических методов контроля. Иметь практический опыт: - участия в диагностике технического состояния конструктивных элементов эксплуатируемых зданий и сооружений; - осуществления мероприятий по оценке | 5.1. Бетоны 5.2. Железобетоны 5.3. Строительные растворы | 12 8 6 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | технического состояния конструкций и элементов зданий |  |  |  |
| Всего: |  |  |  | 57 |  |
| МДК 01.01.03 « Проектирование зданий и сооружений» |  |  |  |  |  |
| 1 | ПК 2.1. Организовывать и выполнять подготовительные работы на строительной площадке | Знать: - особенности работы конструкций; - допустимые отклонения на строительные изделия и конструкции в соответствии с нормативной базой. Уметь: - использовать ресурсосберегающие технологии при организации строительного производства. Иметь практический опыт: - организации и выполнения подготовительных работ на строительной площадке. | 1.1 Классификация строительных конструкций 1.2 Работа материалов для несущих конструкций под нагрузкой | 6 16 |  |
| 2. | ПК 2.4. Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ | Знать: - нормативно-техническую документацию на производство и приемку строительно-монтажных работ; | 2.2 Изгибаемые элементы 2.3 Сжатые элементы 2.4 Плоские и ребристые перекрытия | 14 20 14 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Уметь: - читать разбивочные чертежи; Иметь практический опыт: - организации и выполнения строительно-монтажных работ, ремонтных работ по реконструкции строительных объектов. |  |  |  |
| 3 | ПК 4.1. Принимать участие в диагностике технического состояния конструктивных элементов эксплуатируемых зданий | Знать: - основные конструктивные решения строительных объектов; - свойства и показатели качества основных конструктивных материалов и изделий; Уметь: - выявлять дефекты, возникающие в конструктивных элементах зданий; - выполнять чертежи усиления различных элементов зданий. Иметь практический опыт: - по участию в диагностике технического состояния конструктивных элементов эксплуатируемых зданий и сооружений. | 4.1 Общие сведения о металлических конструкциях 5.1 Общие сведения о конструкциях из дерева и пластмасс | 6 21 |  |
| Всего: |  |  |  | 97 |  |

1.4  Количество часов на освоение программы профессионального модуля:

всего – 806  часов, в том числе:

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 590 часов, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 405 часов;

самостоятельной работы обучающегося – 185 час;

учебных практик  (геодезическая практика и практика проектирования зданий и сооружений) ‒ 108  часов;

производственной практики – 108 часов.

2.   РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО

МОДУЛЯ

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности: «Участие в проектировании зданий и сооружений» в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

| Код | Наименование результата обучения |  |
| --- | --- | --- |
| ПК 1.1 | Подбирать строительные конструкции и разрабатывать несложные узлы и детали конструктивных элементов зданий. |  |
| ПК 1.2 | Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием информационных технологий. |  |
| ПК 1.3 | Выполнять несложные расчеты и конструирование строительных конструкций. |  |
| ПК 1.4 | Участвовать в разработке проекта производства работ с применением информационных технологий. |  |
| ОК 1 | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. |  |
| ОК 2 | Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. |  |
| ОК 3 | Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. |  |
| ОК 4 | Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. |  |
| ОК 5 | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. |  |
| ОК 6 | Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. |  |
| ОК 7 | Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий. |  |
| ОК 8 | Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. |  |
| ОК 9 | Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. |  |
| ОК 10 | Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей) |  |

# 3.  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Тематический план профессионального модуля

| Коды профессиональных компетенций | Наименования разделов профессионального модуля* | Всего часов | Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) |  |  |  |  | Практика |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося |  |  | Самостоятельная работа обучающегося |  | Учебная, часов | Производ-ственная (по профилю специаль-ности),** часов |
|  |  |  | Всего, часов | в т. ч. лабораторные работы и практические занятия, часов | в т. ч., курсовая работа (проект), часов | Всего, часов | в т. ч., курсовая работа (проект), часов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ПК 1.1–1.4 | ПМ. 01 Участие в проектировании зданий и сооружений | 590 | 405 | 146 | 100 | 185 | 50 |  |  |
| ПК 1.1–1.3 | МДК. 01.01 Проектирование зданий и сооружений | 500 | 345 | 136 | 70 | 155 | 35 |  |  |
| ПК 1.1–1.3 | МДК. 01.01.01 Материаловедение | 154 | 109 | 45 | ‒ | 45 | ‒ |  |  |
| ПК 1.1–1.3 | МДК.01.01.02 Строительное черчение | 84 | 59 | 30 | ‒ | 25 | ‒ |  |  |
| ПК 1.1–1.3 | МДК. 01.01.03 Проектирование зданий и сооружений | 262 | 177 | 61 | 70 | 85 | 35 |  |  |
| ПК 1.1‒1.4 | МДК. 01.02. Проект производства работ | 90 | 60 | 10 | 30 | 30 | 15 |  |  |
| ПК 1.1‒1.4 | МДК. 01.02.01 Проект производства работ | 90 | 60 | 10 | 30 | 30 | 15 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПК 1.1–1.4 | УП. 01 Учебная практика (часов) | 108 |  |  |  |  |  | 108 |  |
| ПК 1.1–1.4 | ПП. 01 Производственная практика (по профилю специальности) (часов) | 108 |  |  |  |  |  |  | 108 |
|  | Всего: | 806 | 405 | 146 | 100 | 185 | 50 | 108 | 108 |

3.2. Содержание обучения по профессиональному модуля (ПМ)

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) |  |  | Объем |  | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Очная ф. о. | Заочная ф. о. |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |
| МДК. 01.01 Проектирование зданий и сооружений |  |  |  |  |  |  |
| МДК. 01.01.01 «Материаловедение» |  |  |  |  |  |  |
| Введение | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Цели и задачи учебной дисциплины. Место дисциплины в структуре образовательной программы. Состояние производства строительных материалов | 2 |  | 1 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Реферат: «Роль строительных материалов на стадии проектирования, строительства и эксплуатации сооружений» |  |  | 3 |  |  |
| Раздел 1. Свойства строительных материалов |  |  |  |  |  |  |
| Тема 1.1 Физические свойства строительных материалов | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Понятие физических свойств: масса, пористость, плотность, гигроскопичность, влажность, водопроницаемость, водопоглощение, морозостойкость, теплопроводимость, теплоёмкость, огнеупорность |  | 2 |  | 1 |

| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 |  | Значение показателей физических свойств материалов при использовании в строительстве | 2 |  |  |
|  | Практические занятия |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Практическая работа №1. Определение средней плотности строительных материалов | 2 |  | 2-3 |
|  | 2 |  | Практическая работа №2. Определение истинной плотности, водопоглощения и пористости материала | 2 |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Изучение основных понятий и терминов |  |  | 3 |  | 1-2 |
| Тема 1.2 Механические свойства строительных материалов | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Понятие механических свойств: прочность, предел прочности, упругость, пластичность, хрупкость, сопротивление удару, твёрдость, истираемость, износ, газопроницаемость, паропроницаемость |  | 2 |  | 1 |
|  | 2 | Значение показателей механических свойств при использовании материалов в строительстве |  | 2 |  |  |
|  | Практические занятия |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Практическая работа №3. Описание механических свойств строительного материала |  | 2 |  | 2-3 |
|  | 2 | Практическая работа №4. Решение задач по определению свойств материалов |  | 2 |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Работа с конспектом лекций. Решение задач |  |  | 3 |  | 1-2 |
| Тема 1.3 Химические свойства строительных материалов | Содержание учебного материала |  |  | 2 |  |  |
|  | 1 | Понятие химической стойкости материалов Значение показателей химической стойкости при использовании материалов в строительстве |  | 2 |  | 2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Работа с конспектом лекций |  |  | 2 |  | 1-2 |

| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 2. Природные строительные материалы |  |  |  |  |  |  |
| Тема 2.1 Строительные материалы из древесины | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Строение и виды древесины. Свойства и показатели качества древесины. Породы, применяемые в строительстве. Материалы и изделия из древесины и область их применения |  | 2 |  | 1-2 |
|  | Практические занятия |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Практическая работа №5. Определение по внешним признакам породы древесины. Изучение микро- и макростроения древесины. Выявление пороков древесины |  | 2 |  | 2-3 |
|  | 2 | Практическая работа №6. Оценка номенклатуры эксплуатационно-технических свойств деревянных изделий |  | 2 |  | 2-3 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Работа с конспектом лекций. Оформление практических работ |  |  | 2 |  | 1-2 |
| Тема 2.2 Природные каменные материалы | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Классификация горных пород. Материалы и изделия из природного камня область применения их в строительстве. Добыча, транспортировка и хранение каменных материалов | 2 |  | 1 |
|  | Практические занятия |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Практическая работа №7. Изучение свойств и строения горных пород Разделение горных пород по фракциям | 2 |  | 2-3 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся. Оформление практических работ. Изучение требований к качеству каменных материалов |  |  | 2 |  | 1-2 |
| Раздел 3. Материалы и изделия, получаемые спеканием и плавлением |  |  |  |  |  |  |
| Тема 3.1 Керамические материалы | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Сырьё: глины. Виды, свойства. Основы производства керамических изделий. Зависимость качества изделий от качества сырья |  | 2 |  | 1 |

| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | Применение керамических изделий в строительстве Классификации керамических изделий в зависимости от структуры, состояния поверхности назначения |  | 2 |  | 1 |
|  | Практические занятия |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Практическая работа №8. Виды керамических стеновых материалов, применяемых при строительстве жилых и офисных зданий |  | 2 |  | 2-3 |
|  | 2 | Практическая работа №9. Оценка сравнительных характеристик взаимозаменяемых стеновых керамических материалов |  | 2 |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Работа с конспектом лекций |  |  | 2 |  | 1-2 |
| Тема 3.2 Стекло. Изделия из стекла | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Сырьё. Понятие о производстве. Свойства стекла, его виды. Листовое стекло. Применение стекла в строительстве. Номенклатура и характеристики. Марки и маркировка |  | 2 |  | 1 |
|  | Практические занятия |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Практическая работа №10. Применение стекла и изделий из стекла, оформление интерьеров и помещений |  | 1 |  | 2-3 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Работа с конспектом лекций |  |  | 1 |  | 1-2 |
| Тема 3.3 Металлические материалы и изделия | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Общие сведения о металлах и сплавах. Классификация металлов, строение, свойства. Черные металлы. Основы производства чугунов и стали |  | 2 |  | 1 |
|  | 2 | Цветные металлы и сплавы, их свойства. Применение металлов в строительстве. Строительные изделия, стальной прокат, стальные конструкции, стальная арматура. Номенклатура и характеристики |  | 2 |  |  |
|  | Практические занятия |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Практическая работа №11. Оценка показателей свойств металлических изделий. Выявление брака металлоконструкций |  | 2 |  | 2-3 |
|  | 2 | Практическая работа №12. Определения марки арматуры при помощи справочной литературы |  | 2 |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Работа с конспектом лекций |  |  | 3 |  | 1-2 |
| Раздел 4. Вяжущие вещества |  |  |  |  |  |  |
| Тема 4.1 Воздушные вяжущие вещества | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Воздушная известь: сырьё, понятие о производстве, гашение извести. Виды и сорта Требования к качеству. Транспортировка, хранение, применение |  | 2 |  | 1-2 |
|  | 2 | Гипсовые вяжущие вещества: сырьё, понятие о производстве, твердении. Виды и сорта гипса, применение в строительстве. Жидкое стекло и кислотоупорный цемент |  | 2 |  |  |
|  | Практические занятия |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Практическая работа №13. Определение основных свойств гипса |  | 2 |  | 2-3 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Работа с конспектом лекций |  |  | 2 |  | 1-2 |
| Тема 4.2. Гидравлические вяжущие | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Гидравлическая известь, её свойства и применение. Портландцемент: сырьё, понятие о производстве, свойства. Требования, марки. Применение портландцемента |  | 2 |  | 1 |
|  | 2 | Портландцемента с активными добавками. Свойства, приобретаемые цементом в результате использования добавок. Глинозёмистый цемент. Свойства. Требования к качеству. Применение |  | 2 |  |  |
|  | Практические занятия |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Практическая работа №14. Разновидности портландцемента | 2 |  | 2-3 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Работа с конспектом лекций |  |  | 3 |  | 1-2 |
| Раздел 5. Материалы на основе минеральных вяжущих веществ |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тема 5.1. Бетоны | Содержание учебного материала |  |  |  |  |
|  | 1 | Основные сведения о бетоне. Классификация бетонов | 2 |  | 1 |
|  | 2 | Тяжёлые бетоны. Классификация, свойства бетонной смеси и бетона, материалы для тяжёлого бетона | 2 |  |  |
|  | 3 | Укладка и уплотнение бетонной смеси, твердение бетона. Контроль качества. Проектирование состава бетона | 2 |  | 1 |
|  | 4 | Легкие бетоны. Классификация. Основные свойства | 2 |  |  |
|  | Практические занятия |  |  |  |  |
|  | 1 | Практическая работа №15. Укладка и уплотнение бетонной смеси, уход за бетоном. Контроль качества бетон | 2 |  | 2-3 |
|  | 2 | Практическая работа №16. Расчет состава бетона по методу абсолютных объемов | 2 |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Работа с конспектом лекций |  | 4 |  | 1-2 |
| Тема 5.2. Железобетон | Содержание учебного материала |  |  |  |  |
|  | 1 | Состав железобетона, использование в строительстве. | 2 |  | 1 |
|  | 2 | Сборный железобетон. Классификация. Требования к качеству. Понятие о предварительно напряженном железобетоне. Транспортировка, хранение, применение | 2 |  |  |
|  | Практические занятия |  |  |  |  |
|  | 1 | Практическая работа №17. Определение марок железобетона | 2 |  | 2-3 |
|  | 2 | Практическая работа №18. Контроль качества ЖБК. Работа с ГОСТами на ЖБК | 2 |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Работа с конспектом лекций |  | 2 |  | 1-2 |
| Тема 5.3. Строительные растворы | Содержание учебного материала |  |  |  |  |
|  | 1 | Классификация растворов. Требования к заполнителю. Свойства растворных смесей. Требования к качеству | 2 |  | 1 |
|  | 2 | Приготовление, транспортировка, применение | 2 |  |  |
|  | Практические занятия |  |  |  |  |

| 1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  |  | Практическая работа №19. Составление требований к заполнителю при приготовлении растворов с заданными свойствами | 2 |  | 2-3 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Работа с конспектом лекций |  |  |  | 2 |  | 1-2 |
| Тема 5.4. Искусственные каменные материалы и изделия на основе минеральных вяжущих | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | Классификация. Материалы и изделия автоклавного твердения на основе извести и кремнеземнистого компонента: силикатный кирпич, силикатные бетоны. Изделия из гипса и гипсобетона Требования к качеству | 2 |  | 1 |
|  | Практические занятия |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Практическая работа №20. Изучение номенклатуры искусственных каменных материалов |  |  | 2 |  | 2-3 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Работа с конспектом лекций |  |  |  | 2 |  | 1-2 |
| Раздел 6. Органические вяжущие вещества |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 6.1. Битумные вяжущие | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Природные и нефтяные битумы, свойства и применение Рулонные кровельные и гидроизоляционные материалы. Требования к ним. Классификация. Дёгти и материалы на их основе. Требования к ним. Классификация |  | 2 |  | 1 |
|  | Практические занятия |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Практическая работа №21. Оценка эксплуатации технических свойств кровельных, гидроизоляционных и герметизирующих материалов |  | 2 |  | 2-3 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Работа с конспектом лекций |  |  |  | 2 |  | 1-2 |
| Раздел 7. Материалы специального назначения |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тема 7.1. Теплоизоляционные материалы | Содержание учебного материала |  |  |  |  |
|  | 1 | Основные сведения. Классификация, свойства. Теплоизоляционные материалы и изделия из органических материалов. Требования к качеству Теплоизоляционные материалы и изделия из неорганических материалов. Требования к качеству | 2 |  | 1 |
|  | Практические занятия |  |  |  |  |
|  | 1 | Практическая работа №22. Ознакомление с основными видами теплоизоляционных материалов. Оценка эксплуатационно-технических свойств, установление рациональной области их применения | 2 |  | 2-3 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Работа с конспектом лекций |  | 2 |  | 1-2 |
| Тема 7.2. Строительные материалы и изделия на основе полимеров | Содержание учебного материала |  |  |  |  |
|  | 1 | Составные части пластмасс: полимеры, пластификаторы, стабилизаторы, наполнители. Основные понятия о способах производства. Материалы для покрытия полов и стен | 2 |  | 1 |
|  | Содержание учебного материала |  |  |  |  |
|  | 1 | конструкционные и отделочные. Требования к качеству. Транспортировка, хранение, применение | 2 |  | 1 |
|  | Практические занятия |  |  |  |  |
|  | 1 | Практическая работа №23. Изучение номенклатуры строительных материалов на основе полимеров | 2 |  | 2-3 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Работа с конспектом лекций |  | 2 |  | 1-2 |
| Тема 7.3. Лакокрасочные материалы | Содержание учебного материала |  |  |  |  |
|  | 1 | Виды и назначение лакокрасочных материалов. Пигменты, наполнители, связующие. Виды красочных составов. Технологические и эксплуатационные требования. | 2 |  | 1 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Реферат «Применение лакокрасочных материалов в дизайне интерьеров» |  | 3 |  | 1-2 |

| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Итоговая контрольная работа |  | 2 |  |  |
|  | Дифференцированный зачет |  | 2 |  |  |
| МДК.01.01.02 Строительное черчение |  |  |  |  |  |
| Введение | Содержание учебного материала |  |  |  |  |
|  | 1 | Типы зданий и стадии проектирования. Марки основных комплектов рабочих чертежей. Основные строительные материалы. Единая модульная система в строительстве | 2 |  | 1 |
| Тема 1.1 Общие сведения о строительных чертежах | Содержание учебного материала |  |  |  |  |
|  | 1 | Общие приемы графического оформления строительных чертежей. Выноски и ссылки на строительных чертежах | 2 |  | 1-2 |
| Тема 1.2 Чертежи зданий и их конструкций | Содержание учебного материала |  |  |  |  |
|  | 1 | Основные конструктивные и архитектурные элементы здания. Условные графические обозначения элементов зданий. Этажные планы гражданских и промышленных зданий | 2 |  | 1-2 |
|  | Практические занятия |  |  |  |  |
|  | 2 | Вычерчивание плана этажа гражданского здания | 2 |  | 2 |
|  | Содержание учебного материала |  |  |  |  |
|  | 3 | Планы фундаментов. Развертка сборных фундаментов. Планы полов. Чертежи стен и перегородок | 2 |  | 1-2 |
|  | Практические занятия |  |  |  |  |
|  | 4 | Вычерчивание плана фундаментов | 2 |  | 2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Вычерчивание плана фундаментов |  | 2 |  | 2-3 |
|  | 5 | Планы перемычек и перекрытий. План кровли. Чертежи лестниц. Чертежи разрезов зданий | 2 |  | 1-2 |
|  | Практические занятия |  |  |  |  |
|  | 6 | Вычерчивание разреза здания | 2 |  | 2-3 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Вычерчивание разреза здания |  | 2 |  |  |

| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Содержание учебного материала |  |  |  |  |
|  | 7 | Чертежи деталей. Чертежи фасадов зданий. Обмерочные чертежи здания | 2 |  | 1-2 |
|  | Практические занятия |  |  |  |  |
|  | 8 | Вычерчивание фрагмента фасада здания | 2 |  | 2-3 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Вычерчивание фрагмента фасада здания |  | 2 |  |  |
| Тема 1.3 Чертежи железобетонных конструкций | Содержание учебного материала |  |  |  |  |
|  | 1 | Условные обозначения элементов железобетонных конструкций. Правила оформления чертежей железобетонных конструкций. Маркировочные схемы | 2 |  | 1-2 |
|  | Практические занятия |  |  |  |  |
|  | 2 | Вычерчивание чертежа железобетонного изделия | 2 |  | 2-3 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Вычерчивание чертежа железобетонного изделия |  | 2 |  |  |
| Тема 1.4 Чертежи металлических конструкций | Содержание учебного материала |  |  |  |  |
|  | 1 | Условные обозначения элементов конструкций из металла. Правила оформления чертежей металлических конструкций. Маркировочные схемы. Виды и разрезы металлических конструкций зданий | 2 |  | 1-2 |
|  | Практические занятия |  |  |  |  |
|  | 2 | Вычерчивание чертежа металлического изделия | 2 |  | 2-3 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Вычерчивание чертежа металлического изделия |  | 2 |  | 2-3 |
| Тема 1.5 Чертежи деревянных конструкций | Содержание учебного материала |  |  |  |  |
|  | 1 | Условные обозначения элементов конструкций из дерева. Правила оформления чертежей деревянных конструкций. Чертежи конструкций и узлов из дерева | 2 |  | 1-2 |

| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Практические занятия |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Вычерчивание чертежей конструкций и узлов из дерева | 2 |  | 1-2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Вычерчивание чертежей конструкций и узлов из дерева |  |  | 2 |  |  |
| Тема 1.6 Чертежи генеральных планов | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Топографическая основа генеральных планов. Содержание и оформление генеральных планов. Разбивочный чертеж. Вертикальная планировка и картограмма земляных работ. Озеленение | 2 |  | 1-2 |
|  | 2 |  | Строительные генеральные планы. Схема производства работ | 2 |  |  |
|  | Практические занятия |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | Графическая работа №1. Генеральный план | 2 |  | 2-3 |
|  | 4 |  | Выполнение графической работы №1. Генеральный план | 2 |  |  |
|  | 5 |  | Выполнение графической работы №1. Генеральный план | 2 |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Выполнение графической работы №1. Генеральный план |  |  | 6 |  |  |
| Тема 1.7 Чертежи санитарно-технических устройств и оборудования | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Специфика изображения различных типов трубопроводов на санитарно-технических чертежах. Чертежи водопроводов и канализации зданий | 2 |  | 1-2 |
|  | Практические занятия |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Вычерчивание фрагментов водопровода и канализации здания | 2 |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Вычерчивание фрагментов водопровода и канализации здания |  |  | 3 |  | 2-3 |
|  | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |
|  | 3 | Чертежи центрального отопления и вентиляции зданий |  | 2 |  | 1-2 |
|  | Практические занятия |  |  |  |  |  |
|  | 4 | Вычерчивание чертежей фрагментов центрального отопления и вентиляции зданий |  | 2 |  | 2-3 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Вычерчивание чертежей фрагментов центрального отопления и вентиляции зданий |  |  | 3 |  |  |

| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Содержание учебного материала |  |  |  |  |
|  | 5 | Чертежи газоснабжения жилых домов | 2 |  | 1-2 |
|  | 6 | Чертежи газоснабжения жилых домов | 1 |  | 2 |
|  | Практические занятия |  |  |  |  |
|  | 7 | Вычерчивание чертежей фрагментов газоснабжения жилого дома | 2 |  | 2-3 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Вычерчивание чертежей фрагментов газоснабжения жилого дома |  | 3 |  |  |
|  | 8 | Контрольная работа | 2 |  |  |
|  | Дифференцированный зачет |  | 2 |  |  |

| МДК.01.01.03 Проектирование зданий и сооружений |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ведение | Содержание учебного материала |  |  |  |  |
|  | 1 | Предмет и задачи МДК Проектирование зданий и сооружений | 2 |  | 1 |
| Раздел 1 Основы проектирования и расчёта строительных конструкций |  |  |  |  |  |
| Тема 1.1 Классификация строительных конструкций | Содержание учебного материала |  |  |  |  |
|  | 1 | Классификация строительных конструкций: по геометрическому признаку; с точки зрения статики; в зависимости от материала; по напряженно деформированному состоянию. Требования к несущим конструкциям: надежность, долговечность, индустриальность. Физический смысл предельных состояний конструкций. Примеры предельных состояний первой и второй групп. Суть расчёта по предельным состояниям | 2 |  | 1 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Структура и содержание основных расчётных формул при расчете по предельным состояниям первой и второй групп |  | 4 |  | 1-2 |

| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тема 1.2 Работа материалов для несущих конструкций под нагрузкой | Содержание учебного материала |  |  |  |  |
|  | 1 | Сравнительная оценка прочностных и деформационных свойств материалов. Расчётные сопротивления и модули деформации. Коэффициенты надежности по материалу, по нагрузкам, по ответственности, коэффициент условий работы конструкций. Определение нормативных, расчётных сопротивлений и модулей упругости. Классификация нагрузок. Постоянные нагрузки и их виды. Временные нагрузки и их виды. Особые нагрузки. Сочетания нагрузок. Единицы измерения, используемые при расчётах строительных конструкций | 2 |  | 1 |
|  | 2 | Нормативные постоянные и нормативные временные нагрузки. Определение нормативного значения нагрузок. Расчётные постоянные и расчётные временные нагрузки. Определение расчётного значения нагрузок. Конструктивная и расчётная схемы конструкций. Расчётные и конструктивные схемы простейших балок на двух опорах, консолей. Опоры коротких балок и большепролетных конструкций. Принципы построения расчётных схем по конструктивной схеме | 2 |  |  |
|  | 3 | Конструктивные и расчётные схемы простейших конструкций колонн и их соединений с балками и фундаментом. Понятие о шарнирном и жёстком соединении конструкций из разных материалов. Опоры коротких балок и большепролетных конструкций. Принципы построения расчётных схем по конструктивной схеме. Построение расчётных схем простейших конструкций балок и колонн | 2 |  |  |
|  | Практические занятия |  |  |  |  |
|  | 1 | Практическая работа № 1. Сбор нагрузок на 1 м2 покрытия, перекрытия, на балку, колонну, фундамент | 4 |  | 1-2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Определение нормативных и расчётных значений нагрузок |  | 6 |  | 2-3 |

| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 2 Железобетонные конструкции |  |  |  |  |  |
| Тема 2.1 Основы теории расчёта | Содержание учебного материала |  |  |  |  |
|  | 1 | Общие сведения о железобетоне. Материалы для железобетона. Основы теории расчёта железобетона. Стадии напряженно деформированного состояния | 2 |  | 1-2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Бетон и его физико-механические свойства |  | 6 |  |  |
| Тема 2.2 Изгибаемые элементы | Содержание учебного материала |  |  |  |  |
|  | 1 | Область распространения и простейшие конструкции железобетонных балок. Особенности работы балок под нагрузкой и предпосылки для расчёта по 1-й и 2-й группе предельных состояний. Вывод уравнений прочности нормального сечения балки прямоугольного элемента с одиночным армированием. Общий порядок расчёта. Расчёт прочности нормального сечения балки прямоугольного сечения с одиночным армированием | 2 |  | 1-2 |
|  | 2 | Расчёт прочности нормального сечения с двойным армированием. Расчёт прочности нормального сечения балки таврового сечения Примеры расчёта железобетонных балок прямоугольного и таврового сечений на подбор количества и диаметра рабочей продольной арматуры. Правила конструирования балок | 2 |  |  |
|  | Практические занятия |  |  |  |  |
|  | 1 | Практическая работа № 2 Расчёт железобетонной балки. Задача 1-го типа. | 4 |  | 2-3 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Стальная арматура и её механические свойства |  | 6 |  |  |
| Тема 2.3 Сжатые элементы | Содержание учебного материала |  |  |  |  |
|  | 1 | Область распространения и простейшие конструкции железобетонных колонн. Особенности работы железобетонных колонн под нагрузкой и предпосылки для расчёта. Общий порядок расчёта рабочей продольной арматуры колонн. Правила конструирования и понятие о расчёте внецентренно сжатых колонн | 2 |  | 1-2 |

| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Практические занятия |  |  |  | 2-3 |
|  | 1 | Практическая работа № 3. Расчет стоек с гибкой продольной арматурой | 6 |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Элементы, работающие на центральное сжатие Расчет центрально-сжатых стоек по таблицам |  | 6 6 |  |  |
| Тема 2.4 Плоские и ребристые перекрытия | Содержание учебного материала |  |  |  |  |
|  | 1 | Область распространения и простейшие конструкции монолитных ребристых перекрытий. Понятие о расчёте монолитных ребристых перекрытий. Правила конструирования монолитных плит. Понятие о расчёте сборных пустотных и ребристых плит. Правила конструирования. Понятие о расчёте сборных железобетонных конструкций на транспортные и монтажные нагрузки | 2 |  | 1-2 |
|  | Практические занятия |  |  |  |  |
|  | 1 | Практическая работа № 4. Расчет ребристого перекрытия | 6 |  | 2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Кессонные железобетонные перекрытия |  | 6 |  |  |
| Тема 2.5 Предварительно-напряжённые конструкции | Содержание учебного материала |  |  |  |  |
|  | 1 | Общие сведения о предварительно напряжённых конструкциях. Материалы и способы натяжения арматуры для предварительно напряжённых конструкций | 2 |  | 1 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Напряжения в предварительно напряжённой арматуре. Особенности армирования. Понятие о расчёте |  | 6 |  | 1-2 |
| Тема 2.6 Железобетонные фермы | Содержание учебного материала |  |  |  |  |
|  | 1 | Область распространения и простейшие конструкции железобетонных ферм. Понятие о расчёте железобетонных ферм. Некоторые правила конструирования железобетонных ферм: с предварительно-напряженной и обычной арматурой | 2 |  | 1-2 |

| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 3 Каменные и армокаменные конструкции |  |  |  |  |  |  |
| Тема 3.1 Общие сведения о каменных конструкциях | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Материалы для конструкций, их характеристики Марки камней и растворов, расчётные и прочностные характеристики кладки. Область распространения и простейшие конструкции кирпичных столбов |  | 2 |  | 1-2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Особенности работы кирпичных столбов под нагрузкой и предпосылки для расчёта |  |  | 6 |  |  |
| Тема 3.2 Расчёт элементов каменных конструкций | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Общий порядок расчёта. Примеры расчёта кирпичных столбов на подбор сечения и проверку несущей способности столба. Расчёт центрально сжатых кирпичных столбов с сетчатым армированием. Общий порядок расчета. Правила конструирования кирпичных столбов. Расчёт стен и простенков зданий с жесткой конструктивной схемой |  | 2 |  | 1-2 |
|  | Практические занятия |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Практическая работа № 5. Расчёт кирпичного центрально-сжатого неармированного столба |  | 4 |  | 2-3 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Особенности расчёта кирпичной кладки, выполняемой в зимнее время |  |  | 6 |  |  |
| Раздел 4 Металлические конструкции |  |  |  |  |  |  |
| Тема 4.1 Общие сведения о металлических конструкциях | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Общие сведения о металлических конструкциях. Область применения, достоинства и недостатки. Механические свойства металлов. Сортамент: стальные профили, листовая сталь, трубы | 2 |  | 1-2 |

| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Практические занятия |  |  |  |  |
|  | 1 | Практическая работа № 6. Расчет прокатных балок | 4 |  | 2-3 |
| Тема 4.2 Расчёт элементов стальных конструкций | Содержание учебного материала |  |  |  |  |
|  | 1 | Нормативные и расчётные сопротивления прокатной стали. Структура расчётных формул для расчёта по прочности, устойчивости и жёсткости. Центрально растянутые и сжатые элементы | 2 |  | 1-2 |
|  | 2 | Область распространения и простейшие конструкции стальных колонн. Особенности работы стальных колонн под нагрузкой. Расчёт центрально сжатых стальных колонн сплошного сечения. Общий порядок расчёта и правила конструирования, центрально сжатых стальных колонн сплошного сечения: базы, стержни, оголовки | 2 |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Понятие о работе и расчёте стальных колонн сквозного сечения |  | 6 |  | 2-3 |
| Тема 4.3 Расчёт и конструирование соединений элементов стальных конструкций | Содержание учебного материала |  |  |  |  |
|  | 1 | Сварные соединения: типы стыковых и угловых швов. Расчётные сопротивления сварных швов. Конструктивные требования к сварным соединениям. Типы и расчёт обычных и высокопрочных болтов в симметричных соединениях и на растяжение. Определение количества болтов или заклёпок в соединениях | 2 |  |  |
| Тема 4.4 Балки и балочные клетки | Содержание учебного материала |  |  |  |  |
|  | 1 | Общие положения. Предпосылки для расчёта по 1-й группе предельных состояний: по нормальным, касательным напряжениям и совместного их действия. Предпосылки для расчёта по 2-й группе предельных состояний (по деформациям). Область распространения и простейшие конструкции стальных балок. Балочные клетки | 2 |  | 1-2 |
|  | Практические занятия |  |  |  |  |
|  | 1 | Практическое занятие № 7. Расчёт стальной балки составного сечения по 1-й и 2-й группам предельных состояний | 6 |  | 2-3 |
| Тема 4.5 Фермы | Содержание учебного материала |  |  |  |  |
|  | 1 | Подбор сечений стержней ферм: растянутых и сжатых. Некоторые правила конструирования стальных ферм: опорный и промежуточные узлы | 2 |  | 1-2 |

| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Область распространения и простейшие конструкции стальных ферм |  | 6 |  | 2-3 |
| Раздел 5 Конструкции из дерева и пластмасс |  |  |  |  |  |
| Тема 5.1. Общие сведения о конструкциях из дерева и пластмасс | Содержание учебного материала |  |  |  |  |
|  | 1 | Расчёт центрально растянутых элементов, центрально сжатых монолитных элементов. Расчёт изгибаемых элементов деревянных конструкций. Расчёт центрально растянутого и сжатого элементов деревянных конструкций | 2 |  | 1-2 |
|  | Практические занятия |  |  |  |  |
|  | 1 | Практическое занятие № 8. Подбор сечения деревянных стропил | 6 |  | 1-2 |
|  | 2 | Практическое занятие № 9. Подбор сечения однопролетных и многопролетных деревянных прогонов | 6 |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Классификация конструкций из дерева и синтетических материалов. Древесина для несущих конструкций, её механические свойства и расчётные характеристики, коэффициенты условий работы. |  | 5 6 |  | 2-3 |
| Тема 5.2 Расчёт и конструирование соединений элементов деревянных конструкций | Содержание учебного материала |  |  |  |  |
|  | 1 | Виды и характеристика соединений. Характер работы и разрушения соединений на врубках. Расчёт и конструирование нагельного соединения. Клеевые соединения, на металлических зубчатых пластинах, вклеенных стальных стержнях, клеестальных шайбах, вклеенных шпонках и др. Порядок и особенности расчёта элементов стропильной системы. Балки составного сечения: клееные из досок, фанерные, армированные, особенности их расчёта | 2 |  | 1-2 |
|  | Практические занятия |  |  |  |  |
|  | 1 | Практическое занятие № 10. Расчёт и конструирование лобовой врубки с одним зубом | 6 |  | 1-2 |

| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Характер работы и разрушения нагельных и гвоздевых соединений |  | 4 |  | 1-2 |
| Тема 5.3 Арки и рамы | Содержание учебного материала |  |  |  |  |
|  | 1 | Общие сведения. Деревянные рамы и арки | 2 |  | 1-2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Простейшие конструкции арок и рам, понятие о расчёте их. |  | 4 |  | 2-3 |
|  | 1 | Контрольная работа | 2 |  |  |
| Курсовое проектирование | Темы: |  | 70 |  | 2-3 |
|  | 1 | Расчёт и конструирование железобетонной балки прямоугольного сечения |  |  |  |
|  | 2 | Расчёт и конструирование железобетонной плиты |  |  |  |
|  | 3 | Расчёт и конструирование железобетонной балки таврового сечения |  |  |  |
|  | 4 | Расчёт и конструирование железобетонной перемычки |  |  |  |
|  | 5 | Расчёт и конструирование железобетонного сборного перекрытия |  |  |  |
|  | 6 | Расчёт и конструирование железобетонной колонны со случайным эксцентриситетом |  |  |  |
|  | 7 | Расчёт и конструирование кирпичного неармированного столба |  |  |  |
|  | 8 | Расчёт и конструирование кирпичного армированного столба |  |  |  |
|  | 9 | Расчёт и конструирование центрально-сжатой металлической стойки |  |  |  |
|  | 10 | Расчёт и конструирование перекрытия по металлическим балкам |  |  |  |
|  | 11 | Расчёт и конструирование стальной фермы |  |  |  |
|  | 12 | Расчёт и конструирование металлодеревянной фермы |  |  |  |
|  | 13 | Расчёт и конструирование перекрытия по деревянным балкам |  |  |  |
|  | Дифференцированный зачет |  | 2 |  |  |
| МДК.01.02 Проект производства работ |  |  |  |  |  |
| МДК 01.02.01 «Проект производства работ» |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Введение | Содержание учебного материала |  |  |  |  |
|  | 1 | Сведения из истории дисциплины и ее связь с другими дисциплинами. Термины и определения в области строительства | 2 |  | 1 |
| Раздел 1 Инженерно-геологические исследования для строительства |  |  |  |  |  |
| Тема 1.1 Инженерно-геологические работы, проводимые в период до проектирования | Содержание учебного материала |  |  |  |  |
|  | 1 | Цель, задачи, состав исследований, объем работ, этапы проведения инженерно-геологических работ, составление инженерно-геологического отчета или инженерно-геологического заключения. Изучение геоморфологии района строительства. Происхождение форм рельефа, его возраст. Элементы рельефа, формы и типы рельефа. Исследование и оценка рельефообразующих процессов и форм рельефа для поиска оптимального варианта размещения инженерно-строительных сооружений, обеспечения их рациональной и эффективной эксплуатации | 2 |  | 1 |
|  | Практические занятия |  |  |  | 2 |
|  | 1 | Практическое занятие №1. Классификация грунтов. Определение зернового состава щебня (гравия) | 2 |  |  |
|  | 2 | Практическое занятие №2. Определение насыпной и истиной плотности горной породы | 2 |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Определение условий залегания пород, их мощности, возраста. Понятие о геологической хронологии земной коры. Поиски месторождения естественных строительных материалов. Геологические карты и разрезы. Основные параметры состава грунтов. Строение грунтов, их состояние. Физические свойства грунтов. Деформационные и прочностные свойства грунтов, их характеристика. Методы определения свойств грунтов. Изучение гидрогеологических условий местности. Происхождение подземных вод, их классификация. Физические свойства и химический состав подземных вод. Водные свойства горных пород. Виды воды в грунтах |  | 8 |  | 2-3 |

| 1 |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Самостоятельная работа обучающихся Определение условий залегания пород, их мощности, возраста. Понятие о геологической хронологии земной коры. Поиски месторождения естественных строительных материалов. Геологические карты и разрезы. Основные параметры состава грунтов. Строение грунтов, их состояние. Физические свойства грунтов. Деформационные и прочностные свойства грунтов, их характеристика. Методы определения свойств грунтов. Изучение гидрогеологических условий местности. Происхождение подземных вод, их классификация. Физические свойства и химический состав подземных вод. Водные свойства горных пород. Виды воды в грунтах |  |  | 8 |  |  |  | 1-2 |
| Раздел 2 Строительное черчение при выполнении ППР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 2.1 Строительное черчение при выполнении ППР | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Стройгенплан. Условные обозначения на чертежах инженерных сетей и электроснабжения. | 2 |  |  |  | 2 |  |
|  | Практические занятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Практическое занятие №3. Выполнение стройгенплана | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. Самостоятельное изучение правил выполнения чертежей и технологической документации |  |  | 6 |  |  |  | 2-3 |  |
| Раздел 3 Организация производства работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тема 3.1 Проект организации строительства (ПОС) и проект производства работ (ППР) | Содержание учебного материала |  |  |  |  |
|  | 1 | Введение. Проект и его части. Предпроектные изыскательские работы. Собственно проектирование. ПОС, его назначение состав и содержание. Порядок разработки и утверждения ПОС. ППР: исходные данные для разработки, порядок согласования и утверждения | 2 |  | 1-2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Состав и содержание ППР. Технико-экономическая оценка ППР |  | 2 |  | 1 |
| Тема 3.2 Основы поточной организации строительства | Содержание учебного материала |  |  |  |  |
|  | 1 | Цель и сущность поточной организации строительства и производства строительно-монтажных работ. Общие положения поточной организации строительства и производства строительно-монтажных работ. Основные параметры потока. Периоды потока. | 2 |  | 1 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Виды строительных потоков. Расчет строительных потоков. |  | 2 |  |  |
| Тема 3.3 Календарное планирование строительства отдельных объектов | Содержание учебного материала |  |  |  |  |
|  | 1 | Общие положения и задачи календарного планирования. Виды календарных планов. Исходные данные и последовательность проектирования календарных планов строительства отдельных объектов. Проектирование календарного плана. Определение номенклатуры и последовательности выполнения работ. на объекте. Определение трудоемкости и продолжительности выполнения работ на объекте. Составление объектного календарного графика производства работ с учетом технологической последовательности работ, требований безопасности труда и рационального использования ресурсов. Составление графиков потребности в рабочих и материально-технических ресурсах. Оптимизация календарных планов. Технико-экономические показатели календарных планов | 2 |  | 2 |

| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Составление объектного календарного графика производства работ с учетом технологической последовательности работ, требований безопасности труда и рационального использования ресурсов. Составление графиков потребности в рабочих и материально-технических ресурсах. Оптимизация календарных планов. Технико-экономические показатели календарных планов |  |  | 8 |  | 2-3 |
| Тема 3.4 Сетевое планирование | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Общие положения и задачи планирования и управления строительством на основе сетевых графиков. Типы сетевых графиков: «Вершины-события», «Вершины-работы». Основные элементы, правила и методика построения сетевых графиков. Расчет параметров сетевого графика. Построение сетевого графика в масштабе времени. Оптимизация сетевого графика |  | 2 |  | 2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Параметры сетевого графика и их определение |  |  | 2 |  | 2-3 |
| Тема 3.5 Строительный генеральный план (СГП) | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Назначение, виды и состав СГП. Принципы проектирования СГП. Исходные данные для проектирования СГП. Методика проектирования СГП отдельного объекта Размещение на СГП монтажных машин и механизмов, складских площадок, дорог, временных зданий и сооружений Расчет площадей временных зданий. Расчет площади складов. Проектирование временного водоснабжения строительной площадки. Проектирование временного электроснабжения строительной площадки |  | 2 |  | 2 |
|  | Практические занятия |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Практическое занятие №4. Календарное планирование |  | 2 |  | 2 |
|  | 2 | Практическое занятие №5. Построение графиков потока и графиков ресурсов |  | 2 |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Изучение правил выполнения чертежей и технологической документации |  |  | 2 |  | 1 |
|  | 1 |  | Контрольная работа | 2 |  |  |
|  | Дифференцированный зачет |  |  | 2 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| УП 01.01 Учебная практика (геодезическая) |  |  |  |  |
|  | Виды работ: Инструктаж по технике безопасности. Выдача приборов и заданий. Поверки теодолита и нивелира, компарирование мерной ленты. Юстировка приборов. Оформление и сдача результатов поверок. Рекогносцировка участка, закрепление пунктов теодолитного хода. Проложение замкнутого теодолитного хода точности 1:2000. Обработка угловых и линейных измерений (вычисление горизонтальных углов длины линий, составление схемы теодолитного хода). Вычисление координат точек теодолитного хода (в ведомости). Обработка результатов нивелирного хода (вычисление средних превышений, постраничный контроль). Определение координат точек теодолитного хода. Построение плана теодолитного хода в М 1:2000. Разбивка пикетажа. Разбивка трассы. Нивелирование трассы методом «из середины». Видение пикетажного журнала. Разбивка и закрепление основных элементов на трассе. Ведение работ по нивелированию трассы. Заполнение журнала нивелирования. Обработка результатов нивелирования. Порядок вычисления высот точек. Построение профиля по результатам полевого трассирования. Расчет проектных элементов. Размещение на плане инженерного сооружения прямоугольной конфигурации проектных размеров. Расчет дирекционного угла наиболее длинной стороны сооружения по графическим координатам ее конечных точек. | 70 |  | 2-3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Расчет проектных координат вершин инженерного сооружения. Построение сооружения на плане по его проектным координатам с обозначением осей, указанием проектных длин, углов и координат вершин. Вычисление разбивочных элементов (дирекционных углов и горизонтальны проложений) для каждой вершины с решением обратных геодезических задач. Составление разбивочного чертежа. Вынос и закрепление вершин инженерного сооружения. Исполнительная съемка выноса сооружения измерением его сторон и внутренних углов. Составление исполнительной схемы выноса с выпиской фактических углов, фактических и проектных длин сторон сооружения. Нивелирование вершин сооружения от точек нивелирного хода, вычисление их высот. Расчет отметки строительного нуля (уровня чистого пола 1-го этажа). Вынос и закрепление рисками около каждой вершины строительного нуля. Составление схемы закрепления осей сооружения и строительного нуля. Определение высоты сооружения. Определение наклона (крена) сооружения. Определение неприступных расстояний: а/ при наличии видимости на недоступную точку с двух базисов; б/ при отсутствии видимости на доступную точку проложением теодолитного хода. Детальная разбивка круговой кривой способом прямоугольных координат с составлением схем в соответствующем масштабе. Оформление папки с материалами практики (отчета) подготовка к зачету и сдача зачета |  |  | 2-3 |
|  | Дифференцированный зачет | 2 |  |  |
| УП 01.02 Учебная практика (проектирование зданий и сооружений) |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Виды работ: Постановка цели и задачи производственной практики. Выдача индивидуальных заданий. Выбор по каталогам строительных конструкций фундаментов, стен, перекрытий, элементов крыш, окон, дверей, элементов каркаса. Выбор типовых узлов и деталей для конструктивных элементов зданий. Разработка плана здания. Разработка разреза здания. Разработка фасадов здания. Разработка плана фундаментов. Разработка плана перекрытия. Разработка плана кровли. Оформление папки с материалами практики (отчета) подготовка к зачету | 34 |  |  |
|  | Дифференцированный зачет | 2 |  |  |
| ПП 01.01 Производственная практика (по профилю специальности) |  |  |  |  |
|  | Виды работ Инструктаж по производственной дисциплине, охране труда, ТБ. Постановка цели и задачи производственной практики. Выдача индивидуальных заданий. Разработка объемно-планировочного решения. Выбор по каталогам строительных конструкций фундаментов, стен, перекрытий, элементов крыш, окон, дверей, элементов каркаса. Выбор типовых узлов и деталей для конструктивных элементов зданий. Разработка плана здания. Разработка разреза здания. Разработка фасадов здания. Разработка плана фундаментов. Разработка плана перекрытия. | 106 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Разработка плана кровли. Разработка генерального плана с выполнением горизонтальной и вертикальной привязки. Разработка экспликации полов. Сбор нагрузок на плиту перекрытия. Расчет плиты перекрытия. Сбор нагрузок на колонну. Расчет сборной железобетонной колонны. Сбор нагрузок на фундамент. Расчет столбчатого фундамента под колонну. Конструирование и вычерчивание плиты перекрытия. Конструирование и вычерчивание колонны. Конструирование и вычерчивание фундамента. Составление спецификации и ведомости расхода стали. Определение конструкции фундамента по геологическим условиям основания. Определение технологической последовательности и методов производства работ. Подсчет объемов работ. Расчет трудозатрат. Разработка календарного плана. Выполнение графика движения трудовых и технических ресурсов. Подсчет ТЭП. Определение границ строительной площадки с постоянными зданиями. Размещение на строительной площадке машин и механизмов. Проектирование временных инженерных сетей и дорог. Размещение временных сооружений. Оформление папки с материалами практики (отчета) подготовка к зачету |  |  |  |
|  | Дифференцированный зачет | 2 |  |  |

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

  - Требования  к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов     «Инженерная графика», «Основы информатики», « Безопасности жизнедеятельности ».

Оборудование учебных кабинетов:

‒ комплекты мебели для обучающихся,

‒ комплекты мебели для преподавателя.

Технические средства обучения учебного кабинета:

– компьютеры с лицензионным программным обеспечением;

‒ видеоматериалы;

‒ наглядные демонстрационные материалы;

‒ комплекты учебно-методической документации;

‒ Интернет-ресурсы.

- Залы:

– библиотека;

– читальный зал с выходом в сеть Интернет.

Полигон:

–  геодезический

Учебная и производственная практика являются обязательным разделом профессионального модуля.

4.2 Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

- Нормативно-техническая литература:

- .ГОСТ Р 21.1101-2009 - СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации.

- .ГОСТ 21.508-93СПДС Правила выполнения рабочей документации генеральных планов предприятий, сооружений и гражданских объектов.

- .ГОСТ 25100-95. Грунты. Классификация.

- .ГОСТ  5180-84. Грунты. Методы лабораторного определения физических характеристик.

- .ГОСТ Р 51248-99 Наземные рельсовые крановые пути.	Общие технические требования.

- .МДС 11-4.99 Методические рекомендации по проведению экспертизы технико- экономических обоснований (проектов) на строительство предприятий, зданий и сооружений производственного назначения.

- .МДС 12-17.2004 Методическое пособие к СП 12-133-2000

«Безопасность труда в строительстве. Положение о порядке аттестации рабочих мест по условиям труда в строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве». 8.МДС 12-19.2004 «Механизация строительства. Эксплуатация башенных кранов в стесненных условиях».

- .СНиП 2.01.07-85*. Нагрузки и воздействия.

- .СНиП 2.02.01-83*. Основания зданий и сооружений. 11.СНиП 2.02.03-85. Свайные фундаменты.

- .СНиП 2.03.06-85. Алюминиевые конструкции.

- .СНиП 2.03.11-85. Защита строительных конструкций от коррозии. 14.СНиП 2.08.02-89*  Общественные здания и сооружения.

- 14.СНиП 2.08.02-89*  Общественные здания и сооружения.

15.СНиП 3.01.03-84  Геодезические работы в строительстве.

16. СНиП 3.02.01-87 Земляные сооружения, основания и фундаменты. 17.СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции.

- СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия.

- СНиП 3.05.03-85 Тепловые сети.

- СНиП 11.-02-96. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения.

- СНиП 12-01-2004 Организация строительства.

- СНиП 12.03.2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1.Общие положения.

- СНиП 12.04.2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство.

- СНиП 21-01-97*.  Противопожарная безопасность зданий и сооружений.

- СНиП 23-01-99.*  Строительная климатология.

- СНиП 23-02-2003.  Тепловая защита зданий.

- СНиП 23-03-2003.Защита от шума.

- СНиП 31-01-2003.  Жилые здания многоквартирные.

- СНиП 31-02-2001.  Дома жилые одноквартирные.

- СНиП 31-03-2001.  Производственные здания.

- СНиП 31-04-2001. Складские здания.

- СНиП 52-01-2003. Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения.

- СНиП II-23-81*. Стальные конструкции.

- СНиП II-22-81. Каменные и армокаменные конструкции.

- СНиП II-25-80. Деревянные конструкции.

- СП 11.-105-97. Инженерно-геологические изыскания для строительства.

38. СП 12-136-2002Решение по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ.

- СП 23-101-2004. Проектирование тепловой защиты зданий.

- СП 50-101-2004. Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений.

- СП 50-102-2003. Проектирование и устройство свайных фундаментов.

- СП 52-102-2004. Предварительно напряженные железобетонные конструкции.

- СП 52-101-2003. Бетонные и железобетонные конструкции без предварительного напряжения.

- СП 52-102-2004. Предварительно напряженные железобетонные конструкции.

- СП 53-102-2004. Общие правила проектирования стальных конструкций.

46. ТР 103-00 Технические рекомендации по устройству дорожных конструкций с применением асфальтобетона.

- Учебники:

- Соколов Г. К.Технология и организация строительства: учебник для спо.- М.: Академия, 2009.

- Терентьев О. Технология возведения зданий и сооружений: учебное пособие для студентов ср.проф.образования. - Ростов н/Д.: Феникс, 2009.

- Сетков В. И. Строительные конструкции. Расчет и проектирование: учебник для студ. образоват. учреждений сред. проф. образования. - М.: ИНФРА-М, 2009.

- Сербин Е. П. Строительные конструкции: учебное пособие для студ. образоват. учреждений сред. проф. образования. - М.: ПРИОР, 2009.

- Синянский И. Проектно-сметное дело: учебник для спо. - М.: Академия, 2009.

6   Дмитриенко Т.В. Проектно-сметное дело. Контрольные материалы: учебное пособие для спо.- М.: Академия, 2012.

Дополнительная литература

- Павлова А.И. Сборник задач по строительным конструкциям.- М.:ИНФРА-М, 2010.

- И.А. Николаевская. Инженерные сети и оборудование территорий, зданий и стройплощадок: учебник для студ. Учреждений сред. Проф. Образования /И.А. Николаевская, Л.А. Горлопанова, Н.Ю. Морозова; под ред. И.А. Николаевской. -7-е изд., перераб. М: Издательский центр «Академия», 2012г. – 256 с.

- Комков В.А., Рощина С.И., Тимахова Н.С. Техническая эксплуатация зданий и сооружений: Учебник для средних профессионально-технических учебных заведений. – М.: ИНФРА – М. 2013. – 288 с. – (Среднее профессиональное образование).

- .Георгиевский, О.В. Строительное черчение: учебник / О.В. Георгиевский. – Ростов н/Д: Феникс, 2013. – 474 с.: ил. – (Начальное профессиональное образование).

Интернет- ресурсы:

1. catalog, .iot. ru – каталог образовательных ресурсов в сети Интернет.

2. www.edu.ru/modules.php. - Каталог образовательных Интернет-ресурсов:

учебно-методические пособия.

3. http://www.cad.ru – комплексные решения в области САПР

4. http://www.kccs.ru/cgi-bin/main.pl?type=html&subtype=certification -

Ассоциация строителей России

5. http://www.stroyprofi.ru/sites/ - Каталог строительных сайтов

6. http://www.stroyking.net/ - Строительство

4.3 Общие требования к организации образовательного процесса

Профессиональный модуль ПМ.01 «Участие в проектировании зданий и сооружений » изучается в 4-7 семестрах после освоения общепрофессиональных дисциплин:

‒  ОП.01 «Инженерная графика»

‒  ОП.02 «Техническая механика»,

‒  ОП.04 «Основы геодезии»,

‒  ОП.07  «Безопасность жизнедеятельности»,

Организация образовательного процесса по профессиональному модулю осуществляется в соответствии с ГОС СПО по специальности, с рабочим планом, программой профессионального модуля, с расписанием занятий; с требованиями к результатам освоения профессионального модуля: компетенциями, практическому опыту, умениям и знаниям.

В процессе освоения модуля используются активные и интерактивные формы проведения занятий с применением электронных образовательных ресурсов: индивидуальные и групповые проекты, анализ производственных ситуаций, а также иные методы в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития общих и профессиональных компетенций студентов.

Реализация программы модуля предполагает обязательную учебную  геодезическую практику, практику по проектированию зданий и сооружений  и производственную практику, которые завершают обучение профессионального модуля. Практики проводятся согласно графику учебного процесса. Обязательным условием допуска к производственной практике является освоение содержания разделов профессионального модуля  ПМ.01«Участие в проектировании  зданий и сооружений». Производственная практика проводится в организациях и профильных предприятиях региона.  По результатам производственной практики обучающиеся составляют отчет о прохождении практики.  Аттестация по итогам производственной практики, проводится с учетом результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций.

4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса

Согласно требованиям к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарным курсам профессионального модуля ПМ.01 «Участие в проектировании  зданий и  сооружений » и осуществляющих руководство практикой, все преподаватели и мастера имеют высшее образование, соответствующее профилю профессионального модуля. Прохождение стажировки в профильных организациях предусматривается не реже 1 раза в 5 лет.

5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности)

Текущий контроль и оценка результатов (уровня) освоения профессионального модуля осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, контрольных работ, тестирования, а также выполнения студентами индивидуальных заданий и курсовых проектов. При освоении программы профессионального модуля в последнем семестре изучения формой итоговой аттестации по модулю (промежуточной аттестации по ОПОП) является экзамен (квалификационный), который представляет собой форму независимой экспертной оценки результатов обучения с участием работодателей.

Условием допуска к экзамену (квалификационному) является успешное освоение обучающимися всех элементов программы профессионального модуля: теоретической части модуля (МДК) и практики. Программа модуля реализуется в течение четырех семестров (четвертый, пятый, шестой и седьмой); предусмотрена промежуточная аттестация по отдельным элементам программы модуля:

| ПМ.01 | Количество дифференцированных зачетов / экзаменов |
| --- | --- |
| МДК.01.01.01 | ДЗ ‒ 1 |
| МДК.01.01.02 | ДЗ ‒ 1 |
| МДК.01.01.03 | ДЗ ‒ 1 |
| МДК.01.02.01 | ДЗ ‒ 1 |
| УП.01.01 | ДЗ ‒ 1 |
| УП.01.02 | ДЗ ‒ 1 |
| ПП.01.01 | ДЗ ‒ 1 |
| Экзамен (квалификационный) |  |

Условные обозначения: ДЗ – дифференцированный зачет, Эк – квалификационный экзамен.

Экзамен (квалификационный) проверяет готовность обучающегося к выполнению вида профессиональной деятельности «Участие в проектировании зданий и  сооружений» и  соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| ПК. 1.1. Подбирать строительные конструкции и разрабатывать | -определять по внешним признакам и маркировке вид и качество строительных материалов и изделий; -правильно классифицировать и | Защита отчетов по практическим занятиям и лабораторным |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| несложные узлы и детали конструктивных элементов зданий | применять строительные материалы в зависимости от их назначения; -определять основные свойства строительных материалов и изделий; -грамотно производить выбор строительных материалов для строительных конструкций и конструктивных элементов зданий; - разрабатывать архитектурно- строительные чертежи; - читать строительные и рабочие чертежи; - выполнять чертежи планов, фасадов, разрезов, схем; - выполнять чертежи строительных конструкций; - применять графические обозначения материалов и элементов конструкций; - использовать требования нормативно- технической документации при оформлении строительных чертежей; -грамотно учитывать различные факторы при определении глубины заложения фундамента; -правильно выполнять теплотехнический расчет ограждающих конструкций с использованием современных теплоизоляционных материалов; -обоснованно подбирать строительные конструкции для разработки архитектурно-строительных чертежей | работам. Тестирование. Оценка выполнения внеаудиторной самостоятельной работы. Зачеты по учебной практике профессионального модуля. Экспертная оценка защиты курсовых проектов. Экзамены по междисциплинарным курсам. Квалификационный экзамен по модулю. |
| ПК. 1.2 Разрабатывать архитектурно- строительные чертежи с использованием информационных технологий | -уверенно ориентироваться в задачах и стадиях инженерно-геологических изысканий для обоснования проектирования градостроительства; -грамотно определять виды и состав грунтов в соответствии со строительной классификацией; -определять физические и механические свойства грунтов; -определять формы и типы рельефа, рельефообразующие процессы; -ориентироваться в видах геологических карт и читать их; |  |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  | -правильно описывать виды подземных вод по условиям залегания в земной коре; -оценивать влияние геологических процессов на устойчивость зданий и сооружений; -читать строительные и рабочие чертежи; -грамотно читать и применять типовые узлы при разработке рабочих чертежей; -выполнять чертежи планов, фасадов, разрезов, схем с помощью информационных технологий; -читать генеральные планы участков, отводимых для строительных объектов; -правильно выполнять горизонтальную привязку от существующих объектов; -выполнять транспортную инфраструктуру и благоустройство прилегающей территории; - выполнять по генеральному плану разбивочный чертеж для выноса здания в натуру; -уверенно применять информационные системы для проектирования генеральных планов |  |
| ПК. 1.3. Проектировать строительные конструкции с использованием информационных технологий. | - объяснять физический смысл и приводить примеры предельных состояний строительных конструкций; - аргументировано излагать цели и условия расчетов по предельным состояниям первой и второй групп; -дать грамотную оценку характеру работы материалов под нагрузкой; - уверенно использовать нормативно- техническую документацию на проектирование строительных конструкций из различных материалов и оснований; -определять прочностные и деформационные характеристики строительных материалов; - выполнять расчеты нагрузок; по конструктивной схеме конструкции правильно вычертить ее расчетную схему; - выполнить статический расчет; - проверять несущую способность конструкций; - обоснованно подбирать сечение элемента от приложенных нагрузок; |  |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  | - грамотно выполнять расчеты по второй группе предельных состояний; - обоснованно применять правила конструирования строительных конструкций; - выполнять расчеты соединений элементов конструкции; - определять расчетное сопротивление грунта; - определять размеры подошвы фундамента; - правильно определять осадку фундамента; - рассчитывать несущую способность свай по грунту, шаг свай и количество свай в ростверке; - читать и выполнять чертежи несложных строительных конструкций; - различать профессиональные системы автоматизированного проектирования работ для проектирования строительных конструкций; - использовать информационные технологии при проектировании строительных конструкций; |  |
| ПК. 1.4. Разрабатывать проект производства работ на несложные строительные объекты | - читать строительные чертежи и схемы инженерных сетей и оборудования; -рационально подбирать комплекты строительных машин, транспортных средств и средств малой механизации для выполнения работ в соответствии с основными технико-экономическими характеристиками строительных машин и механизмов; -грамотно излагать основные понятия проекта организации строительства (ПОС); -использовать в проектировании организации производства работ передовой отечественный и зарубежный опыт; -правильно применять при планировании работ основные методы организации строительного производства (последовательный, параллельный, поточный); -уверенно излагать принципы и методику разработки проекта производства работ; |  |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  | -правильно определять по чертежам объемы работ; -обоснованно выбирать методы производства работ; - определять, в соответствии с нормативными документами, затраты труда и потребность в машинах; -определять потребность в материальных ресурсах; -обоснованно применять методику вариантного проектирования; -выполнять сетевое и календарное планирование; -аргументировано излагать цели и задачи СГП; -уверенно демонстрировать методики определения потребности строительства в складских площадках, временных зданиях, в водоэнерготеплоресурсах; -разрабатывать, в соответствии с нормативными требованиями, документы проекта производства работ: календарный или сетевой график, строительный генеральный план, технологическую карту; -использовать профессиональные информационные системы для выполнения проекта производства работ и оформления чертежей технологического проектирования; -применять нормативные документы по охране труда, технике безопасности, экологической и пожарной безопасности. |  |

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволяют проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

| Результаты (освоенные общие компетенции) | Основные показатели результатов подготовки | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. | - демонстрация интереса к будущей профессии | Экспертное наблюдение и оценка деятельности студента в процессе освоения образовательной программы на практических занятиях, при выполнении работ по учебной и производственной практике. Экспертное наблюдение и оценка активности студента при проведении учебно-воспитательных мероприятий профессиональной направленности. |
| ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. | Мотивированное обоснование выбора и применения методов и способов решения профессиональных задач в области разработки проекта производства работ. Качество выполненных работ. | Экспертное наблюдение и оценка деятельности студента в процессе освоения образовательной программы на практических занятиях, при выполнении работ по учебной и производственной практике. Оценка выполнения курсовой работы. |
| ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. | Демонстрация способности принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях при выполнении профессиональных задач в области разработки технологических процессов и нести за них ответственность. | Экспертное наблюдение и оценка деятельности студента в процессе освоения образовательной программы на практических занятиях, при выполнении индивидуальных домашних работ, работ по учебной и производственной практике. Оценка выполнения курсовой работы. Экспертное наблюдение и оценка активности студента при проведении учебно-воспитательных мероприятий различной тематики. |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. | Оперативность поиска и использования необходимой информации для качественного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. Широта использования различных источников, включая электронные. | Экспертное наблюдение и оценка деятельности студента в процессе освоения образовательной программы на практических занятиях, в ходе компьютерного тестирования, подготовке электронных презентаций, при выполнении индивидуальных домашних работ, работ по учебной и производственной практике. Оценка выполнения курсовой работы. |
| ОК 5. Использовать информационно- коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. | Демонстрация навыков использования информационно- коммуникационных технологий в процессе обучения и на практике. | Экспертное наблюдение и оценка деятельности студента в процессе освоения образовательной программы на практических занятиях, при выполнении индивидуальных домашних работ, работ по учебной и производственной практике. Экспертное наблюдение и оценка использования студентами информационных технологий при подготовке и проведении учебно- воспитательных мероприятий различной тематики. |
| ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. | Коммуникабельность при взаимодействии с обучающимися, преподавателями и руководителями практики в ходе обучения. | Экспертное наблюдение и оценка коммуникативной деятельности студента в процессе освоения образовательной программы на практических занятиях, при выполнении индивидуальных домашних заданий, работ по учебной и производственной практике. Экспертное наблюдение и оценка использования студентами коммуникативных методов и приемов при подготовке и проведении учебно- воспитательных мероприятий различной тематики. |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий. | Ответственность за результат выполнения заданий. Способность к самоанализу и коррекции результатов собственной работы | Экспертное наблюдение и оценка деятельности студента в процессе освоения образовательной программы на практических занятиях, при работе в малых группах, при выполнении работ по учебной и производственной практике. Экспертное наблюдение и оценка уровня ответственности студента при проведении учебно- воспитательных мероприятий различной тематики (культурных и оздоровительных групповых мероприятий, соревнований, походов, профессиональных конкурсов и др.). Экспертное наблюдение и оценка динамики достижений студента в учебной и общественной деятельности. |
| ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознано планировать повышения квалификации. | Способность к организации и планированию самостоятельных занятий при изучении профессионального модуля | Экспертное наблюдение и оценка использования студентом методов и приемов личной организации в процессе освоения образовательной программы на практических занятиях, при выполнении индивидуальных домашних заданий, работ по учебной и производственной практике. Экспертное наблюдение и оценка использования студентом методов и приемов личной организации при подготовке и проведении учебно- воспитательных мероприятий различной тематики. Экспертное наблюдение и оценка динамики достижений студента в учебной и общественной деятельности. |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. | Проявление интереса к инновациям в области профессиональной деятельности. | Экспертное наблюдение и оценка деятельности студента в процессе освоения образовательной программы на практических занятиях, при выполнении индивидуальных домашних заданий, работ по учебной и производственной практике. |