МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  «ГОРЛОВСКИЙ КОЛЛЕДЖ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА»

Рабочая программа

профессионального модуля

ПМ.04 «Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных объектов»

специальность  08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»

Горловка

2015

| ОДОБРЕНА Цикловой комиссией преподавателей спец. дисциплин строительного направления Протокол № ___ от «__» _______ 2015 г. Председатель ЦК преподавателей спец. дисциплин строительного направления ________________ Н. И. Бичурина | Разработана на основе государственного образовательного стандарта среднего профессиональ-ного образования по специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» Заместитель директора по учебной работе ________________ Т.И.Антонюк |
| --- | --- |

| Составители: | 1. Диденко Е. В., преподаватель, специалист высшей, категории ГПОУ «ГКГХ» 2. Яковенко Л.А., преподаватель, специалист высшей, категории ГПОУ «ГКГХ» 3. Кравчук Л.С., преподаватель, специалист высшей, категории ГПОУ «ГКГХ» 4.Сытенко О. М., преподаватель, специалист ГПОУ «ГКГХ» 5. Рыжкова Т.Г., преподаватель, специалист ГПОУ «ГКГХ» |
| --- | --- |
| Рецензент: | 1.Бичурина Н.И., преподаватель, специалист высшей, категории ГПОУ «ГКГХ» 2. __________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________ |

СОДЕРЖАНИЕ

|  | стр. |
| --- | --- |
| 1. Паспорт программы профессионального модуля | 4 |
| 2. Результаты освоения профессионального модуля | 9 |
| 3. Структура и содержание профессионального модуля | 11 |
| 4. Условия реализации программы профессио-нального модуля | 45 |
| 5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профес- сиональной деятельности) | 49 |

1.	 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.04 «ОРГАНИЗАЦИЯ ВИДОВ РАБОТ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕКОНСТРУКЦИИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ »

1.1  Область применения программы

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа)  является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ГОС  СПО  по специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» в части освоения  основного  вида  профессиональной  деятельности  (ВПД): организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных объектов  и   соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

1. Принимать участие в диагностике технического состояния    конструктивных   элементов эксплуатируемых зданий.

2. Организовывать работу по технической эксплуатации зданий и   сооружений.

3.  Выполнять мероприятия по технической эксплуатации конструкций и      инженерного оборудования зданий.

4. Осуществлять мероприятия по оценке технического состояния и

реконструкции зданий.

5.  Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием информационных технологий.

6. Проектировать строительные конструкции с использованием информационных технологий.

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной переподготовке специалистов в области строительства при наличии среднего (полного) образования. Опыт работы не требуется.

1.2  Цели  и  задачи  модуля  –  требования  к  результатам  освоения модуля:

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе

освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:

- участия в диагностике технического состояния конструктивных элементов эксплуатируемых зданий и сооружений;

- организации работ по технической эксплуатации зданий и сооружений в соответствии с нормативно-техническими документами;

- выполнения мероприятий по технической эксплуатации конструкций и       инженерного оборудования зданий и сооружений;

- осуществления мероприятий по оценке технического состояния конструкций и элементов зданий;

-осуществления мероприятий по реконструкции зданий и сооружений.

уметь:

- выявлять дефекты, возникающие в конструктивных элементах здания;

- устанавливать маяки и проводить наблюдения за деформациями;

- вести журналы наблюдений;

- работать с геодезическими приборами и механическим инструментом;

- определять сроки службы элементов здания;

- применять инструментальные методы контроля эксплуатационных качеств конструкций;

- заполнять журналы и составлять акты по результатам осмотра;

- заполнять паспорта готовности к эксплуатации в зимних условиях;

- устанавливать и устранять причины, вызывающие неисправности технического состояния конструктивных элементов и инженерного оборудования зданий;

- составлять графики проведения ремонтных работ;

- проводить гидравлические испытания систем инженерного оборудования;

- проводить работы текущего и капитального ремонта;

- выполнять обмерные работы;

- оценивать техническое состояние конструкций зданий и конструктивных элементов;

- выполнять чертежи усиления различных элементов здания;

- оценивать техническое состояние инженерных и электрических сетей, инженерного и электросилового оборудования зданий;

- читать схемы инженерных сетей и оборудования зданий.

знать:

- аппаратуру и приборы, применяемые при обследовании зданий и сооружений;

- конструктивные элементы зданий;

- группы капитальности зданий, сроки службы элементов здания;

- инструментальные методы контроля состояния конструктивных элементов эксплуатируемых зданий и сооружений;

- методики оценки технического состояния элементов зданий и фасадных конструкций;

- требования нормативной документации;

- систему технического осмотра жилых зданий;

- техническое обслуживание жилых домов;

- организацию и планирование текущего ремонта;

- организацию технического обслуживания зданий, планируемых на                   капитальный  ремонт;

- методику подготовки к сезонной эксплуатации зданий;

- порядок приемки здания в эксплуатацию;

- комплекс мероприятий по защите и увеличению эксплуатационных                 возможностей конструкций;

- виды инженерных сетей и оборудования зданий;

- электрические и слаботочные сети, электросиловое оборудование и грозо - защиту зданий;

- методику оценки состояния инженерного оборудования зданий;

- средства автоматического регулирования и диспетчеризации инженерных систем;

- параметры испытаний различных систем;

- методы и виды обследования зданий и сооружений, приборы;

- основные методы оценки технического состояния зданий;

- основные способы усиления конструкций зданий;

- объемно-планировочные и конструктивные решения реконструируемых зданий;

- проектную, нормативную документацию по реконструкции зданий;

- методики восстановления и реконструкции инженерных и электрических сетей, инженерного и электросилового оборудования зданий.

1.3. Использование часов вариативной части ОПОП

| № № п/п | Дополнительные профессиональ- ные компетенции | Дополнительные знания, умения, практический опыт | №,наименование темы | Количество часов |  | Обоснование включения в рабочую программ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |
| МДК.04.02.02Реконструкция и техническая реставрация |  |  |  |  |  |  |
|  | ПК 1.2. Разрабатывать архитектурно-строи-тельные чертежи с использованием информационных технологий. | Знать: -конструкции зданий, особенности несущих и ограждающих конструкций как в современных, так и в исторических зданиях. | Раздел 2. Методы реконструкции истори-ческой застройки городов и реставрации памятников |  | 4 | На основании требований работодателей цели и задачи модуля расширены путем включения дополнительного практического опыта, уме-ний и знаний. Предполагается освоение дополнительных профес-сиональных компетенций совместно с предус-мотренными в ПМ.04, возможность формирования которых реализуется за счет вариативной части. |
|  |  | Уметь: -подбирать строительные конструкции для разработки архитектурно-строительных чертежей; -читать строительные чер-тежи; -читать и применять ти-повые узлы при разработке рабочих чертежей; -выполнять строительные чертежи с помощью инфор-мационных технологий. | Раздел 2. Методы ре-конструкции историчес-кой застройки городов и реставрации памятников |  | 4 |  |
|  |  | Иметь практический опыт: -разработки строительных конструкций и разработки несложных узлов и деталей конструктивных элементов зданий; -разработки архитектурно-строительных чертежей; | Раздел 2. Методы реконструкции истории-ческой застройки городов и реставрации памятников |  | 8 |  |
| 2 | ПК 1.3. Выполнять несложные расчеты и конструирование строительных конструкций | Знать: -конструктивные элементы зданий; -методы оценки тех-нического состояния конструкций зданий и конструктивных элементов. | Раздел 3. Методы и средства повышения прочности, долговечности и эксплуатации качеств конструкций санируемых зданий |  | 32 | На основании требований работодателей цели и задачи модуля расширены путем включения дополнительного практического опыта, уме-ний и знаний. Предполагается освоение дополнительных профес-сиональных компетенций совместно с предус-мотренными в ПМ.04, возможность формирования которых реализуется за счет вариативной части. |
|  |  | Иметь практический опыт: -выполнения расчетов и проектирования строитель-ных конструкций, оснований. | Раздел 3. Методы и средства повышения прочности, долговеч-ности и эксплуатации качеств конструкций санируемых зданий |  | 15 |  |
|  |  | Уметь: -определять глубину заложения фундаментов; -выполнять чертежи усиления различных элементов зданий. | Раздел 3. Методы и средства повышения прочности, долговечности и эксплуатации качеств конструкций санируемых зданий |  | 16 |  |
| Всего |  |  |  |  | 79 |  |

1.4  Количество часов на освоение программы профессионального модуля:

всего – 514 часов, в том числе:

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 172 часа, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 342 часов;

самостоятельной работы обучающегося – 214 часов;

учебной  и  производственной  практики – 72 часа.

2. РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МОДУЛЯ

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности: строительство и эксплуатация зданий и сооружений, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| ПК 1.2 | Разрабатывать архитектурно – строительные чертежи с использованием информационных технологий |
| ПК 1.3 | Выполнять несложные расчеты и конструирование строительных конструкций |
| ПК 4.1 | Принимать участие в диагностике технического состояния конструктивных элементов эксплуатируемых зданий |
| ПК 4.2 | Организовывать работу по технической эксплуатации зданий и сооружений |
| ПК 4.3 | Выполнять мероприятия по технической эксплуатации конструкций и инженерного оборудования зданий |
| ПК 4.4 | Осуществлять мероприятия по оценке технического состояния и реконструкции зданий |
| ОК 1 | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес |
| ОК 2 | Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество |
| ОК 3 | Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность |
| 1 | 2 |
| ОК 4 | Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития |
| ОК 5 | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности |
| ОК 6 | Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями |
| ОК 7 | Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий |
| ОК.8 | Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации |
| ОК.9 | Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности |

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МОДУЛЯ

3.1     Тематический план профессионального модуля

| Коды профессиональных компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего часов (макс. учебная нагрузка и практики) | Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) |  |  |  |  | Практика |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося |  |  | Самостоятельная работа обучающегося |  | Учебная, часов | Производ- ственная (по профилю специальности), часов |
|  |  |  | Всего, часов | в т. ч. лабораторные работы и практические занятия, часов | в т. ч. курсовая работа (проект), часов | Всего, часов | в т. ч. курсовой проект, часов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 4.1 ПК 4.2 ПК 4.3 ПК 4.4 | МДК.04.01 Эксплуатация зданий | 257 | 171 | 107 | - | 64 | - | - | - |
|  | МДК.04.02 Реконструкция зданий | 257 | 171 | 107 | - | 64 | - | - | - |
| ПК 4.1 ПК 4.2 ПК 4.3 ПК 4.4 | ПП.04.01 Производственная практика (по профилю специальности) |  |  |  |  |  |  |  | 72 |
|  | Всего: | 514 | 342 | 214 | - | 128 | - | - | 72 |

3.2   Содержание обучения по профессиональному модулю  ПМ.04 «Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных объектов»

| Наименование разделов и тем |  | Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся |  |  | Объем часов |  | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | д.ф.о. | з.ф.о. |  |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |
| МДК.04.01 Эксплуатация зданий |  |  |  |  |  |  |  |
| МДК.04.01.01 «Инженерные сети» |  |  |  |  | 72/36 |  |  |
| Введение |  | Содержание учебного материала |  |  | 2 |  |  |
|  |  | 1 | Цели и задачи междисциплинарного курса. Место междисциплинарного курса в современной системе общего образования и подготовки студента к освоению профессиональных компетенций при изучении учебного материала |  | 1 |  | 2 |
|  |  | 2 | Виды инженерных сетей и оборудования зданий |  | 1 |  | 2 |
|  |  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  | 1 |  |  |
|  |  | 1 |  | Рефераты | 1 |  |  |
| Раздел 1. Отопление |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Содержание учебного материала |  |  |  | 4 |  |  |
| Тема 1.1 Общие сведения о системах отопления | 1 |  |  | Общие сведения о системах отопления. Цель, назначение, период действия отопления. Требования, предъявляемые к системам отопления. Классификация систем водяного отопления. Принципиальная схема системы водяного отопления с природной, принудительной циркуляцией: область применения, преимущества и недостатки. | 2 |  | 2 |

|  | 2 | Основные виды центральных систем отопления. Принципиальные схемы систем водяного отопления с принудительной циркуляцией: область применения, ее элементы, принцип действия. |  | 2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Практические занятия |  |  | 2 |  |  |
|  | 1 | Практическая работа № 1. Чтение схем системы отопления здания |  | 2 |  | 2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  | 4 |  |  |
|  | 1 |  | Теплоносители в системах отопления: виды, преимущества и недостатки. | 1 |  | 2 |
|  | 2 |  | Паровое отопление: область применения, классификация систем, преимущества и недостатки, принципиальная схема парового отопления, ее элементы, принцип действия. Системы воздушного отопления: область применения, преимущества и недостатки, принципиальная схема, ее элементы, принцип действия. | 1 |  | 2 |
|  | 3 | Общие сведения о панельно-лучистом отоплении, область применения, преимущества и недостатки. Общие сведения |  | 1 |  | 2 |
|  | 4 | Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы. Вычерчивание схем, , таблиц. Подготовка к практическим занятиям, оформление практических работ, подготовка к защите. |  | 1 |  | 2 |
| Тема 1.2 Теплопотери зданий | Содержание учебного материала |  |  | 2 |  |  |

|  | 1 |  | Определение теплопотерь по укрупненным показателям. Правила обмера ограждающих конструкций. Удельная тепловая характеристика здания, присоединении с водо-струйным элеватором. Оборудование тепловых пунктов: элеваторы, насоси. | 2 |  | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Практические занятия |  |  | 4 |  |  |
|  | 1 | Практическая работа № 2. Расчет сопротивления теплопередач наружных ограждающих конструкций, определение толщины наружного ограждения в зависимости от климатических условий. |  | 2 |  | 3 |
|  | 2 | Практическая работа № 3. Определение потерь теплоты ограждающими конструкциями жилого дома. |  | 2 |  | 3 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  | 1 |  |  |
|  | Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы. Вычерчивание схем, таблиц. Подготовка к практическим занятиям, оформление практических работ, подготовка к защите. |  |  | 1 |  | 2 |
|  | Содержание учебного материала |  |  | 4 |  |  |
| Тема 1.3 Основные элементы систем отопления | 1 |  | Требования, предъявляемые к отопительным приборам. Выбор и размещение отопительных приборов. Классификация и материалы теплопроводов. Размещение теплопроводов в здании. Присоединение теплопроводов к отопительным приборам. | 2 |  | 2 |
|  | 2 |  | Удаления воздуха из систем отопления. Запорно-регулирующая арматура, терморегуляторы, термоклапаном. Размещение запорно-регулирующей арматуры на трубопроводах систем отопления. | 2 |  | 2 |

|  | Практические занятия |  |  |  | 8 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | Практическая работа № 4. Тепловой расчет отопительных приборов |  |  | 4 |  | 3 |
|  | 2 | Прапктическая работа № 5. Гидравлический расчет водяной системы отопления. |  |  | 4 |  | 3 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |  | 5 |  |  |
|  | 1 |  | Классификация отопительных приборов, их краткая техническая характеристика. Обзор современных отопительных приборов. |  | 2 |  | 2 |
|  | 2 |  | Основные положения гидравлического расчета систем водяного отопления. Гидравлический расчет системы отопления по удельным линейным потерям давления. Гидравлический расчет системы отопления по характеристикам сопротивления. |  | 2 |  | 2 |
|  | 3 |  | Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы. Вычерчивание схем, таблиц. Подготовка к практическим занятиям, оформление практических работ, подготовка к защите. |  | 1 |  | 2 |
| Тема 1.4. Тепловые пункты | Содержание учебного материала |  |  |  | 2 |  |  |
|  | 1 |  |  | Тепловые пункты систем отопления. Принципиальная схема местного теплового пункта при непосредственном присоединении и зависимом присоединении с водоструйным элеватором. Оборудование тепловых пунктов: элеваторы, насосы. | 2 |  | 2 |

|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |  |  | 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  |  | Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы. Вычерчивание схем, таблиц. |  | 1 |  | 2 |
| Раздел 2. Вентиляция и кондиционирование воздуха помещений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 2.1 Общие сведения о вентиляции и кондиционирование воздуха | Содержание учебного материала |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  | 1 |  | Физические и гигиенические основы вентиляции. Химический состав воздуха и его основные свойства Понятие о предельно допустимой концентрации вредных веществ. Понятие воздухообмена, способы его определения. Понятие о кондиционировании воздуха. Процессы обработки воздуха: нагревание, охлаждение, увлажнение, осушка. |  |  | 2 |  | 2 |
|  | Практические занятия |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  | 1 | Практическая работа № 6. Определение воздухообмена помещений. Определение кратности воздухообмена помещений |  |  |  | 2 |  | 3 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  | 1 |  | Изучение требований к качеству воздуха в помещении по СНиП 2.04.05.91* «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха». Вредные вещества, которые поступают в воздух помещений, их виды и влияние на организм человека. Устройство кондиционеров. |  |  | 1 |  | 2 |
|  | 2 |  | Подготовка к практическим занятиям, проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы. Вычерчивание схем, таблиц. Подготовка к практическим занятиям, оформление практических работ, подготовка к защите. |  |  | 1 |  | 2 |
| Тема 2.2 Устройство вентиляции | Содержание учебного материала |  |  |  |  | 4 |  |  |
|  | 1 |  |  | Основные виды систем вентиляции. Естественная вентиляция. Механическая вентиляция. Аэрация, ее схема, принцип действия, назначение и область применения. Естественная канальная вентиляция, схема и принцип действия, область применения. Общеобменная вентиляция, назначения чения и область ее применения, принципиальная схема, принцип действия. Местная вентиляция, ее виды. Элементы вентиляционных систем, условные обозначения. |  | 2 |  | 2 |
|  | 2 |  |  | Виды воздуховодов и фасонных частей. Регулирующие оборудования, их виды, назначения, размещения Основные расчеты систем вентиляции. Вентиляторы: назначение, виды, конструкции вентиляторов, дефлекторов. Калориферы: назначение, виды, конструкция, схемы компановки калориферов. Выбор вентиляторов и дефлекторов. |  | 2 |  | 2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |  |  | 6 |  |  |
|  | 1 |  |  |  | Вытяжные зонты, вытяжные шкафы, бортовые отсосы, воздушные души, воздушные завесы, их конструкция, область применения. | 1 |  | 2 |
|  | 2 |  |  |  | Виды воздуховодов и фасонных частей. Регулирующие оборудования, их виды, назначения, размещения. Воздухоприемные и воздухораздающие устройства, их виды, конструкции, размещения. | 2 |  | 2 |

|  | 3 |  |  | Пылеочистительное оборудования: пылеосадительные камеры, циклоны, скрубберы, фильтры, назначение, их конструкция, принцип действия. | 2 |  | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 |  |  | Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы. Вычерчивание схем | 1 |  | 2 |
| Раздел 3. Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 3.1 Газы, их виды и свойства | Содержание учебного материала |  |  |  | 2 |  |  |
|  | 1 | Виды и свойства газов. Использование газов в хозяйственных целях |  |  | 2 |  | 2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |  | 2 |  |  |
|  | 1 |  | Изучение требований к природным газов в соответствии с ГОСТом 5542-87 "Газы горючие природные для промышленного и коммунально- бытового потребления. Технические условия", требований к сжиженным углеводородным газам в соответствии с ГОСТом 20448-90 Газы углеводородные сжиженные топливные для коммунально-бытового потребления. Технические условия " |  | 1 |  | 2 |
|  | 2 |  | Рефераты |  | 1 |  | 2 |
| Тема 3.2 Системы газоснабжения | Содержание учебного материала |  |  |  | 4 |  |  |
|  | 1 |  | Классификация газопроводов, которые входят в систему газоснабжения согласно ДБН В.2.5.-20-2001. Нормы давления газа в газопроводах, которые проложены внутри зданий. Типы систем газоснабжения, их устройство и рекомендации их использования. |  | 2 |  | 2 |
|  | 2 |  | Газоснабжение зданий. Схемы разводки газовых сетей, виды вводов, оборудование, приборы и арматура газовых сетей. |  | 2 |  | 2 |

|  |  | Практические занятия |  |  |  | 2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | Практическая работа № 7. Определение расходов газа |  |  | 2 |  | 3 |
|  |  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |  | 5 |  |  |
|  |  | 1 |  | Сооружения на газопроводах. Контрольные трубки, контрольные проводники, коверы. Назначение, их устройство. Компенсаторы, конденсатосборники, колодцы. |  | 2 |  | 2 |
|  |  | 2 | Газорегуляторные пункты (ГРП) и газорегуляторные пункты блочные (ГРПБ), шкафные регуляторные пункты (ШРП), газорегуляторные установки (ГРУ). Назначение, классификация газорегуляторных пунктов. Размещение ГРП, ГРПБ, ШРП, ГРУ. |  |  | 2 |  | 2 |
|  |  | 3 | Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы. Вычерчивание схем. Подготовка к практическим занятиям, оформление практических работ, подготовка к защите. |  |  | 1 |  | 2 |
| Раздел 4. Водоснабжение и водоотведение зданий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 4.1 Системы холодного водоснабжения |  | Содержание учебного материала |  |  |  | 4 |  |  |
|  |  | 1 | Городская водопроводная сеть, классификация. Системы водоснабжения. Виды труб. Способы прокладки. Оборудование водопроводных сетей. |  |  | 2 |  | 2 |
|  |  | 2 | Схемы систем внутреннего водоснабжения. Выбор системы водоснабжения. Устройство системы внутреннего водоснабжения оборудование, арматура водопроводной сети, водомерные узлы зданий, пожарные и поливочные водопроводы. |  |  | 2 |  | 2 |
|  |  | Практические занятия |  |  |  | 4 |  |  |
|  | 1 |  | Практическая работа № 8. Чтение схем размещения и расстановки элементов оборудования и арматуры водопроводной сети здания. |  |  | 2 |  | 3 |
|  | 2 |  | Практипческая работа № 9. Гидравлический расчет системы холодного водоснабжения. Определение расчетных расходов холодной воды. Подбор диаметров трубопроводов в зависимости от расхода воды. Определение требуемого напора сети. |  |  | 2 |  | 3 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |  |  | 3 |  |  |
|  | 1 |  |  |  | Насосные установки. Очистные сооружения. | 2 |  | 2 |
|  | 2 |  |  |  | Подготовка к практическим занятиям, проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы. Вычерчивание схем. Подготовка к практическим занятиям, оформление практических работ, подготовка к защите. | 1 |  | 2 |
| Тема 4.2 Системы горячего водоснабжения | Содержание учебного материала |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  | 1 |  | Виды систем горячего водоснабжения. Устройство внутренних сетей горячего водоснабжения, способы прокладки. Оборудование и арматура. |  |  | 2 |  | 2 |
|  | Практические занятия |  |  |  |  | 4 |  |  |
|  | 1 |  | Практическая работа № 10. Чтение схем горячего водоснабжения. |  |  | 2 |  | 3 |
|  | 2 |  | Практическая работа № 11. Гидравлический расчет системы горячего водоснабжения. Определение расчетных расходов горячей воды жилого дома и диаметров трубопроводов. |  |  | 2 |  | 3 |

|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |  | 2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  |  | Местное и централизованное горячее водоснабжение. Оборудование и арматура. | 1 |  | 2 |
|  | 2 |  |  | Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы. Подготовка к практическим занятиям, оформление практических работ, подготовка к их защите. Вычерчивание схем | 1 |  | 2 |
| Тема 4.3 Водоотведение зданий | Содержание учебного материала |  |  |  | 4 |  |  |
|  | 1 |  |  | Система бытового водоотведения, основные элементы, оборудование, устройство выпусков, дворовая канализационная сеть Водостоки. Схемы водостоков. Схемы прокладки. Способы мусороудаления. Схемы мусороудаления. | 2 |  | 2 |
|  | 2 |  |  | Устройство внутреннего водоотведения. Схемы внутренних систем водоотведения. Нанесение на план здания систем водоотведения и водостоков. Основы проектирования и расчета. | 2 |  | 2 |
|  | Практические занятия |  |  |  | 4 |  |  |
|  | 1 |  | Практическая работа № 12. Составление аксонометрической схемы бытового водоотведения, размещение санитарно- технического оборудования. |  | 2 |  | 3 |
|  | 2 |  | Практическая работа № 13. Гидравлический расчет системы водоотведения |  | 2 |  | 3 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |  | 2 |  |  |
|  | 1 | Санитарно-технические приборы. |  |  | 1 |  | 2 |
|  | 2 | Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы. Подготовка к практическим занятиям, |  |  | 1 |  | 2 |

|  |  | оформление практических работ, подготовка к их защите. Вычерчивание схем |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 5. Электроснабжение. |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 5.1 Электрические сети и электросиловое оборудование зданий | Содержание учебного материала |  |  |  | 2 |  |  |
|  | 1 |  | Электроснабжение зданий, электросиловое оборудование, грозозащита зданий. |  | 2 |  | 1 |
|  | Практические занятия |  |  |  | 2 |  |  |
|  | 1 | Практическая работа № 14. Чтение чертежей сетей электроснабжения и оборудования |  |  | 2 |  | 3 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |  | 2 |  |  |
|  | 1 |  |  | Грозозащита зданий. | 1 |  | 2 |
|  | 2 |  |  | Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы. Подготовка к практическим занятиям, оформление практических работ, подготовка к их защите. Вычерчивание схем | 1 |  | 2 |
|  | Дифференцированный зачет |  |  |  | 2 |  | 2 |
| МДК.04.01.02 «Техническая эксплуатация зданий» |  |  |  |  | 99/50 |  |  |
| Введение | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | Жилищный фонд. Понятие, классификация недвижимости. Жилищный фонд как элемент недвижимости. Оценка недвижимости. Решение правительственных органов в части строительства и эксплуатации жилых и общественных зданий, документы по новому жилищному строительству, эксплуатации и приватизации жилищного фонда. | 2 |  | 2 |

| Раздел 1. Организация технической эксплуатации и обслуживание гражданских зданий и сооружений |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тема 1.1 Жилищная политика новых форм собственности | Содержание учебного материала |  |  | 2 |  |  |
|  | 1 |  | Новая жилищная политика. Новые формы собственности – создание товарищества собственников жилья, кондоминимумов т.п. Решение правительственных органов в части строительства и эксплуатации жилых и общественных зданий, документы по новому жилищному строительству, эксплуатации и приватизации жилищного фонда. | 2 |  | 2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  | 2 |  |  |
|  | 1 | Основные принципы федеральной жилищной политики. |  | 2 |  | 2 |
| Тема 1.2 Типовые структуры эксплуатационных организаций | Содержание учебного материала |  |  | 2 |  |  |
|  | 1 |  | Организационная структура эксплуатационных и ремонтных служб. Централизованное и диспетчерское управление коллективами. Непосредственная, линейная, функциональная и линейно-функциональная структура управления. Зависимость количества отказов инженерных систем и оборудования зданий от их сложности. Расчет числа рабочих в диспетчерских и аварийных службах. Методика расчета аварийно-диспетчерских служб графическим и аналитическим способом. | 2 |  | 2 |
|  | Практические занятия |  |  | 2 |  |  |
|  | 1 |  | Практическая работа №1. Расчет основных характеристик диспетчерских служб | 2 |  | 2 |

|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  | 2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  | Права и обязанности инженерно-технических работников и другого эксплуатационного персонала. Аварийные и диспетчерские службы в системе технической эксплуатации зданий. | 2 |  | 2 |
| Раздел 2. Основные положения по технической эксплуатации гражданских зданий и сооружений |  |  |  |  |  |  |
| Тема 2.1 Организация работ по технической эксплуатации зданий | Содержание учебного материала |  |  | 2 |  |  |
|  | 1 |  | Задачи технической эксплуатации зданий. Правила и нормы технической эксплуатации зданий. Комплекс мероприятий по технической эксплуатации зданий. Мероприятия, обеспечивающие нормативный срок службы здания. | 2 |  | 2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  | 2 |  |  |
|  | 1 | Прогрессивные методы организации технической эксплуатации зданий. |  | 2 |  | 2 |
|  | Содержание учебного материала |  |  | 2 |  |  |
| Тема 2.2 Параметры, характеризующие техническое состояние здания | 1 |  | Общие сведения об износе здания. Критерии оценки износа зданий и его элементов. Физический и моральный износ элементов здания. Влияние параметров состояния строительных материалов на его износ. Методы определения физического и морального износа. | 2 |  | 2 |
|  | Практические занятия |  |  | 2 |  |  |
|  | 1 |  | Практическая работа №2. Определение износа конструктивного элемента здания | 2 |  | 2 |

|  | Самостоятельная работа обучающихся |  | 2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | Факторы, вызывающие износ зданий. | 2 |  | 2 |
| Тема 2.3 Срок службы зданий. Эксплуатацион- ные требования к зданиям | Содержание учебного материала |  | 2 |  |  |
|  | 1 | Срок службы элементов здания. Общие представления об оптимальном, нормативном и действительным сроках службы зданий, конструктивных элементов и инженерного оборудования. Отклонения конкретного значения срока службы от среднего своего значения. Пределы отклонения. Наиболее целесообразные сроки производства ремонтов. Методика расчета среднего срока службы элементов здания. | 2 |  | 2 |
|  | Практические занятия |  | 2 |  |  |
|  | 1 | Практическая работа №3. Определение сроков службы здания | 2 |  | 2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  | 2 |  |  |
|  | 1 | Основные эксплуатационные требования к новым, отремонтированным и модернизированным зданиям. | 2 |  | 2 |
| Тема 2.4 Капитальность зданий | Содержание учебного материала |  | 2 |  |  |
|  | 1 | Группы капитальности зданий. Срок службы здания и его элементов в зависимости от группы капитальности. Влияние группы капитальности зданий на его первоначальную стоимость, оптимальный срок службы и эксплуатационные качества. | 2 |  | 2 |

|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |  | 2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  | Стоимость эксплуатации и ее влияние на оптимальный срок службы. |  | 2 |  | 2 |  |
| Тема 2.5 Зависимость износа инженерных систем и конструкций зданий от уровня их эксплуатации | Содержание учебного материала |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  | 1 |  |  | Нормативный и преждевременный износ элементов зданий. Зависимость межремонтных сроков от уровня организации технической эксплуатации. | 2 |  | 2 | 2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |  | 2 |  |  | 1 |
|  | 1 |  |  | Мероприятия по увеличению межремонтных сроков | 2 |  | 2 |  |
| Тема 2.6 Система планово-предупреди-тельных ремонтов | Содержание учебного материала |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  | 1 |  |  | Положения о проведении планово-предупредительных ремонтах. Оценка технического состояния конструктивных элементов здания и здания в целом. Совокупность мероприятий системы планово-предупредительных ремонтов и технического обслуживания элементов зданий. Порядок назначения зданий на капитальный ремонт. | 2 |  | 2 | 1-2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |  | 4 |  |  | 1 |
|  | 1 | Подготовка и анализ технической документации для капитального ремонта. Планирование текущего ремонта. |  |  | 4 |  | 2 |  |

| Раздел 3. Техническая эксплуатация зданий и сооружений |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тема 3.1 Комплекс работ по содержанию и техническому обслуживанию зданий | Содержание учебного материала |  | 2 |  |  |  |
|  | 1 | Обслуживание зданий. Виды, состав и периодичность осмотров конструктивных элементов и инженерного оборудования зданий. Управление выполнением ремонтных работ. Комплекс работ по контролю и учету технического состояния конструкций, инженерных систем и оборудования зданий, создание нормативных условий их функционирования. | 2 |  | 2 | 1 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  | 2 |  |  |  |
|  | 1 | Санитарно-технические, пожарные требования и нормы по содержанию зданий. | 2 |  | 2 |  |
| Тема 3.2 Аппаратура, приборы и методы контроля состояния и эксплуатационных свойств материалов и конструкций при обследовании зданий | Содержание учебного материала |  | 2 |  |  |  |
|  | 1 | Инструментальные методы контроля эксплуатационных качеств материалов и конструкций (механические, электрические, геодезические, оптические, ультразвуковые). | 2 |  | 2 | 2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  | 2 |  |  | 1 |
|  | 1 | Аппаратура применяемая для обследования конструкций зданий | 2 |  | 2 |  |

| Тема 3.3 Методика оценки эксплуатационных характеристик элементов зданий | Содержание учебного материала |  |  |  | 2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  | Определение параметров надежности строительных конструкций, инженерных систем, устройств; параметров микроклимата, освещенности и звукоизоляции помещений; параметров, характеризующих физико-механические свойства материала и конструкций. |  | 2 |  | 2 | 1-2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |  | 4 |  |  | 2 |
|  | 1 | Порядок и правила определения физического износа основных конструктивных элементов и здания в целом. |  |  | 4 |  | 2 |  |
| Тема 3.4 Оценка технического состояния и эксплуатационных характеристик оснований, фундаментов, подвальных помещений | Содержание учебного материала |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  | 1 |  |  | Методика оценки технического состояния оснований, фундаментов, подвальных помещений. Влияние нарушения исправности покрытий и вертикальной планировки территории на состояние оснований и подземных элементов зданий и сооружений. Причины, вызывающие неисправности и деформации оснований и фундаментов. Способы их предупреждения. Сроки проведения текущего и капитального ремонтов. | 2 |  | 2 | 1 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  | 1 |  |  | Особенности эксплуатации подвальных помещений | 2 |  | 2 |  |

| Тема 3.5 Оценка технического состояния и эксплуатационных характеристик конструктивных элементов здания | Содержание учебного материала Содержание учебного материала |  | 14 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | Методика оценки технического состояния стен. Виды износа, повреждения и разрушения, причины, их вызывающие и методы предупреждения. | 2 |  | 2 | 1-2 |
|  | 2 | Методика оценки состояния конструкций перекрытия. Основные неисправности перекрытий, признаки их появления. Причины, вызывающие преждевременный износ перекрытий. Методы их определения. | 2 |  | 2 |  |
|  | 3 | Методика оценки состояния конструкций полов. Причины, вызывающие их преждевременный износ. Методы определения преждевременного износа. | 2 |  | 2 |  |
|  | 4 | Методика оценки состояния конструкций перегородок в зависимости от их материалов и монтажных размеров. Причины, вызывающие преждевременный износ перегородок. Методы их обнаружения, предупреждения и восстановления износа. | 2 |  | 2 |  |
|  | 5 | Методика оценки состояния крыш в зависимости от их конструкций и материала покрытия. Причины, вызывающие преждевременный износ элементов крыш. Влияние температурно-влажностного режима. | 2 |  | 2 |  |
|  | 6 | Методика оценки состояния конструкции лестниц. Причины, вызывающие преждевременный износ. Эксплуатация лестничных клеток, обеспечение теплоизоляции лестничных помещений, их освещенности и вентиляции. | 2 |  | 2 |  |

|  | 7 |  | Методика оценки состояния конструкции окон, дверей и световых фонарей. Основные причины, вызывающие преждевременный износ оконных и дверных устройств, методы их обнаружения и предупреждения. Сроки проведения текущего и капитального ремонтов. | 2 |  | 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Практические занятия |  |  | 10 |  |  | 2 |
|  | 1 |  | Практическая работа № 4.Определение тепло- и звукоизоляционных способностей ограждающих конструкций | 2 |  | 2 | 2 |
|  | 2 |  | Практическая работа № 5.Определение деформации стен. | 2 |  | 2 |  |
|  | 3 |  | Практическая работа № 6.Определение прочности материала перекрытий неразрушающим методом. | 2 |  | 2 |  |
|  | 4 |  | Практическая работа № 7. Определение прогибов перекрытий. | 2 |  | 2 |  |
|  | 5 |  | Практическая работа №8.Определение физического износа окон и дверей. | 2 |  | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  | 2 |  |  | 1 |
|  | 1 | Особенности эксплуатации чердачных и совмещенных крыш |  | 2 |  | 2 |  |
| Тема 3.6 Оценка технического и эксплуатационных характеристик состояния фасада здания | Содержание учебного материала |  |  | 4 |  |  |  |
|  | 1 | Методика оценки состояния фасада здания в зависимости от вида декоративной отделки и сложности архитектурного оформления. Взаимосвязь работы архитектурно-конструктивных элементов фасадов и стен зданий. Элементы фасадов зданий. |  | 2 |  | 2 |  |

|  | 2 |  | Виды неисправностей карнизов, эркеров, балконов и других элементов фасадов, причины, их вызывающие, методы определения неисправностей. Сроки проведения текущего и капитального ремонтов. | 2 |  | 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Практические занятия |  |  | 2 |  |  |  |
|  | 1 |  | Практическая работа № 9. Расчет физического износа здания в целом. | 2 |  | 2 | 2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  | 2 |  |  | 1 |
|  | 1 | Способы предупреждения преждевременного износа элементов фасада. |  | 2 |  | 2 |  |
| Тема 3.7 Защита зданий от преждевременного износа | Содержание учебного материала |  |  | 2 |  |  |  |
|  | 1 |  | Коррозия материалов конструкций. Коррозия металлов: химическая, электрохимическая и почвенная. Коррозия каменных и бетонных конструкций и факторы, ее вызывающие. Методы защиты металлических конструкций от коррозии. Методы защиты каменных и бетонных конструкций от преждевременного износа. | 2 |  | 2 | 1 |
|  | Практические занятия |  |  | 4 |  |  |  |
|  | 1 |  | Практическая работа № 10. Определение степени загнивания конструкций. | 2 |  | 2 | 2 |
|  | 2 |  | Практическая работа № 11. Определение коррозии металлических и каменных конструкций. | 2 |  | 2 |  |

|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  | 4 |  |  | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | Разрушение и гниение деревянных конструкций и методы их защиты. |  | 4 |  | 2 |  |
| Раздел 4. Техническая эксплуатация зданий и сооружений |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 4.1 Оценка технического состояния и эксплуатационных характеристик систем водоснабжения | Содержание учебного материала |  |  | 6 |  |  |  |
|  | 1 |  | Методика оценки состояния инженерного оборудования и комплекс мероприятий по защите системы водоснабжения и увеличению ее эксплуатационной возможности. Электромагнитные расходомеры. Установка водомеров и подводомеров. Эксплуатация установок для подкачки воды и водонапорных баков. | 2 |  | 2 | 1-2 |
|  | 2 |  | Мероприятия по наладке санитарно-технической арматуры и приборов, срок их проведения. Оборудование для учета расхода воды. Основные неисправности в системах водопровода. Методы их обнаружения. | 2 |  | 2 |  |
|  | 3 |  | Дистанционный метод определения утечек воды. Причины, вызывающие неисправности элементов водопроводных систем, методы их предупреждения и устранения. Применение приборов учета и регулировки расхода горячей воды. Влияние температуры воды на износ трубопроводов. Сроки выполнения основных мероприятий. | 2 |  | 2 |  |
|  | Практические занятия |  |  | 2 |  |  |  |
|  | 1 |  | Практическая работа № 12. Изучение методов наладки системы горячего водоснабжения | 2 |  | 2 |  |

|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |  | 2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | Сроки проведения текущего и капитального ремонтов систем водоснабжения |  |  | 2 |  | 2 |  |
| Тема 4.2. Оценка технического состояния и эксплуатационных характеристик систем водоотведения и мусороудаления | Содержание учебного материала |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  | 1 |  | Методика оценки технического состояния систем водоотведения и мусороудаления. Мероприятия по их эксплуатации. Основные неисправности, возникающие при эксплуатации систем водо- и мусороудаления. Причины их вызывающие. |  | 2 |  | 2 | 1-2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |  | 2 |  |  | 2 |
|  | 1 |  |  | Сроки проведения текущего и капитального ремонта систем водоотведения и мусороудаления | 2 |  | 2 |  |
| Тема 4.3 Оценка технического состояния и эксплуатационных характеристик систем отопления | Содержание учебного материала |  |  |  | 4 |  |  |  |
|  | 1 |  | Методика оценки технического состояния систем отопления. Мероприятия по эксплуатации систем центрального отопления. Первоочередные мероприятия энергосбережения в ЖКХ. Приборы учета жилья. |  | 2 |  | 2 | 1 |
|  | 2 |  | Установка терморегуляторов на радиаторы. Основные неисправности отопительных систем, методы их обнаружения. Причины, вызывающие неисправности систем отопления, методы их предупреждения и устранения. |  | 2 |  | 2 |  |

|  | Практические занятия |  |  |  | 4 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  | Практическая работа № 13. Определение температуры и влажности воздуха в помещении. Регистрация изменения Температурно-влажностного режима в помещении |  | 2 |  | 2 | 2 |
|  | 2 |  | Практическая работа № 14. Проверка работы отопительной системы. |  | 2 |  | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |  | 4 |  |  | 1 |
|  | 1 |  |  | Пуск и регулировка систем отопления | 4 |  | 2 |  |
| Тема 4.4 Оценка технического состояния и эксплуатационных характеристик систем вентиляции | Содержание учебного материала |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  | 1 |  | Методика оценки технического состояния дымоходов, газоходов, вентиляционных каналов. Периодичность осмотров и очистки дымоходов, газоходов, вентиляционных каналов. Неисправности, возникающие в процессе эксплуатации систем вентиляции, их причины. Комплекс мероприятий по их устранению. |  | 2 |  | 2 | 1-2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  | 1 |  |  | Современные методы вентиляции | 2 |  | 2 |  |
| Раздел 5. Особенности сезонной эксплуатации жилых и общественных зданий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 5.1 Подготовка зданий к весенне-летнему и зимнему периодам эксплуатации | Содержание учебного материала |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  | 1 | Особенности работы элементов зданий в зимний и весеннее-летний периоды. Составление планов подготовки зданий к сезонной эксплуатации. |  |  | 2 |  | 2 |  |

|  | Практические занятия |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  | Практическая работа № 15. Расчет площади вентиляционных устройств чердачных помещений. | 2 |  | 2 |  | 2 |  |
|  | 2 |  | Практическая работа № 16. Оформление документации по результатам общего осмотра зданий. | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  | 2 |  |  |  | 1 |  |
|  | 1 | Сезонная эксплуатация зданий |  | 2 |  | 2 |  |  |  |
| Тема 5.2 Особенности эксплуатации общественных зданий | Содержание учебного материала |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Отличительные мероприятия по эксплуатации общественных зданий: административных, культурно-просветительных, научных, учебно-воспитательных, лечебно-оздоровительных, коммунальных и торговых. | 1 |  | 2 |  | 1-2 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |
|  | 1 | Эксплуатация общественных зданий |  | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  | Итоговая контрольная работа |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  | Дифференцированный зачет |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |
| МДК.04.02 Реконструкция зданий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МДК.04.02.01 «Оценка технического состояния конструкций зданий» |  |  |  | 72/36 |  |  |  |  |  |
| Введение | Содержание учебного материала |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Цели и задачи обследования зданий и сооружений. Основания для проведения обследования. Мониторинг технического состояния. | 2 |  |  | 2 |  |  |

|  | - Самостоятельная работа обучающегося |  |  | 2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 1 | Реферат на тему: «Перспективные направления в области мониторинга. Оценка технического состояния конструкций зданий» |  | 2 |  | 2 |
| Раздел 1 Методы и средства испытаний при обследовании строительных материалов и конструкций |  |  |  |  |  |  |
| Тема 1.1 Обзор механических методов измерения перемещений и деформаций | Содержание учебного материала |  |  | 8 |  |  |
|  | 1 |  | Обзор метода электротензометрии | 2 |  | 2 |
|  | 2 |  | Обзор механических методов неразрушающего контроля прочности бетона | 2 |  | 2 |
|  | 3 |  | Обзор акустических методов испытания конструкций | 2 |  | 2 |
|  | 4 |  | Основы контроля расположения арматуры. Обзор методов измерения величины предварительного напряжения арматуры в железобетонных элементах. | 2 |  | 2 |
|  | Практические занятия |  |  | 26 |  |  |
|  | 1,2 |  | Практическая работа №1. Изучение устройств и их работы для статических испытаний – прогибомерами, индикаторами, тензометрами. | 4 |  | 2 |
|  | 3 |  | Практическая работа №2. Изучение принципов работы и оборудования метода электротонзометрии. Знакомство с конструкцией тензорезисторов и регистрирующей аппаратурой. | 2 |  | 2 |

|  | 4 |  | Практическая работа №3. Изучение методики использования ультразвукового прибора ПУЛЬСАР-1,2. | 2 |  | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5 |  | Практическая работа №4. Порядок проведения поверки склерометра ОМШ-1. | 2 |  | 2 |
|  | 6,7 |  | Практическая работа №5. Изучение инструментов и методик определения прочности бетона механическими методами неразрушающего контроля. | 4 |  | 2 |
|  | 8 |  | Практическая работа №6. Изучение методов и оборудования для измерения силы натяжения арматуры. | 2 |  | 2 |
|  | 9- 10 |  | Практическая работа №7. Изучение оборудования и акустических методов контроля качества строительных материалов и конструктивных элементов, их физико-механических характеристик и параметров дефектов. | 4 |  | 2 |
|  | 11- 12 |  | Практическая работа №8. Освоение электромагнитных методов и оборудования для определения толщины защитного слоя бетона, расположения и диаметра арматуры в железобетонных конструкциях. | 4 |  | 2 |
|  | 13 |  | Практическая работа №9. Изучение методики метрологической проверки измерителя защитного слоя бетона. | 2 |  | 2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  | 18 |  |  |
|  | 1 |  | Подготовка к практическим занятиям | 8 |  | 2 |
|  | 2 |  | Оформление отчетов по практическим работам с использованием рекомендованной литературы | 6 |  | 2 |
|  | 3 |  | Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы | 4 |  | 2 |
| Раздел 2 Оценка технического состояния зданий и сооружений |  |  |  |  |  |  |
| Тема 2.1 Деффекты и повреждения зданий и сооружений | Содержание учебного материала |  |  | 4 |  |  |
|  | 1 |  | Категории опасности дефектов и повреждений. Критерии оценки технического состояния конструкции зданий и сооружений | 2 |  | 2 |
|  | 2 |  | Оценка износа. Физический и моральный износ | 2 |  | 2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  | 2 |  |  |
|  | 1 | Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы |  | 2 |  | 2 |
| Тема 2.2 Испытания зданий и сооружений | Содержание учебного материала |  |  | 4 |  |  |
|  | 1 | Цели и задачи испытаний. Виды испытаний |  | 2 |  | 2 |
|  | 2 | Испытательные нагрузки |  | 2 |  | 2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  | 2 |  |  |
|  | 1 | Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы |  | 2 |  | 2 |
| Тема 2.3 Проведение обследования конструкций зданий | Содержание учебного материала |  |  | 6 |  |  |
|  | 1 | Этапы и стадии обследования |  | 2 |  | 2 |
|  | 2 | Оформление результатов обследования. Состав итогового документа по результатам обследования |  | 2 |  | 2 |
|  | 3 | Основы техники безопасности при проведении натурного обследования и испытания |  | 2 |  | 2 |
|  | Практические занятия |  |  | 4 |  |  |
|  | 1 | Практическая работа №10. Составление итогового документа по результатам обследования зданий. |  | 2 |  | 2 |

|  | Самостоятельная работа обучающихся |  | 2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы | 2 |  | 2 |

| Тема 2.4 Характерные дефекты и повреждения в строительных конструкциях | Содержание учебного материала |  | 6 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | Классификация и причины возникновения дефектов и повреждений в железобетонных конструкциях | 2 |  | 2 |
|  | 2 | Классификация и причины возникновения дефектов и повреждений в металлических конструкциях | 2 |  | 2 |
|  | 3 | Классификация и причины возникновения дефектов и повреждений каменных конструкций | 2 |  | 2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  | 2 |  |  |
|  | 1 | Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы | 2 |  | 2 |
| Тема 2.5 Методы усиления элементов строительных конструкций | Содержание учебного материала |  | 6 |  |  |
|  | 1 | Усиление элементов металлических конструкций | 2 |  | 2 |
|  | 2 | Усиление элементов железобетонных конструкций | 2 |  | 2 |
|  | 3 | Усиление элементов каменных конструкций | 2 |  | 2 |
|  | Практические занятия |  | 4 |  |  |
|  | 1 | Практическая работа № 11. Изучение методов усиления металлических конструкций. | 2 |  | 2 |
|  | 2 | Практическая работа № 12. Изучение методов усиления железобетонных и каменных конструкций. | 2 |  | 2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  | 6 |  |  |
|  | 1 | Написание реферата на тему «Современные методы усиления конструкции зданий» | 2 |  | 2 |
|  | 2 | Проработка конспектов занятий, учебной и справочной технической литературы | 2 |  | 2 |

|  | 3 | Оформление отчетов по практическим работам, подготовка к практическим работам | 2 |  | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Контрольная работа |  | 2 |  | 2 |
|  | Дифференцированный зачет |  | 2 |  | 2 |
| МДК.04.02.02 «Реконструкция и техническая реставрация» |  |  | 99/50 |  |  |
| Введение | Содержание учебного материала |  | 4 |  |  |
|  | 1 | Предмет «Реконструкция и техническая реставрация» Основные понятия об организации реконструкции и реставрации | 4 |  | 2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  | 2 |  |  |
|  | 1 | Основные термины и понятия при реконструкции и реставрации | 2 |  |  |
| Раздел 1 Методы реконструкции исторической застройки городов и реставрации памятников архитектуры | Содержание учебного материала |  | 24/14 |  |  |
|  | 1 | Проблемы реконструкции и санации застройки исторических центров: социальные, экологические и эстетические | 4 |  | 2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся №2 Классификация жилого фонда в зависимости от периода застройки |  | 2 |  | 2 |
|  | 2 | - Объемно-планировочные решения перепрофилирования застройки по функциональному типу и организация «архитектуры больших пространств» | 4 |  | 2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся №3 Представление данных для проектирования реконструкции |  | 2 |  | 2 |

|  | 3 | - Архитектурно-конструктивные задачи реконструкции застройки центра. Сохранение исторического облика застройки с использованием современных реставрационных материалов и обоснование их выбора, архитектурно-конструктивные задачи реконструкции исторических зданий | 6 |  | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Самостоятельная работа обучающихся №4 Улучшение внешнего вида зданий и сооружений. Реставрация зданий и сооружений |  | 4 |  | 2 |
|  | Практическая работа №1 - Гидроизоляция фундаментов и подвалов реконструируемых исторических зданий |  | 2 |  | 2 |
|  | 4 | - Модернизация планировочных решений, укрепление и восстановление несущих конструкций, повышение долговечности и изоляционных качеств ограждающих конструкций | 6 |  | 2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся №5 Улучшение внешнего вида зданий и сооружений. Реставрация зданий и сооружений |  | 6 |  | 2 |
|  | Практическая работа №2 - Модернизация планировочных решений многоэтажных домов исторической застройки |  | 2 |  | 2 |

| Раздел 2 Методы реконструкции массовой жилой застройки и санирования отчуждаемых территорий промышленной застройки | Содержание учебного материала |  | 30/8 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | Специфика градостроительных и архитектурно-конструктивных решений «спальных» районов массовой жилой застройки середины XX века. Градостроительные, социальные и архитектурно-конструктивные задачи их реконструкции и обновления | 4 |  | 2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся №6 Улучшение внешнего вида зданий и сооружений. Реставрация зданий и сооружений |  | 2 |  | 2 |
|  | Практическая работа №3 - Усиление несущих конструкций при надстройке зданий |  | 4 |  | 2 |
|  | 2 | Методы повышения многофункциональности «спальных» районов, повышение плотности застройки, модернизация объемно-планировочных решений домов и квартир | 6 |  | 2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся №7 Улучшение внешнего вида зданий и сооружений. Реставрация зданий и сооружений |  | 2 |  | 2 |
|  | Практическая работа №4 - Приемы повышения звукоизоляции внутренних ограждающих конструкций |  | 2 |  | 2 |
|  | 3 | Эстетические задачи реконструкции районов массовой застройки | 4 |  | 2 |
|  | 4 | Реконструкция территорий бывших промышленных с заменой промышленной застройки на жилищно-гражданскую. Подготовительные экологические, инженерно-технические мероприятия | 6 |  | 2 |

|  | Самостоятельная работа обучающихся №8 Методы усиления металлических конструкций |  | 4 |  | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Практическая работа №5 Усиление оснований. Усиление фундаментов |  | 4 |  | 2 |
| Раздел 3 Методы и средства повышения прочности, долговечности и эксплуатацион-ных качеств конструкций санируемых зданий | Содержание учебного материала |  | 41/26 |  |  |
|  | 1 | Специфика конструктивных решений памятников архитектуры. Методы повышения и восстановления несущей способности памятников архитектуры | 2 |  | 2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся №9 Методы усиления каменных конструкций |  | 6 |  | 2 |
|  | Практическая работа №6 Усиление несущих каменных конструкций – простенков, столбов, перемычек, сводов зданий исторической застройки |  | 6 |  | 2 |
|  | 2 | Специфика конструктивных решений зданий массовой застройки. Методы повышения несущей способности зданий массовой застройки | 9 |  | 2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся №10 Методы усиления металлических и железобетонных конструкций |  | 6 |  | 2 |
|  | Практическая работа №7 Усиление металлических конструкций |  | 6 |  | 2 |
|  | 3 | Специфика конструктивных решений зданий промышленных предприятий. Методы повышения и восстановления несущей способности зданий промышленных предприятий | 6 |  | 2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся №11 Методы усиления металлических конструкций промышленных зданий |  | 8 |  | 2 |

|  | Практическая работа №8 Усиление железобетонных конструкций промышленных зданий |  | 4 |  | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 | Методы повышения долговечности, изоляционных и эстетических качеств ограждающих конструкций | 6 |  | 2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся №12 Методы восстановления наружной отделки зданий |  | 6 |  | 2 |
|  | Практическая работа №9 Современные технологии утепления наружных ограждающих конструкций |  | 2 |  | 2 |
|  | Контрольная работа |  | 2 |  | 2 |
|  | Дифференцированный зачет |  | 2 |  | 2 |
| Производственная практика |  |  | 72 |  |  |
| Виды работ: - участвовать в диагностике технического состояния конструктивных элементов эксплуатируемых зданий и сооружений; - организация работ по технической эксплуатации зданий и сооружений в соответствии с нормативно-техническими документами; - выполнения мероприятий по технической эксплуатации конструкций и инженерного оборудования зданий и сооружений; - осуществления мероприятий по оценке технического состояния конструкций и элементов зданий; -осуществления мероприятий по реконструкции зданий и сооружений. |  |  |  |  |  |
| Всего: |  |  |  |  |  |

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов: «Инженерные  сети»; «Кабинет технической эксплуатации зданий», «Кабинет  оценки  технического  состояния  конструкций  зданий», «Кабинет  реконструкции  и  технического  состояния» и строительные предприятия города.

Оборудование учебных  кабинетов:

- комплект мебели для обучающихся,

- комплект мебели для преподавателя.

- комплекты учебно-методической документации;

- методические  указания  по  выполнению  практических  работ;

-  методические  указания  по  организации  самостоятельной  работы  студентов.

Технические средства обучения учебных кабинетов:

– компьютер с лицензионным программным обеспечением;

- видеоматериалы;

- наглядные демонстрационные материалы;

- макеты, плакаты, модели узлов и элементов зданий;

- образцы материалов;

- измерительные  приборы  и  устройства

- справочно-нормативная документация;

- учебная литература.

Производственная практика является обязательным разделом профессионального модуля.  Оборудование и технологическое оснащение:

приборы, оборудование, инструменты, спецодежда, необходимые для про-ведения работ по обследованию, ремонту, восстановлению и усилению         конструкций и элементов зданий.

4.2 Информационное обеспечение обучения

Основные источники:

- Сантехнические работы.– М.: ИНФРА-М, 2010 – 464 с.;

- Федотов  А. А.  Сантехник:  новый  справочник.–  Ростов  н/Д.:  Феникс,

2010 – 220 с.;

- Фокин  С. В.  Системы  отопления,  вентиляции  и  кондиционирования

воздуха.– М.: ИНФРА-М, 2012 – 368 с.;

- Самойлов  В. С.  Вентиляция  и  кондиционирование.  –  М.:  Аделант,

2009  – 240 с.;

- Сомов М. А. Водоснабжение.– М.: ИНФРА-М, 2010 – 287 с.;

- Воронов Ю. В. Водоотведение.– М.: ИНФРА-М, 2011 –  415 с.

- Девятаева Г.В. Технология реконструкции и модернизации зданий: Учебник для  СПО. – М.: Изд. центр « Академия», 2011. – 255 с.

- Калинин  В.М. Оценка технического  состояния зданий [Текст]: Учебник для  СПО. – М.: Изд. центр « Академия», 2011. – 268 с.

- Юдина А.Ф. Реконструкция и техническая эксплуатация зданий и сооружений  [Текст]:  Учебник для СПО. - М.: Изд. центр Академия, 2010. – 320 с.

- Федорова В.В. Реконструкция и реставрация зданий. Учебник для вузов. – М.: Инфра-М, 2009. – 208 с.

- Подъяпольский С.С., Бессонова Г.Б., Беляев Л.А., Постникова Т.М. Реставрация памятников архитектуры – М.: Стройиздат, 1999.

Дополнительные источники:

- ГОСТ 2.105-95. Общие требования к текстовым документам.

- ГОСТ 21.601-79. Водопровод и канализация. Рабочие чертежи.

- ГОСТ 10704-91. Трубы стальные электросварные прямошовные.

Сортамент.

- ГОСТ	21.205-93.	Условные	обозначения	элементов

санитарно- технических систем.

- ГОСТ 21.206-93. Условные обозначения трубопроводов / Госстрой

России. – М.: ГУП ЦПП,  2001. – 6 с.

- ГОСТ 30494-96. Здания жилые и общественные. Параметры

микроклимата в помещениях.

- СНиП  2.04.01-85.  Внутренний  водопровод  и  канализация  зданий  /

Госстрой  СССР. – М.: ЦИТП Госстроя СССР, 1986. – 56 с.

- СНиП  2.04.02-84*.  Водоснабжение.  Наружные  сети  и  сооружения  /

Минстрой России. – М.: ГП ЦПП, 1996. –128 с.

- СНиП 3.05.01-85. Внутренние санитарно-технические системы

- . СНиП 23-01-99. Строительная климатология. – М.: ГУП ЦПП, 2003.

- . СНиП 23-02-2003. Тепловая защита зданий.

- . СНиП 41-01-2003. Отопление, вентиляция и кондиционирование.

13. СНиП 41-02-2003. Тепловые сети.

14. СНиП 41-03-2003. Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов.

15. СП 40-103-98. Проектирование и монтаж трубопроводов систем

холодного и горячего внутреннего водоснабжения с использованием

металлополимерных труб.

- . ЕНиР 9. Выпуск 1. Санитарно-техническое оборудование зданий и

сооружений / Госстрой СССР. – М. : Стройиздат, 1987. – 79 с.

- .  ЕНиР 9.  Выпуск 2. Наружные сети и сооружения / Госстрой СССР. –

М.:  Стройиздат, 1988. – 96 с.

18. САНПиН 2.1.2. 1002-00. Санитарно-эпидемиологические требования к

жилым зданиям и помещениям. Раздел 4. Требования к отоплению,

вентиляции, микроклимату и воздушной среде помещений.

19.Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения. Нормы проектирования ВСН 58-88 (р)/Госкомархитектуры. – М.: ГУП ЦПП, 2001. – 42с.

19.СНиП 3.01.01-2008. Организация строительного производства. – М.: Госстрой РФ, 2008.

20.СНиП 11-01-95. Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений. – М.: Стройиздат, 1997. - 67 с.

21.СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Ч.2. Строительное производство. – М.: Госстрой СССР, 2003. – 62 с.

22.СниП 23-02-2003. Тепловая защита зданий. – М.: Госстрой РФ, 2004.

23.СНиП 41-01-2003. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. – М.: Стройиздат, 2003.

24.СНиП 2.04.01-85*. Внутренний водопровод и канализация зданий. – М.: Стройиздат, 1985.

25.СНиП 3.01.04-87. Приёмка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения. – М., 1988.

26.СНиП 3.05.01-85. Внутренние санитарно-технические системы. – М.: Государственный комитет СССР по делам строительства, 1988.

27.СНиП 23-05-95. Естественное и искусственное освещение. – М.: Госстрой РФ, 1994.

4.3 Общие требования к организации образовательного процесса

Организация образовательного процесса по профессиональному модулю осуществляется в соответствии с ГОС СПО по специальности, с рабочим планом, программой профессионального модуля, с расписанием занятий; с требованиями к результатам освоения профессионального модуля: компетенциями, практическому опыту, умениям и знаниям.

В процессе освоения модуля используются активные и интерактивные формы проведения занятий с применением электронных образовательных ресурсов: индивидуальные и групповые проекты, анализ производственных ситуаций, а также иные методы в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития общих и профессиональных компетенций студентов.

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную практику, которая завершает обучение профессионального модуля. Производственная практика проводится согласно графику учебного процесса. Производственная практика проводится в организациях и профильных предприятиях региона.  По результатам производственной практики обучающиеся составляют отчет о прохождении практики.  Аттестация по итогам производственной практики, проводится с учетом результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций.

Оценка качества освоения профессионального модуля включает текущий контроль знаний и промежуточную аттестацию. Текущий контроль проводится в пределах учебного времени, отведенного на соответствующий раздел модуля, как традиционными, так и инновационными методами, включая компьютерные технологии.

Освоению модуля предшествует изучение следующих учебных дисциплин:

ЕН.01 – Математика

ЕН.02 - Информатика,

ОП.01 - Инженерная графика,

ОП.02 – Техническая  механика,

ОП.03 – Электротехника  и  электроника,

ОП – 04 - Основы геодезии,

ОП – 05  - Информационные технологии в профессиональной деятельности,

ОП.07 - Безопасность жизнедеятельности;

с изучением профессиональных модулей:

ПМ.01«Участие в проектировании зданий и сооружений»,

ПМ.02 «Выполнение технологических процессов при строительстве, эксплуатации и реконструкции строительных объектов».

4.4    Кадровое обеспечение образовательного процесса

Согласно требованиям к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарным курсам профессионального модуля ПМ.04 «Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных объектов» и осуществляющих руководство практикой, все преподаватели и мастера имеют высшее образование, соответствующее профилю профессионального модуля. Прохождение стажировки в профильных организациях предусматривается не реже 1 раза в 5 лет.

5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности)

Текущий контроль и оценка результатов (уровня) освоения профессионального модуля осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, контрольных работ, тестирования, а также выполнения студентами индивидуальных заданий и курсовых проектов. При освоении программы профессионального модуля в последнем семестре изучения формой итоговой аттестации по модулю (промежуточной аттестации по ОПОП) является экзамен (квалификационный), который представляет собой форму независимой экспертной оценки результатов обучения с участием работодателей.

Условием допуска к экзамену (квалификационному) является успешное освоение обучающимися всех элементов программы профессионального модуля: теоретической части модуля (МДК) и практики. Программа модуля реализуется в течение трех семестров (пятый, шестой и седьмой); предусмотрена промежуточная аттестация по отдельным элементам программы модуля:

| ПМ.01 | Количество дифференцированных зачетов / экзаменов |
| --- | --- |
| МДК.04.01 | ДЗ - 2 |
| МДК.04.02 | ДЗ - 2 |

Условные обозначения: ДЗ – дифференцированный зачет проверяет готовность обучающегося к выполнению вида профессиональной деятельности и  соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 4.1. Принимать уча-стие в диагностике тех-нического состояния конструктивных эле-ментов эксплуатируе-мых зданий. | - выявление дефектов, возникающих в кон-структивных элементах зданий; - установка маяков и проведение наблюдений за деформациями; - ведение журналов наблюдений; - работа с геодезическими приборами и механи-ческими инструментами; - составление актов по результатам осмотров. | Оценка резуль-татов деятельнос-ти обучающихся в процессе освоения образовательной программы: на практических занятиях при вы-полнении и защи-те практических работ; при подго-товке рефератов и докладов; при выполнении работ на различных эта-пах производст-венной практики. |
| ПК 4.2. Организовать работу по технической эксплуатации зданий и сооружений | - определение сроков службы элементов здания; - составление графиков проведения ремонтных работ; - организация работ те-кущего и капитального ремонта; - выполнение обмерных работ. | Оценка результа-тов деятельности обучающихся в процессе освоения образовательной программы: на практических, за-нятиях при вы-полнении и защите практи-ческих работ; при подготовке рефе-ратов и докладов; при выполнении работ на различ-ных этапах произ-водственной прак-тики. |
| ПК 4.3. Выполнять мероприятия по техни-ческой эксплуатации конструкций и инженер-ного оборудования зданий. | -применение инструмен-тальных методов контроля эксплуатационных качеств конструкций; - определение и устране-ние причин, вызывающих неисправности техничес-кого состояния конструк-тивных элементов и инже-нерного оборудования зда-ний; - проведение гидравли-ческих испытаний систем инженерного оборудова-ния; -ведения технической доку-ментации. | Оценка результа-тов деятельности обучающихся в процессе освоения образовательной программы: на практических за-нятиях при выпол-нении и защите практических ра-бот; при подго- товке рефератов и докладов; при вы-полнении работ на различных этапах производственной практики. |
| ПК 4.4. Осуществлять мероприятия по оценке технического состояния и реконструкции зда-ний. | - применение методов оценки технического со-стояния конструкций зда-ний и конструктивных элементов; - применение методов оценки технического со-стояния инженерных и электрических сетей, инже-нерного и электросилового оборудования; -чтение схем инженерных сетей и оборудования зданий; - разработка объемно-планировочных решений; -выполнение чертежей уси-ления элементов конструк-ций. | Оценка резуль-татов деятель-ности обучаю-щихся в процессе освоения образо-вательной прог-раммы: на практи-ческих занятиях при выполнении и защите практи-ческих работ; при подготовке рефе-ратов и докладов; при выполнении работ на различ-ных этапах произ-водственной прак-тики. |

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволяют проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

| Результаты (освоенные общие компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. | - участие в работе научно-технических студенческих обществ; - выступления на научно-практических конференциях; - участие в конкурсах профессионального мас-терства, выставках, олим-пиадах; -высокие показатели произ-водственной деятельности. | Экспертная оценка резуль-татов деятель-ности обучаю-щихся в про-цессе освоения образователь-ной программы: -на практи-ческих занятиях (при решении ситуационных задач, при учас-тии в деловых играх; при под-готовке и учас-тии в семина-рах, при под-готовке рефе-ратов докладов и т.д.); -при выпол-нении работ на различных эта-пах производ-ственной прак-тики; -при проведе-нии контроль-ных работ, за-четов, экзаме-нов по междис-циплинарным курсам,экза-мена (квали-фикационного по модулю) |
| ОК 02. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения про-фессиональных задач, оце-нивать их эффективность и качество. | -выбор и применение методов и способов решения профессиональных задач, оценка их эффективности и качества. |  |
| ОК 03. Принимать решения в стандартных и нестан-дартных ситуациях и нести за них ответственность. | -анализ профессиональных ситуаций; - решение стандартных и не-стандартных профессио-нальных задач. |  |
| ОК 04. Осуществлять поиск и использование инфор-мации, необходимой для эф-фективного выполнения профессиональных задач, профессионального и лич-ностного развития. | -эффективный поиск необхо-димой информации; - использование различных источников, включая электронные, при изучении теоретического материала и прохождении различных этапов производственной практики. |  |
| ОК 05. Использовать информационно-комму-никационные технологии в профессиональной деятель-ности. | - использование в учебной и профессиональной деятель-ности различных видов программного обеспечения, в том числе специального, при оформлении и презентации всех видов работ. |  |
| ОК 06. Работать в кол-лективе и в команде, эффек-тивно общаться с коллегами, руководством, потреби-телями. | взаимодействие: -с обучающимися при прове-дении деловых игр, выполне-нии коллективных заданий; -с преподавателями, мастера-ми в ходе обучения; -с потребителями и кол-легами в ходе произ-водственной практики. |  |
| ОК 07. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-ненных), за результат выполнения заданий. | - самоанализ и коррекция ре-зультатов собственной дея-тельности при выполнении коллективных заданий; -ответственность за резуль-тат выполнения заданий. |  |
| ОК 8. Самостоятельно определять задачи профес-сионального и личностного развития, заниматься само-образованием, осознанно планировать повышение квалификации. | - планирование и качест-венное выполнение заданий для самостоятельной работы при изучении теоретического материала и прохождении различных этапов произ-водственной практики; -определение этапов и содер-жания работы по реализации самообразования. |  |
| ОК 09. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессио-нальной деятельности. | - адаптация к изменяющимся условиям профессиональной деятельности; - проявление профессиональ-ной маневренности при про-хождении различных этапов производственной практики |  |